## Sheet1
ID | Station Name | Date | Flow | Lat | Long | Area | Area | Field Temp | Field DO | Field Cond | Field pH | Field Turb | Lab pH | Lab Cond | Alk | Acid | Acid Load | Fe | Fe Load | Mn | Mn Load | Al | Al Load | SO4 | SO4 Load | TSS | TDS
|  |  | CFS |  |  |  | % |  | mg/l | uS/cm | SU | NTU | SU | uS/cm | mg/l | mg/l | lbs/day | mg/l | lbs/day | mg/l | lbs/day | mg/l | lbs/day | mg/l | lbs/day | mg/l | mg/l
Round 1 July 2020
53 | Big Run | R1 | 0.9 | 40.8527 | -78.2838 | 2.22 | 0.81022 | 20.72 | 7.82 | 1184 | 3.39 | 1.7 | 3.5 | 1250 | 0 | 61 | 296.1622 | 2.67 | 12.9632 | 8.5 | 41.2685 | 3.35 | 16.2646 | 622 | 3019.8836 | 2 | 925
Round 2 Sept 2020
53 | Big Run | R2 | 0.58021 | 40.8527 | -78.2838 | 2.22 | 0.81022 | 12.4 |  | 1497 | 3.48 |  | 3.5 | 1480 | 0 | 67 | 209.7091 | 4.92 | 15.3995 | 9.54 | 29.8601 | 3.56 | 11.1428 | 663 | 2075.1813 | 6 | 1017
| Big Run not sampled | [15 empty] | 114.3151 |  | 10.2185 |  | 16.1439 |  | 2.2971 |  | 889.5234
85 | Big Run Discharge Near Highway | R2 | 0.00269 | 40.8556 | -78.2837 |  |  | 14.1 |  | 1086 | 3.84 |  | 3.9 | 1040 | 0 | 48 | 0.69655 | 0.66 | 0.0095775 | 7.07 | 0.1026 | 3.96 | 0.057465 | 445 | 6.4576 | 38 | 723
84 | Big Run Disch at Bucket Line | R2 | 0.0027 | 40.8696 | -78.2925 |  |  | 11.9 |  | 1289 | 3.22 |  | 3.2 | 1280 | 0 | 102 | 1.4857 | 21.5 | 0.31316 | 11.57 | 0.16852 | 6.07 | 0.088412 | 480 | 6.9914 | 68 | 777
83 | Big Run at Scotch Hollow Road | R2 | 0.2618 | 40.8713 | -78.2942 |  |  | 11.4 |  | 1676 | 4.12 |  | 3.8 | 1700 | 0 | 66 | 93.2118 | 3.44 | 4.8583 | 9.52 | 13.4451 | 6.16 | 8.6998 | 830 | 1172.209 | 5 | 1270
Round 2 Sept 2020
Coal Run Mouth
82 | Coal Run Beaver Lane | R2 | 0.8246 | 40.8528 | -78.3011 |  |  | 14.9 |  | 1106 | 3.3 |  | 3.4 | 1070 | 0 | 66 | 293.5922 | 5.27 | 23.4429 | 8.37 | 37.2328 | 2.42 | 10.765 | 425 | 1890.5561 | 3 | 670
81 | Coal Run higher | R2 | 0.5312 | 40.8611 | -78.3062 |  |  | 15.7 |  | 1213 | 3.21 |  | 3.3 | 1110 | 0 | 76 | 217.7855 | 4.18 | 11.9782 | 7.58 | 21.7212 | 2.06 | 5.9031 | 451 | 1292.385 | 2 | 671
Round 1 July 2020
59 | Whiteside Run near Mouth | R1 | 3.461 | 40.808 | -78.3294 | 5.05 | 1.8431 | 26.5 |  | 334.2 | 7.19 | 10.14 | 7.3 | 346 | 97 | -81 | -1512.3208 | 4.17 | 77.8565 | 1.05 | 19.6042 | 0.08 | 1.4937 | 7 | 130.6944 | 8 | 194
Round 2 Sept 2020
59 | Whiteside Run near Mouth | R2 | 0.475 | 40.808 | -78.3294 | 5.05 | 1.8431 | 15.9 |  | 393 | 7.14 |  | 7.1 | 393 | 82 | -61 | -156.3078 | 1.78 | 4.5611 | 0.33 | 0.8456 | 0.08 | 0.20499 | 18 | 46.1236 | 5 | 204
77 | Whiteside Discharge | R2 | 0.00769 | 40.8064 | -78.3279 |  |  | 12.6 |  | 405 | 6.57 |  | 6.6 | 356 | 39 | -21 | -0.87117 | 23.12 | 0.95912 | 0.9 | 0.037336 | 0.05 | 0.0020742 | 93 | 3.858 | 33 | 205
Round 1 (R1) collected 7-24-20
Round 2 (R2) collected 9-25-20
R2a collected 11-22-20
Round 3 (R3) collected 4-9-21
R3a collected 4-5-21
Moshannon Tributary Mouth
Mine Discharge Point