## Sheet1
Project Number | Location Name | Lat | Long | SAMPLE | TAKEN | FLOW (gpm) | Flow ( l/day) | FIELD pH | LAB pH | Field COND. (uS/cm) | Lab COND. (uS/cm) | TEMP © | ALK. (mg/l) | ACIDITY (mg/l) | Acid Load lb/day | IRON (mg/l) | Iron Load lb/day | MANG. (mg/l) | Mn Load lb/day | ALUM. (mg/l) | Al Load lb/day | SO4 mg/l) | SO4 Load lb/day | TSS (mg/l) | TDS (mg/l) | LAB
13 | CDUT4 - Mine Discharge - aka UNT9.5 | 40.92 | -78.1849 | 2020-07-24 | SRBC | 32.76 | 178574.5399 | 2.76 | 2.8 | 2340 | 2260 | 20.8 | <0.10 | 363 | 132.6419 | 11.74 | 4.2898 | 11.08 | 4.0487 | 37.58 | 13.7319 | 1064 | 388.7905 | 2 | 1736 | 723093
13 | CDUT4 - Mine Discharge - aka UNT9.5 | 40.92 | -78.1849 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 70 | 381569.5296 | 2.53 | 3 | 1073 | 2153 | 13.5 | <0.10 | 585.45 | 457.1071 | 29.77 | 23.2438 | 8.76 | 6.8396 | 36.62 | 28.5921 | 1204.4 | 940.3702 | 7 |  | 723093
13 | CDUT4 - Mine Discharge - aka UNT9.5 | 40.92 | -78.1849 | 2024-06-27 | GF/DR | 50 | 272549.664 | 2.69 | 2.95 | 2100 | 2311 | 13.5 | <0.10 | 527.35 | 294.1027 | 43.98 | 24.5276 | 11.46 | 6.3912 | 48.15 | 26.8532 | 1440.9 | 803.5889 | <5 | 2064 | 724256
11,12,13 | Combined Flow Project #'s 11 thru 13 | 40.92 | -78.1849 | 2025-04-24 | CR/HC | 44.87 | 244586.0685 | 2.9 | 2.97 | 1499 | 1568 | 16.1 | <20 | 158.28 | 79.2159 | 11.39 | 5.7005 | 7.06 | 3.5334 | 24.65 | 12.3368 | 2714.6 | 1358.6012 | 6 | 1176 | 734509
U4.2 | CDUT4 Upstream of Road Area | 40.919 | -78.1837 | 2024-06-27 | GF/DR | 44.8 | 244204.4989 | 2.71 | 2.92 | 2360 | 2461 | 21.1 | <0.10 | 527.35 | 263.516 | 43.98 | 21.9767 | 11.46 | 5.7265 | 48.15 | 24.0605 | 1440.9 | 720.0157 | <5 | 2064 | 724256
U4SD1 | South Discharge into flow of CDUT4 | 40.9191 | -78.1839 | 2024-06-27 | GF/DR | 4.5 | 24529.4698 | 3.01 | 3.2 | 1361 | 1382 | 19.3 | <0.10 | 274.42 | 13.7739 | 7.48 | 0.37544 | 8.98 | 0.45073 | 33.69 | 1.691 | 782.6 | 39.281 | 5 | 1048 | 724257
U4OD | Origin Mine Discharge for CDUT4 | 40.9179 | -78.1827 | 2024-06-27 | GF/DR | 25 | 136274.832 | 2.78 | 3.01 | 2010 | 2378 | 19.1 | <0.10 | 540.88 | 150.8242 | 51.64 | 14.3998 | 9.62 | 2.6825 | 39.25 | 10.9448 | 1530.6 | 426.8073 | 5 | 2132 | 724258
U4ND1 | North Discharge into flow of CDUT4 | 40.9191 | -78.1837 | 2024-06-27 | GF/DR | 0.75 | 4088.245 | 2.87 | 3.07 | 1788 | 1859 | 20.6 | <0.10 | 399.59 | 3.3428 | 13.22 | 0.11059 | 8.94 | 0.074787 | 28.47 | 0.23817 | 1091.4 | 9.1301 | <5 | 1584 | 724259