## Sheet1
Project Number | Location Name | Lat | Long | SAMPLE | TAKEN | FLOW (gpm) | Flow ( l/day) | FIELD pH | LAB pH | Field COND. (uS/cm) | Lab COND. (uS/cm) | TEMP © | ALK. (mg/l) | ACIDITY (mg/l) | Acid Load lb/day | IRON (mg/l) | Iron Load lb/day | MANG. (mg/l) | Mn Load lb/day | ALUM. (mg/l) | Al Load lb/day | SO4 mg/l) | SO4 Load lb/day | TSS (mg/l) | TDS (mg/l) | LAB
1 | ONE MILE RUN RT 504 | 40.9057 | -78.1974 | 2024-05-30 | EMR | 857 | 4671501.241 | 3.05 | 3.24 | 552 | 536 | 13.4 | <0.10 | 182.28 | 1742.4083 | 3.8 | 36.3241 | 1.06 | 10.1325 | 5.89 | 56.3023 | 170.8 | 1632.6714 | 10 |  | 723103
1 | ONE MILE RUN RT 504 | 40.9057 | -78.1974 | 2024-11-20 | HC/IF | 28.62 | 156007.4277 | 3.63 | 3.07 | 748 | 758 | 9 | <0.10 | 135.41 | 43.2265 | 3.9 | 1.245 | 2.79 | 0.89064 | 12.76 | 4.0733 | 256.3 | 81.8179 | <5 | 538 | 728771
1 | ONE MILE RUN RT 504 | 40.9057 | -78.1974 | 2025-04-30 | AK/JC | 624.77 | 3405617.0715 | 2.87 | 2.99 | 845 | 828 | 13,7 | <20.0 | 153.88 | 1072.3398 | 9.54 | 66.4812 | 1.57 | 10.9408 | 11.47 | 79.9307 | 318.4 | 2218.8264 | <5 | 621 | 728771
2 | ONE MILE RUN LOCH LOMOND | 40.9136 | -78.2004 | 2020-07-24 | SRBC | 92.9 | 506397.2757 | 2.85 | 3.1 | 879 | 991 | 17.1 | <0.10 | 133 | 137.8153 | 11.53 | 11.9474 | 5.2 | 5.3883 | 10.3 | 10.6729 | 356 | 368.8891 | 7 | 622
2 | ONE MILE RUN LOCH LOMOND | 40.9136 | -78.2004 | 2024-05-30 | EMR | 1294 | 7053585.3043 | 3.11 | 3.34 | 584 | 552 | 14.4 | <0.10 | 183.67 | 2650.9565 | 4.96 | 71.589 | 1.4 | 20.2066 | 6.56 | 94.6822 | 197.7 | 2853.4551 | <5 |  | 723100
2 | ONE MILE RUN LOCH LOMOND | 40.9136 | -78.2004 | 2024-11-20 | HC/IF | 32.54 | 177375.3213 | 3.52 | 3.24 |  | 180.29 | 12 | <0.10 | 180.29 | 65.4364 | 8.25 | 2.9943 | 3.6 | 1.3066 | 9.72 | 3.5279 | 310.2 | 112.5873 | <5 | 530 | 728769
2 | ONE MILE RUN LOCH LOMOND | 40.9136 | -78.2004 | 2025-04-30 | AK/JC | 735.19 | 4007515.7495 | 2.93 | 2.99 | 830 | 852 | 12.4 | <20.0 | 151.79 | 1244.7234 | 9.25 | 75.8528 | 1.77 | 14.5145 | 11.27 | 92.4174 | 329.6 | 2702.8185 | <5 | 639 | 734539
3 | LOCH LOMOND UP WELL | 40.9156 | -78.1987 | 2024-05-30 | EMR | 1.5 | 8176.4899 | 3.26 | 3.43 | 999 | 988 | 10.8 | <0.10 | 220.69 | 3.6924 | 32.38 | 0.54175 | 6.88 | 0.11511 | 7.31 | 0.1223 | 538.4 | 9.008 | <5 |  | 723099
3 | LOCH LOMOND UP WELL | 40.9156 | -78.1987 | 2025-04-30 | ES/LF | 1.5 | 8176.4899 | 3.23 | 2.96 | 992 | 1270 | 18.7 | <20.0 | 154.84 | 2.5906 | 1.14 | 0.019073 | 4.36 | 0.072947 | 13.33 | 0.22302 | 703.9 | 11.7769 | <5 | 952 | 734545
4 | Reynolds Run | 40.9163 | -78.1963 | 2020-07-24 | SRBC | 6.28 | 34232.2378 | 3.19 | 3.2 | 1172 | 1090 | 21.4 | <0.10 | 126 | 8.8259 | 2.22 | 0.1555 | 5.53 | 0.38736 | 11.89 | 0.83286 | 473 | 33.1322 | 8 | 799 | 723097
4 | Reynolds Run | 40.9163 | -78.1963 | 2024-05-30 | EMR | 842 | 4589736.3418 | 3.52 | 3.72 | 560 | 534 | 13.8 | <0.10 | 97.31 | 913.9021 | 1.18 | 11.0822 | 2.26 | 21.2251 | 6 | 56.3499 | 427.9 | 4018.6897 | 8 |  | 723097
4 | Reynolds Run | 40.9163 | -78.1963 | 2024-07-18 | ES/GS/DR | 39 | 212588.7379 | 2.82 | 3.27 |  | 944 | 19.4 | <0.10 | 181.88 | 79.1188 | 2.15 | 0.93526 | 4.27 | 1.8575 | 10.83 | 4.7111 | 392.6 | 170.7831 | <5 | 652 | 724950
4 | Reynolds Run | 40.9163 | -78.1963 | 2024-05-30 | ES/LF | 464.62 | 2532640.4978 | 3.36 | 3.6 | 513 | 501 | 13.2 | <20.0 | 164.33 | 851.618 | 0.88 | 4.5605 | 2.46 | 12.7486 | 6.26 | 32.4416 | 266.8 | 1382.655 | <5 | 375 | 734546
5 | CDCU1 Dry Culvert | 40.9163 | -78.1937 | 2024-05-29 | ES/DB | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | CDCU1 Dry Culvert | 40.9163 | -78.1937 | 2025-04-24 | CR/HC | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | CDCU2 Dry Culvert | 40.9168 | -78.1927 | 2024-05-29 | ES/DB | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | CDCU2 Dry Culvert | 40.9168 | -78.1927 | 2025-04-24 | CR/HC | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | CDCU3 Trickle culvert | 40.9169 | -78.1925 | 2024-05-29 | ES/DB | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | CDCU3 Trickle culvert | 40.9169 | -78.1925 | 2025-04-24 | CR/HC | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | CDCU4 Trickle culvert | 40.9171 | -78.1917 | 2024-05-30 | ES/DB | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | CDCU4 Trickle culvert | 40.9171 | -78.1917 | 2025-04-24 | CR/HC | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | CDCU5 | 40.9175 | -78.1906 | 2024-05-29 | ES/DB | 22 | 119921.8522 | 3.5 | 3.68 | 230 | 333 | 9.72 | <0.10 | 100.89 | 24.7572 | <0.10 | 0 | 1.37 | 0.33618 | 5.91 | 1.4502 | 153.1 | 37.5689 | <5 |  | 723077
9 | CDCU5 | 40.9175 | -78.1906 | 2025-04-24 | CR/HC | 8.12 | 44262.0654 | 3.59 | 3.68 | 289 | 333 | 13.9 | <20.0 | 161.76 | 14.6507 | 0.1 | 0 | 1.48 | 0.13404 | 6.72 | 0.60863 | 122.4 | 11.0858 | 7 | 249 | 734513
10 | CDCU6 Dry Culvert | 40.9175 | -78.1899 | 2024-05-29 | ES/DB | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | CDCU6 Dry Culvert | 40.9175 | -78.1899 | 2025-04-24 | CR/HC | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | CDUT2 - Roadside ditch flow arriving at coal refuse area | 40.9198 | -78.185 | 2024-05-29 | ES/DB | 4.5 | 24529.4698 | 3.83 | 3.8 | 319 | 464 | 14.89 | <0.10 | 160.19 | 8.0404 | 1.25 | 0.062741 | 3.4 | 0.17066 | 6.73 | 0.3378 | 203.3 | 10.2042 | 10 |  | 723078
12 | CDUT3 - small flow south of coal refuse | 40.9199 | -78.185 | 2024-05-29 | ES/DB | 18 | 98117.879 | 3.12 | 3.27 | 446 | 659 | 13.22 | <0.10 | 171.53 | 34.4384 | 1.12 | 0.22486 | 3.26 | 0.65452 | 8.77 | 1.7608 | 242.9 | 48.7675 | 7 |  | 723082
12 | CDUT3 - small flow south of coal refuse | 40.9199 | -78.185 | 2024-06-27 | GF/DR | 11 | 59960.9261 | 3.03 | 3.28 | 738 | 1425 | 18.1 | <0.10 | 296.51 | 36.38 | 33.73 | 4.1385 | 7.44 | 0.91284 | 23.09 | 2.833 | 1075 | 131.8959 | <5 | 1092 | 724252
13 | CDUT4 - Mine Discharge - aka UNT9.5 | 40.92 | -78.1849 | 2020-07-24 | SRBC | 32.76 | 178574.5399 | 2.76 | 2.8 | 2340 | 2260 | 20.8 | <0.10 | 363 | 132.6419 | 11.74 | 4.2898 | 11.08 | 4.0487 | 37.58 | 13.7319 | 1064 | 388.7905 | 2 | 1736 | 723093
13 | CDUT4 - Mine Discharge - aka UNT9.5 | 40.92 | -78.1849 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 70 | 381569.5296 | 2.53 | 3 | 1073 | 2153 | 13.5 | <0.10 | 585.45 | 457.1071 | 29.77 | 23.2438 | 8.76 | 6.8396 | 36.62 | 28.5921 | 1204.4 | 940.3702 | 7 |  | 723093
13 | CDUT4 - Mine Discharge - aka UNT9.5 | 40.92 | -78.1849 | 2024-06-27 | GF/DR | 50 | 272549.664 | 2.69 | 2.95 | 2100 | 2311 | 13.5 | <0.10 | 527.35 | 294.1027 | 43.98 | 24.5276 | 11.46 | 6.3912 | 48.15 | 26.8532 | 1440.9 | 803.5889 | <5 | 2064 | 724256
11,12,13 | Combined Flow Project #'s 11 thru 13 | 40.92 | -78.1849 | 2025-04-24 | CR/HC | 44.87 | 244586.0685 | 2.9 | 2.97 | 1499 | 1568 | 16.1 | <20 | 158.28 | 79.2159 | 11.39 | 5.7005 | 7.06 | 3.5334 | 24.65 | 12.3368 | 2714.6 | 1358.6012 | 6 | 1176 | 734509
14 | CDCU7 | 40.9207 | -78.184 | 2024-05-29 | ES/DB | 3 | 16352.9798 | 2.58 | 2.9 | 1511 | 2398 | 14.89 | <0.10 | 467.84 | 15.6548 | 23.47 | 0.78535 | 14.73 | 0.49289 | 16.24 | 0.54342 | 1053.5 | 35.2522 | 9 |  | 723080
14 | CDCU7 | 40.9207 | -78.184 | 2025-04-24 | CR/HC | 3.96 | 21585.9334 | 3.76 | 4.04 | 1058 | 1116 | 13.8 | <20.0 | 175.22 | 7.7394 | 1.64 | 0.072438 | 11.84 | 0.52297 | 16.23 | 0.71688 | 663 | 29.2846 | 26 | 837 | 734510
15 | CDCU8 zero flow | 40.9211 | -78.1828 | 2024-05-29 | ES/DB | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | CDCU8 zero flow | 40.9211 | -78.1828 | 2025-04-24 | CR/HC | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | CDCU9 | 40.9213 | -78.1825 | 2024-05-29 | ES/DB | 26 | 141725.8253 | 2.06 | 2.61 | 2450 | 4324 | 21.28 | <0.10 | 1404.94 | 407.4377 | 143.72 | 41.6793 | 18.28 | 5.3013 | 86.18 | 24.9925 | 2891 | 838.4005 | 12 |  | 723079
16 | CDCU9 | 40.9213 | -78.1825 | 2025-04-24 | CR/HC | 2.99 | 16298.4699 | 2.57 | 2.66 | 3090 | 3208 | 19.1 | <20.0 | 488.14 | 16.2797 | 38.12 | 1.2713 | 17.32 | 0.57763 | 64.42 | 2.1484 | 1631.2 | 54.4012 | 6 | 2406 | 734537
17 | CDCU10 | 40.9219 | -78.1816 | 2024-05-29 | ES/DB | 20 | 109019.8656 | 1.84 | 2.6 | 2480 | 4234 | 21.5 | <0.10 | 1194.99 | 266.578 | 125.94 | 28.0947 | 24.54 | 5.4744 | 93.18 | 20.7866 | 2519.2 | 561.9824 | 10 |  | 723081
17 | CDCU10 | 40.9219 | -78.1816 | 2025-04-24 | CR/HC | 17.17 | 93593.5546 | 2.7 | 2.78 | 2970 | 3804 | 17.8 | <20.0 | 152.43 | 29.1925 | 77.07 | 14.76 | 23.45 | 4.491 | 86.52 | 16.5698 | 1931.4 | 369.89 | 18 | 2853 | 734512
18 | CDCU11 | 40.9224 | -78.1808 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 13 | 70862.9126 | 2.07 | 2.56 | 2300 | 4793 | 19 | <0.10 | 1657.86 | 240.3927 | 198.5 | 28.7829 | 22.03 | 3.1944 | 108.02 | 15.6631 | 3517.5 | 510.0439 | 12 |  | 723090
19 | CDCU11 | 40.9224 | -78.1808 | 2025-04-24 | CR/HC | 1.48 | 8067.4701 | 2.63 | 2.67 | 4500 | 4249 | 16.6 | <0.20 | 154.74 | 2.5544 | 148.87 | 2.4575 | 24.97 | 0.4122 | 103.05 | 1.7011 | 2714.6 | 44.8123 | 7 | 3186 | 734508
19 | CDCU12 | 40.9227 | -78.1804 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 33 | 179882.7782 | 2.06 | 2.55 | 2330 | 4974 |  | <0.10 | 1593.79 | 586.6447 | 200.24 | 73.7046 | 29.45 | 10.84 | 138.12 | 50.8394 | 3574.8 | 1315.8179 | 18 |  | 723089
19 | CDCU12 | 40.9227 | -78.1804 | 2025-04-24 | CR/HC | 8.12 | 44262.0654 | 2.63 | 2.49 | 4500 | 4948 | 16.7 | <20.0 | 450.34 | 40.7875 | 160.97 | 14.5791 | 27.66 | 2.5052 | 115.68 | 10.4772 | 2852.7 | 258.3701 | 327 | 3711 | 734511
20 | WOLF RUN | 40.9235 | -78.1793 | 2020-07-24 | SRBC | 69.6 | 379389.1323 | 2.8 | 2.8 | 2400 | 2360 | 20.3 | <0.10 | 477 | 370.3034 | 48.55 | 37.6902 | 15.55 | 12.0717 | 45.62 | 35.4156 | 1283 | 996.0153 | 4 | 2048
20 | WOLF RUN | 40.9235 | -78.1793 | 2024-05-30 | EMR | 56 | 305255.6237 | 2.86 | 3.02 | 1583 | 1762 | 15.6 | <0.10 | 443.17 | 276.8143 | 21.9 | 13.6792 | 7.83 | 4.8908 | 30.81 | 19.2446 | 1005.3 | 627.9337 | 5 |  | 723101
20 | WOLF RUN | 40.9235 | -78.1793 | 2024-06-27 | EMR | 186 | 1013884.7501 | 2.87 | 3.13 | 1248 | 1425 | 18.1 | <0.10 | 296.51 | 615.1519 | 33.73 | 69.9777 | 7.44 | 15.4353 | 23.09 | 47.9035 | 1075.5 | 2231.2768 | <5 | 1092 | 724251
20 | WOLF RUN | 40.9235 | -78.1793 | 2025-04-24 | MCWA/BAMR | 295.1255 | 1608726.8447 | 3.17 | 3.25 |  | 766 | 10.3 | <20.0 | 159.58 | 525.3095 | 10.75 | 35.3871 | 3.83 | 12.6077 | 12.74 | 41.9379 | 327.3 | 1077.4144 | 5 | 574 | 734516
21 | CDCU13 | 40.9245 | -78.1779 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 15 | 81764.8992 | 3.13 | 3.54 | 727 | 1101 | 14.5 | <0.10 | 264.47 | 44.2484 | 1.05 | 0.17568 | 12.52 | 2.0947 | 27.42 | 4.5876 | 664.5 | 111.1774 | 8 |  | 723094
21 | CDCU13 | 40.9245 | -78.1779 | 2025-04-24 | ES,DB | 20 | 109019.8656 | 3.23 | 3.51 | 1005 | 995 | 10.5 | <0.10 | 166.67 | 37.1807 | 0.94 | 0.20969 | 13.07 | 2.9157 | 25.96 | 5.7911 | 560.8 | 125.1031 | 6 | 746 | 734524
22 | CDCU14 Plugged Culvert | 40.9252 | -78.1771 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | CDCU14 Plugged Culvert | 40.9252 | -78.1771 | 2025-04-24 | ES,DB | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | CDCU15 | 40.9253 | -78.177 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 30 | 163529.7984 | 3.04 | 3.47 | 542 | 881 | 13.22 | <0.10 | 187.06 | 62.5939 | 7.2 | 2.4093 | 11.59 | 3.8782 | 13.89 | 4.6479 | 534.3 | 178.7872 | 8 |  | 723087
23 | CDCU15 | 40.9253 | -78.177 | 2025-04-24 | ES,DB | 32 | 174431.785 | 3.12 | 3.33 | 786 | 844 | 12.2 | <20.0 | 166.86 | 59.5569 | 5.16 | 1.8417 | 11.11 | 3.9655 | 14.06 | 5.0184 | 588.8 | 210.1589 | 9 | 633 | 734526
24 | CDCU16 | 40.9254 | -78.1768 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 8 | 43607.9462 | 2.95 | 3.42 | 655 | 1178 | 14 | <0.10 | 218.9 | 19.5329 | 1.36 | 0.12136 | 15.72 | 1.4027 | 20.74 | 1.8507 | 644.9 | 57.5456 | 9 |  | 723086
24 | CDCU16 | 40.9254 | -78.1768 | 2025-04-24 | ES,DB | 8 | 43607.9462 | 3.07 | 3.41 | 851 | 1043 | 14 | <20.0 | 163.97 | 14.6314 | 1.12 | 0.09994 | 16.34 | 1.458 | 19.23 | 1.7159 | 561.6 | 50.1126 | 9 | 782 | 734519
25 | CDCU17 | 40.9256 | -78.1765 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 8.52 | 46442.4627 | 2.52 | 2.96 | 1080 | 1844 | 16.27 | <0.10 | 379.29 | 36.0447 | 16.02 | 1.5224 | 16.91 | 1.607 | 15.55 | 1.4777 | 895.1 | 85.0631 | 6 |  | 723088
25 | CDCU17 | 40.9256 | -78.1765 | 2025-04-24 | ES,DB | 8 | 43607.9462 | 2.77 | 3.12 | 1125 | 1247 | 14 | <20.0 | 158.72 | 14.1629 | 7.6 | 0.67816 | 15.93 | 1.4215 | 14.76 | 1.3171 | 439.7 | 39.2353 | 8 | 935 | 734520
26 | CDCU18 | 40.9258 | -78.1762 | 2024-05-29 | JC | 2 | 10901.9866 | 2.7 | 2.96 | 1887 | 1941 | 16.9 | <0.10 | 285.16 | 6.3613 | 18.97 | 0.42318 | 19.74 | 0.44036 | 18.48 | 0.41225 | 1018.9 | 22.7296 | <5 |  | 723068
27 | CDCU19 | 40.9261 | -78.1758 | 2024-05-29 | JC | 30 | 163529.7984 | 2.73 | 2.93 | 1886 | 1967 | 20.2 | <0.10 | 304.66 | 101.9452 | 20.81 | 6.9634 | 19.23 | 6.4347 | 18.08 | 6.0499 | 1006.3 | 336.7277 | 8 |  | 723067
28 | CDCU20 | 40.9264 | -78.1754 | 2024-05-29 | JC | 8 | 43607.9462 | 2.86 | 3 | 1789 | 1851 | 15.8 | <0.10 | 282.77 | 25.2321 | 18.27 | 1.6303 | 17.52 | 1.5633 | 16.75 | 1.4946 | 1050.7 | 93.7559 | 11 |  | 723073
26,27,28 | Discharge from RR Grade feeding CDCU18,19 &20 | 40.9261 | -78.1758 | 2025-04-24 | ES,DB | 33 | 179882.7782 | 2.67 | 2.97 | 1538 | 1778 | 19.3 | <20.0 | 156.61 | 57.6452 | 24.68 | 9.0843 | 20.83 | 7.6671 | 18.21 | 6.7028 | 760.7 | 279.9996 | 8 | 1333 | 734521
29 | CDCU21 | 40.9266 | -78.1752 | 2024-05-29 | JC/JC | 0 | 0 | 5.75 | 6.15 | 489.6 | 475 | 14.9 | 41.98 | -21.69 | 0 | 0.33 | 0 | 2.61 | 0 | 0.7 | 0 | 231.2 | 0 | 12 |  | 723069
29 | CDCU21 | 40.9266 | -78.1752 | 2025-04-24 | ES,DB | 0 | 0
30 | CDCU22 | 40.9274 | -78.1742 | 2024-05-29 | JC | 2.5 | 13627.4832 | 4.46 | 4.72 | 600 | 614 | 15.5 | 0.48 | 63.48 | 1.7701 | 0.16 | 0.0044616 | 4.72 | 0.13162 | 5.38 | 0.15002 | 368.4 | 10.2728 | <5 |  | 723076
30 | CDCU22 | 40.9274 | -78.1742 | 2025-04-24 | ES,DB | 8 | 43607.9462 | 4.44 | 4.46 | 579 | 584 | 14.8 | <20.0 | 173.15 | 15.4505 | 0.15 | 0.013385 | 5.26 | 0.46936 | 10.37 | 0.92533 | 324.3 | 28.9379 | 11 | 438 | 734522
31 | CDCU23 | 40.9277 | -78.1737 | 2024-05-29 | JC | 0 | 0 | 4.36 | 4.63 | 637 | 650 | 15 | 0.26 | 60.09 | 0 | 0.67 | 0 | 4.58 | 0 | 4.44 | 0 | 394.1 | 0 | <5 |  | 723074
31 | CDCU23 | 40.9277 | -78.1737 | 2025-04-24 | ES,DB | 0 | 0
32 | CDCU24 | 40.9287 | -78.1724 | 2024-05-29 | JC | 5 | 27254.9664 | 3.93 | 4.31 | 777 | 790 | 14.4 | <0.10 | 193.62 | 10.7982 | 0.82 | 0.045731 | 6.64 | 0.37031 | 19.54 | 1.0897 | 851.4 | 47.4825 | <5 |  | 723072
32 | CDCU24 | 40.9287 | -78.1724 | 2025-04-24 | ER/DR | 6 | 32705.9597 | 4.09 | 4.09 | 699 | 804 | 12.5 | <20.0 | 274.36 | 18.3612 | 0.49 | 0.032793 | 8.9 | 0.59562 | 28.72 | 1.9221 | 635.7 | 42.5435 | 7 | 603 | 734529
33 | CDCU25 | 40.9294 | -78.1715 | 2024-05-29 | JC | 15 | 81764.8992 | 3.57 | 3.96 | 800 | 809 | 14.4 | <0.10 | 218.9 | 36.6241 | 1.34 | 0.2242 | 6.61 | 1.1059 | 27.11 | 4.5358 | 700.1 | 117.1336 | 9 |  | 723071
33 | CDCU25 | 40.9294 | -78.1715 | 2025-04-24 | ER/DR | 13 | 70862.9126 | 4.02 | 4.08 | 521 | 584 | 12.3 | <20.0 | 172.05 | 24.9476 | <0.10 | 0 | 5.27 | 0.76416 | 19.87 | 2.8812 | 334.1 | 48.4451 | <5 | 438 | 734528
34 | CDCU26 | 40.9296 | -78.1711 | 2024-05-29 | JC | 0 | 0 | 5.59 | 6.39 | 277.1 | 280 | 15.4 | 33.1 | -13.03 | 0 | <0.10 | 0 | 4.45 | 0 | <0.10 | 0 | 150.9 | 0 | <5 |  | 723075
34 | CDCU26 | 40.9296 | -78.1711 | 2025-04-24 | ES,DB | 0 | 0
35 | CDCU27 | 40.9302 | -78.1705 | 2024-05-29 | JC | 15 | 81764.8992 | 3.63 | 3.94 | 677 | 666 | 13.8 | <0.10 | 164.17 | 27.4672 | 0.7 | 0.11712 | 6.08 | 1.0172 | 18.84 | 3.1521 | 405.5 | 67.8441 | <5 |  | 723070
35 | CDCU27 | 40.9302 | -78.1705 | 2025-04-24 | ER/DR | 24 | 130823.8387 | 3.91 | 3.98 | 490 | 561 | 13.1 | <20.0 | 172.15 | 46.0838 | 0.26 | 0.069601 | 5.44 | 1.4563 | 15.68 | 4.1975 | 303.8 | 81.3259 | 9 | 420 | 723070
36 | CDCU28 | 40.9312 | -78.1693 | 2024-05-29 | JC | 0 | 0 |  | 5.59 | 164.6 | 163 |  | 20.82 | -18.7 | 0 | <0.10 | 0 | 1.32 | 0 | 0.56 | 0 | 93.2 | 0 | 9 |  | 723066
36 | CDCU28 | 40.9312 | -78.1693 | 2025-04-24 | ER/DR | 1 | 5450.9933 | 5.23 | 4.99 | 151.4 | 185 | 13.5 | <20.0 | 178.2 | 1.9876 | <0.10 | 0 | 1.04 | 0.0116 | 0.79 | 0.0088116 | 57 | 0.63578 | 7 | 138 | 734517
37 | CDCU29 | 40.9315 | -78.169 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 3 | 16352.9798 | 6.41 | 6.82 | 111 | 174 |  | 18.12 | -9.95 | -0.33295 | <0.10 | 0 | <0.05 | 0 | <0.10 | 0 | 79.3 | 2.6535 | <5 |  | 723092
37 | CDCU29 | 40.9315 | -78.169 | 2025-04-24 | ER/DR | 6.1 | 33251.059 | 4.58 | 4.84 | 136.6 | 168 | 11.9 | <20.0 | 39.09 | 2.6597 | <0.10 | 0 | 1.19 | 0.080967 | 1.01 | 0.06872 | 99.7 | 6.7835 | 11 | 126 | 734524
38 | BARLOW HOLLOW | 40.9317 | -78.1688 | 2020-07-24 | SRBC | 5.83 | 31779.2908 | 3.52 | 3.4 | 733 | 702 | 14.5 | <0.10 | 109 | 7.088 | 2.02 | 0.13136 | 5.05 | 0.32839 | 12.64 | 0.82195 | 290 | 18.858 | 25 | 489
38 | BARLOW HOLLOW | 40.9317 | -78.1688 | 2024-05-30 | EMR | 212 | 1155610.5754 | 3.77 | 3.95 | 269 | 282 | 14.4 | <0.10 | 71.44 | 168.9302 | 0.9 | 2.1282 | 2.23 | 5.2732 | 4.46 | 10.5463 | 126.7 | 299.6005 | <5 |  | 723102
38 | BARLOW HOLLOW | 40.9317 | -78.1688 | 2024-06-27 | EMR | 89 | 485138.4019 | 3.5 | 3.73 |  | 410 | 18.1 | <0.10 | 119.4 | 118.5289 | 1.79 | 1.7769 | 4.45 | 4.4175 | 7.9 | 7.8424 | 181.6 | 180.2752 | 5 | 248 | 724250
38 | BARLOW HOLLOW | 40.9317 | -78.1688 | 2025-04-24 | ER/DR | 270 | 1471768.1856 | 3.91 | 3.98 | 213 | 258 | 14.6 | <20.0 | 69.53 | 209.3949 | 0.61 | 1.8371 | 2.53 | 7.6193 | 5.02 | 15.1181 | 135.6 | 408.3697 | 8 | 193 | 734527
39 | CDCU 30 MINE DISCHARGE CULVERT | 40.933 | -78.1681 | 2024-05-30 | EMR | 86.5 | 471510.9187 | 3.29 | 3.48 | 575 | 573 | 11.8 | <0.10 | 134.12 | 129.4016 | 0.79 | 0.76221 | 3.48 | 3.3576 | 9.33 | 9.0018 | 266.6 | 257.221 | <5 |  | 723098
39 | CDCU 30 MINE DISCHARGE CULVERT | 40.933 | -78.1681 | 2024-08-01 | ER/DR | 31 | 168980.7917 | 3.22 | 3.44 | 593 | 662 | 12.7 | <0.10 | 155.22 | 53.671 | 1.93 | 0.66734 | 4.51 | 1.5594 | 11.32 | 3.9142 | 282.8 | 97.7848 | <5 | 436 | 727039
39 | CDCU 30 MINE DISCHARGE CULVERT | 40.933 | -78.1681 | 2024-09-26 | ES/DR | 7.2 | 39247.1516 | 2.98 | 3.37 |  | 655 | 13.2 | <0.10 | 140.09 | 11.2504 | 0.79 | 0.063444 | 4.14 | 0.33248 | 10.4 | 0.83521 | 311 | 24.976 | <5 | 465 | 727039
39 | CDCU 30 MINE DISCHARGE CULVERT | 40.933 | -78.1681 | 2025-04-24 | ER/DR | 114 | 621413.2339 | 3.38 | 3.5 | 473 | 333 | 13.9 | <20.0 | 162.48 | 206.6022 | 1.11 | 1.4114 | 3.7 | 4.7048 | 10.48 | 13.3259 | 223.3 | 283.9381 | 10 | 393 | 734515
40 | CDCU31 | 40.9357 | -78.1668 | 2024-05-30 | IF,ES,DB | 12.5 | 68137.416 | 3.75 | 4.03 | 200 | 321 | 13 | <0.10 | 81.78 | 11.4022 | <0.10 | 0 | 1.62 | 0.22587 | 3.67 | 0.51169 | 135.3 | 18.8642 | 5 |  | 723091
40 | CDCU31 | 40.9357 | -78.1668 | 2025-04-24 | ER/DR | 15 | 81764.8992 | 3.72 | 3.84 | 285 | 329 | 11.5 | <20.0 | 71.42 | 11.9493 | <0.10 | 0 | 1.61 | 0.26937 | 3.86 | 0.64582 | 131 | 21.9176 | <5 | 246 | 734525
41 | CDCU32 Dry Culvert | 40.9366 | -78.1638 | 2024-05-30 | JC/JC | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | CDCU32 Dry Culvert | 40.9366 | -78.1638 | 2025-04-24 | ER/DR | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | CDCU33 | 40.9365 | -78.1593 | 2024-05-30 | JC/JC | 0.5 | 2725.4966 | 2.86 | 3.05 | 880 | 883 | 14.5 | <0.10 | 325.36 | 1.8145 | 4.99 | 0.027829 | 3.72 | 0.020746 | 16.89 | 0.094195 | 296.3 | 1.6525 | 15 |  | 723083
42 | CDCU33 | 40.9365 | -78.1593 | 2025-04-24 | ER/DR | 0 | 0
43 | CDCU34 Dry Culvert | 40.937 | -78.1577 | 2024-05-30 | JC/JC | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | CDCU34 Dry Culvert | 40.937 | -78.1577 | 2025-04-24 | ER/DR | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
44 | CD Ditch | 40.9363 | -78.1548 | 2024-05-30 | JC | 0.25 | 1362.7483 | 3.03 | 3.17 | 561 | 556 | 12.9 | <0.10 | 218.7 | 0.60984 | 2.14 | 0.0059674 | 1.37 | 0.0038202 | 6.37 | 0.017763 | 141.4 | 0.39429 | 6 |  | 723085
44.25 | Flow found in field 1 | 40.9495 | -78.1583 | 2024-05-30 | JC | 12 | 65411.9194 | 3.38 | 3.66 | 277.3 | 277 | 14.1 | <0.10 | 69.45 | 9.2957 | 7.14 | 0.95567 | 1.76 | 0.23557 | 1.61 | 0.2155 | 105.5 | 14.1209 | 11 |  | 723096
44.5 | Flow found in field 2 | 40.9503 | -78.1592 | 2024-05-30 | JC/JC | 0.5 | 2725.4966 | 3.37 | 3.71 | 484.1 | 455 | 12.9 | <0.10 | 120.99 | 0.67476 | 2.74 | 0.015281 | 5.14 | 0.028666 | 11.78 | 0.065697 | 252.5 | 1.4082 | 35 |  | 723095
45 | UNT08, CCP point 34 | 40.9522 | -78.1592 | 2020-07-24 | AH/ES | 0 | 0 | 2.58 | 3 | 526 | 714 | 18.4 | <0.10 | 115 | 0 | 28.71 | 0 | 5.89 | 0 | 4.24 | 0 | 205 | 0 | 34 | 317
45 | UNT08, CCP point 34 | 40.9522 | -78.1592 | 2024-05-30 | JC | 102.3 | 557636.6125 | 3.14 | 3.49 | 549 | 558 | 13.2 | <0.10 | 152.63 | 174.1589 | 2.32 | 2.6472 | 5.98 | 6.8235 | 13.39 | 15.2787 | 243.9 | 278.3028 | 8 |  | 723084