## Sheet1
ID | Station Name |  | Flow | Lat | Long | SM Area | % Area | Field Temp | Field DO | Field Cond | Field pH | Field Turb | Lab pH | Lab Cond | Alk | Acid | Acid Load | Fe | Fe Load | Mn | Mn Load | Al | Al Load | SO4 | SO4 Load | TSS | TDS
Round 1 July 2020
32 | Sulphur Run | R1 | 7.601 | 40.9606 | -78.1425 | 3.46 | 1.2628 | 12.3 | 10.47 | 1313 | 3.01 |  | 3.2 | 1310 | 0 | 148 | 6068.6175 | 11.37 | 466.2174 | 2.3 | 94.3096 | 12.19 | 499.8409 | 582 | 23864.4282 | 7 | 915
Round 2 Sept 2021
32 | Sulphur Run | R2 | 3.907 | 40.9606 | -78.1425 | 3.46 | 1.2628 | 11.8 |  | 1330 |  |  | 3.1 | 1600 | 0 | 162 | 3414.4106 | 19.44 | 409.7293 | 2.72 | 57.3284 | 15.3 | 322.4721 | 1164 | 24533.1722 | 2 | 972
| Sulphur Run Watershed Not Sampled | [15 empty] | -202.7228 |  | 16.2638 |  | 3.1075 |  | -14.3584 |  | 11508.0494
156D | Olson Drift (MD3 House Disch) | R2 | 0.253 | 40.9662 | -78.1472 |  |  | 16.6 |  | 925 |  |  | 3.2 | 1040 | 0 | 106 | 144.6717 | 6.37 | 8.694 | 2.1 | 2.8661 | 8.7 | 11.874 | 354 | 483.149 | <2.0 | 572
150D | 46 Mine (UNT 1 South) | R2 | 0.743 | 40.9662 | -78.1507 |  |  | 13 |  | 1480 |  |  | 3 | 2450 | 0 | 268 | 1074.1896 | 30.36 | 121.688 | 3.44 | 13.7881 | 28.05 | 112.4292 | 1166 | 4673.5262 | 4 | 1828
155D | 45 Mine (UNT 2 North) | R2 | 2.7 | 40.9737 | -78.1441 |  |  | 16 |  | 1105 |  |  | 3.1 | 1350 | 0 | 146 | 2126.5419 | 16.43 | 239.3088 | 2.29 | 33.3547 | 12.52 | 182.3582 | 458 | 6670.9327 | 2 | 725
153D | 45B Entry (MD 2 Brown 2) | R2 | 0.14 | 40.9796 | -78.1546 |  |  | 13.9 |  | 2075 |  |  | 3.1 | 2470 | 0 | 210 | 158.6005 | 8.58 | 6.48 | 3.5 | 2.6433 | 24.12 | 18.2164 | 1186 | 895.7154 | <2.0 | 1796
152D | Flume Disch (MD1 Brown 1) | R2 | 0.067 | 40.9806 | -78.1566 |  |  | 16.2 |  | 1698 |  |  | 2.9 | 2130 | 0 | 313 | 113.1297 | 47.85 | 17.2947 | 4.34 | 1.5686 | 33.07 | 11.9527 | 835 | 301.7996 | 6 | 1272
151 | 45C House Disch (SR 2035 Up) | R2 | 2.897 | 40.9699 | -78.1442 |  |  | 13.8 |  | 1183 |  |  | 3.1 | 1410 | 0 | 149 | 2328.5849 | 16.78 | 262.2393 | 2.5 | 39.0702 | 12.04 | 188.1622 | 484 | 7563.9939 | 3 | 772
Round 1 (R1) collected 7-24-20
Round 2 (R2) collected 9-25-20
Moshannon Tributary Mouth
Mine Discharge Point