## Sheet1
Project Number | Location Name | Lat | Long | SAMPLE | TAKEN | FLOW (gpm) | Flow ( l/day) | FIELD pH | LAB pH | Field COND. (uS/cm) | Lab COND. (uS/cm) | TEMP © | ALK. (mg/l) | ACIDITY (mg/l) | Acid Load lb/day | IRON (mg/l) | Iron Load lb/day | MANG. (mg/l) | Mn Load lb/day | ALUM. (mg/l) | Al Load lb/day | SO4 mg/l) | SO4 Load lb/day | TSS (mg/l) | TDS (mg/l) | LAB
20 | WOLF RUN | 40.9235 | -78.1793 | 2020-07-24 | SRBC | 69.6 | 379389.1323 | 2.8 | 2.8 | 2400 | 2360 | 20.3 | <0.10 | 477 | 370.3034 | 48.55 | 37.6902 | 15.55 | 12.0717 | 45.62 | 35.4156 | 1283 | 996.0153 | 4 | 2048
20 | WOLF RUN | 40.9235 | -78.1793 | 2024-05-30 | EMR | 56 | 305255.6237 | 2.86 | 3.02 | 1583 | 1762 | 15.6 | <0.10 | 443.17 | 276.8143 | 21.9 | 13.6792 | 7.83 | 4.8908 | 30.81 | 19.2446 | 1005.3 | 627.9337 | 5 |  | 723101
20 | WOLF RUN | 40.9235 | -78.1793 | 2024-06-27 | EMR | 186 | 1013884.7501 | 2.87 | 3.13 | 1248 | 1425 | 18.1 | <0.10 | 296.51 | 615.1519 | 33.73 | 69.9777 | 7.44 | 15.4353 | 23.09 | 47.9035 | 1075.5 | 2231.2768 | <5 | 1092 | 724251
20 | WOLF RUN | 40.9235 | -78.1793 | 2025-04-24 | CR/HC | 295.1255 | 1608726.8447 | 3.17 | 3.25 | 597 | 766 | 10.3 | <20.0 | 159.58 | 525.3095 | 10.75 | 35.3871 | 3.83 | 12.6077 | 12.74 | 41.9379 | 327.3 | 1077.4144 | 5 | 574 | 734516
| WND1 | 40.9235 | -78.1793 | 2024-06-27 | ES/DB/CR | 2.5 | 13627.4832 | 3.88 | 3.93 | 598 | 999 | 18.5 | <0.10 | 89.71 | 2.5016 | 4.26 | 0.11879 | 12.97 | 0.36167 | 22.24 | 0.62016 | 613.3 | 17.1018 | <5 | 808 | 724240
| WND1 | 40.9235 | -78.1793 | 2025-04-24 | CR/HC | 5 | 27254.9664 | 3.79 | 3.96 | 863 | 891 | 11.1 | <20.0 | 165.55 | 9.2327 | 0.26 | 0.0145 | 12.55 | 0.69991 | 24.35 | 1.358 | 172.8 | 9.637 | 7 | 668 | 734514
| WSD1 | 40.9235 | -78.1793 | 2024-06-27 | ES/DB/CR | 0.5 | 2725.4966 | 2.3 | 2.72 | 3440 | 3122 | 19.5 | <0.10 | 505.85 | 2.8211 | 25.91 | 0.1445 | 18.04 | 0.10061 | 42.98 | 0.2397 | 1601.5 | 8.9316 | 10 | 2276 | 724241
| WSD1 | 40.9235 | -78.1793 | 2025-04-24 | CR/HC | 0 | 0
| WSD1.5 | 40.9233 | -78.1792 | 2024-06-27 | ES/DB/CR | 9 | 49058.9395 | 1.27 | 2.43 | 4430 | 5438 | 25.61 | <0.10 | 1318.97 | 132.406 | 135.94 | 13.6465 | 28.77 | 2.8881 | 107.83 | 10.8246 | 3304.5 | 331.7251 | 5 | 4620 | 724242
| WSD1.5 | 40.9233 | -78.1792 | 2025-04-24 | CR/HC | 6 | 32705.9597 | 2.17 | 2.49 | 4110 | 5100 | 20.6 | <20.0 | 490.73 | 32.8416 | 129.33 | 8.6553 | 31.79 | 2.1275 | 115.79 | 7.7491 | 2935.6 | 196.4618 | 14 | 3825 | 734535
| WSD2 | 40.9234 | -78.1791 | 2024-06-27 | ES/DB/CR | 22 | 119921.8522 | 1.92 | 2.57 | 3780 | 4604 | 25.61 | <0.10 | 1187.03 | 291.2826 | 149.59 | 36.7075 | 29.28 | 7.185 | 113.34 | 27.8122 | 2893.2 | 709.9557 | 8 | 4192 | 724243
| WSD2 | 40.9234 | -78.1791 | 2025-04-24 | CR/HC | 15 | 81764.8992 | 2.34 | 2.58 | 3520 | 4299 | 20.2 | <20.0 | 482.37 | 80.7052 | 141.69 | 23.7061 | 27.88 | 4.6646 | 107.18 | 17.9323 | 2725.7 | 456.0363 | 13 | 3224 | 734536
| WSD3 | 40.9234 | -78.1786 | 2024-06-27 | ES/DB/CR | 12 | 65411.9194 | 2.5 | 3.07 | 960 | 1780 | 20.39 | <0.10 | 426.25 | 57.0526 | 18.46 | 2.4708 | 13.21 | 1.7681 | 47.03 | 6.2949 | 1048.1 | 140.2859 | <5 | 1408 | 724245
| WSD3 | 40.9234 | -78.1786 | 2024-08-01 | AK/ES | 15 | 81764.8992 | 3.73 | 4.17 |  | 128 | 19.1 | <0.10 | 32.23 | 5.3924 | <0.1 | 0 | <0.05 | 0 | <0.10 | 0 | 39 | 6.5251 | <5 | 70 | 725406
| WSD3 | 40.9234 | -78.1786 | 2025-04-24 | CR/HC | 15 | 81764.8992 | 2.87 | 3.1 | 1579 | 1784 | 16 | <20.0 | 161.27 | 26.982 | 9.33 | 1.561 | 14.12 | 2.3624 | 58.05 | 9.7123 | 853.1 | 142.732 | 11 | 1338 | 734530
| WUSD3 - Wolf Upstream South Discharge 3 | 40.9234 | -78.1786 | 2024-06-27 | ES/DB/CR | 143 | 779492.039 | 3.66 | 4.13 | 125 | 235 | 17.78 | <0.10 | 155.41 | 247.8821 | 0.32 | 0.51041 | 1.59 | 2.5361 | 5.23 | 8.342 | 124.2 | 198.1015 | 6 | 148 | 724244
| WUSD3 - Wolf Upstream South Discharge 3 | 40.9234 | -78.1786 | 2025-04-24 | CR/HC | 253.3815 | 1381180.6902 | 4.04 | 4.21 | 1440 | 163 | 14.1 | <20.0 | 75.97 | 214.7074 | 0.11 | 0.31088 | 0.85 | 2.4023 | 3.36 | 9.4961 | 89.1 | 251.8156 | <5 | 122 | 734531
| WR3 - Wolf Upstream of near road problem area | 40.9224 | -78.1765 | 2024-06-27 | ES/DB/CR | 143 | 779492.039 | 3.7 | 4.18 | 112 | 197 |  | <0.10 | 68.65 | 109.4981 | 0.17 | 0.27115 | 1.31 | 2.0895 | 4.29 | 6.8426 | 101.5 | 161.8945 | <5 | 136 | 724246
| WR3 - Wolf Upstream of near road problem area | 40.9224 | -78.1765 | 2024-08-01 | AK/ES | 114.9 | 626319.1279 | 3.65 | 4.13 |  | 195 | 18.6 | <0.10 | 22.48 | 28.8102 | 0.3 | 0.38448 | 1.3 | 1.6661 | 4.13 | 5.293 | 84.3 | 108.0383 | <5 | 82 | 725409
| WSD4 | 40.9186 | -78.1699 | 2024-08-01 | AK/ES | 3.75 | 20441.2248 | 2.94 | 3.51 |  | 865 |  | <0.10 | 129.44 | 5.4141 | 0.93 | 0.0389 | 6.4 | 0.2677 | 28.94 | 1.2105 | 562.4 | 23.5238 | <5 | 624 | 725406
| WSD4 | 40.9186 | -78.1699 | 2024-09-26 | ER/DR | 0.5 | 2725.4966 | 3.18 | 3.52 | 858 | 906 | 16.4 | <0.10 | 232.03 | 1.294 | 0.98 | 0.0054655 | 6.07 | 0.033852 | 24.86 | 0.13864 | 1089.9 | 6.0784 | 31 | 643 | 727038
| WSD4 | 40.9186 | -78.1699 | 2025-04-24 | CR/HC | 4.5 | 24529.4698 | 3.3 | 3.59 | 669 | 690 | 15.4 | <20.0 | 167.99 | 8.4319 | 0.39 | 0.019575 | 4.73 | 0.23741 | 15.38 | 0.77197 | 331.5 | 16.639 | 10 | 517 | 734533
| WR4 | 40.9205 | -78.1747 | 2024-06-27 | ES/DB/CR | 143 | 779492.039 | 3.7 | 4.18 |  | 197 |  | <0.10 | 68.65 | 109.4981 | 0.17 | 0.27115 | 1.31 | 2.0895 | 4.29 | 6.8426 | 101.5 | 161.8945 | <5 | 136 | 724246
| WR4 | 40.9205 | -78.1747 | 2024-08-01 | AK/ES | 94.25 | 513756.1166 | 3.7 | 4.17 |  | 167 | 18.7 | <0.10 | 39.2 | 41.2095 | 0.23 | 0.24179 | 0.6 | 0.63076 | 1.98 | 2.0815 | 72.2 | 75.9012 | <5 | 82 | 725408
| WR4 | 40.9205 | -78.1747 | 2025-04-24 | CR/HC | 253 | 1379101.2998 | 4.6 | 4.78 | 41.9 | 51 | 13 | <20 | 36.81 | 103.8763 | <0.10 | 0 | 0.16 | 0.45151 | 0.26 | 0.73371 | 14.6 | 41.2006 | <5 | 38 | 734534
| WRRT Upper Trib | 40.9172 | -78.1656 | 2024-09-26 | ER/DR | 7.5 | 40882.4496 | 5.29 | 5.58 | 20.9 | 28 | 20.9 | 1.54 | 7.76 | 0.64916 | <0.10 | 0 | <0.05 | 0 | <0.10 | 0 | 82.7 | 6.9183 | <5 | <20 | 727040
| WR6 First Water | 40.9159 | -78.1622 | 2024-09-26 | ER/DR | 0.5 | 2725.4966 | 5.3 | 4.76 | 118.1 | 141 | 15.8 | 0.89 | 21.69 | 0.12096 | 2.28 | 0.012716 | 2.67 | 0.014891 | 0.78 | 0.0043501 | 51 | 0.28443 | <5 | 100 | 727041
| WSD4A | 40.9207 | -78.1749 | 2024-06-27 | ES/DB/CR | 143 | 779492.039 | 3.66 | 4.13 |  | 235 | 17.78 | <0.10 | 155.41 | 247.8821 | 0.32 | 0.51041 | 1.59 | 2.5361 | 5.23 | 8.342 | 124.2 | 198.1015 | 6 | 148 | 724244
| WSD5 | 40.9186 | -78.1699 | 2024-08-01 | AK/ES | 5 | 27254.9664 | 2.99 | 3.55 |  | 784 | 17.2 | <0.10 | 133.64 | 7.4531 | 1.34 | 0.074732 | 5.61 | 0.31287 | 23.64 | 1.3184 | 367.5 | 20.4954 | <5 | 534 | 725405
| WSD5 | 40.9186 | -78.1699 | 2024-09-26 | ER/DR | 1.4 | 7631.3906 | 3.3 | 3.72 | 730 | 628 | 16.6 | <0.10 | 49.66 | 0.77547 | 1.62 | 0.025297 | 4.23 | 0.066054 | 13.19 | 0.20597 | 325.5 | 5.0829 | <5 | 445 | 727042
| WSD5 | 40.9186 | -78.1699 | 2025-04-24 | CR/HC | 3 | 16352.9798 | 3.3 | 3.63 | 645 | 646 | 14.9 | <20.0 | 168.71 | 5.6454 | 0.27 | 0.0090347 | 4.44 | 0.14857 | 13.56 | 0.45374 | 366.7 | 12.2705 | <5 | 484 | 734532
| WR5 | 40.9187 | -78.1694 | 2024-08-01 | AK/ES | 83 | 452432.4422 | 4.28 | 4.72 |  | 64 | 18.9 | <0.10 | 16.71 | 15.4698 | 0.19 | 0.1759 | 0.41 | 0.37957 | 0.48 | 0.44437 | 19.2 | 17.775 | <5 | 46 | 725404
| WR4.9 Downstream of AMD Discharges | 40.9187 | -78.1702 | 2024-09-26 | ES/DR | 33 | 179882.7782 | 4.2 | 4.45 | 98.7 | 110 | 16.4 | <0.10 | 22.08 | 8.1272 | 0.1 | 0.036808 | 0.64 | 0.23557 | 1.27 | 0.46746 | 52.2 | 19.2139 | <5 | 78 | 727037