2025 Informe anual sobre la calidad del agua potable

Gregory Meadows en Belvoir No. 2

Número de sistema de agua: NC04-74-142

Nos complace presentarles el Informe Anual de Calidad del Agua Potable de este año. Este informe ofrece una visión general de la calidad del agua del año pasado. Incluye detalles sobre su(s) fuente(s) de agua, su composición y cómo se compara con los estándares establecidos por los organismos reguladores. Nuestro objetivo constante es brindarle un suministro de agua potable seguro y confiable. Queremos que comprenda los esfuerzos que realizamos para mejorar continuamente el proceso de tratamiento del agua y proteger nuestros recursos hídricos. Nos comprometemos a garantizar la calidad de su agua y a proporcionarle esta información, ya que los clientes informados son nuestros mejores aliados. Si tiene alguna pregunta sobre este informe o sobre su agua, comuníquese con Lee Latham al 252-947-5507 . Queremos que nuestros valiosos clientes estén informados sobre su servicio de agua.

Lo que la EPA quiere que sepas

Es razonable esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud. Para obtener más información sobre los contaminantes y sus posibles efectos en la salud, puede llamar a la Línea Directa de Agua Potable Segura de la Agencia de Protección Ambiental (800-426-4791).

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. Las personas inmunocomprometidas, como las que padecen cáncer y reciben quimioterapia, las que han recibido trasplantes de órganos, las que tienen VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunos ancianos y los bebés, pueden correr un riesgo particular de contraer infecciones. Estas personas deben consultar a sus proveedores de atención médica sobre el agua potable. Las directrices de la EPA/CDC sobre las medidas adecuadas para reducir el riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos están disponibles en la Línea Directa de Agua Potable Segura (800-426-4791).

Las fuentes de agua potable (tanto del grifo como embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua fluye sobre la superficie terrestre o a través del subsuelo, disuelve minerales presentes de forma natural y, en algunos casos, material radiactivo, y puede recoger sustancias derivadas de la presencia de animales o de la actividad humana. Entre los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de origen se incluyen:

Contaminantes microbianos : como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, explotaciones ganaderas y fauna silvestre.

Contaminantes inorgánicos : como sales y metales, que pueden ser de origen natural o resultar de la escorrentía de aguas pluviales urbanas, descargas de aguas residuales industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura.

Plaguicidas y herbicidas : que pueden provenir de diversas fuentes, como la agricultura, la escorrentía de aguas pluviales urbanas y los usos residenciales.

Contaminantes químicos orgánicos : incluyendo compuestos químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos de procesos industriales y de la producción de petróleo, y que también pueden provenir de gasolineras, aguas pluviales urbanas y sistemas sépticos.

Contaminantes radiactivos : que pueden ser de origen natural o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y de las actividades mineras.

Para garantizar que el agua del grifo sea potable, la EPA establece regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua suministrada por los sistemas públicos de abastecimiento. Las regulaciones de la FDA establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada, la cual debe brindar la misma protección para la salud pública.

Plomo en el agua potable

El plomo puede causar graves problemas de salud, especialmente en mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados con las tuberías de servicio y la plomería de su hogar. Gregory Meadows en Belvoir No. 2 es responsable de proporcionar agua potable de alta calidad y de eliminar las tuberías de plomo, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes de plomería de su hogar. Usted comparte la responsabilidad de protegerse a sí mismo y a su familia del plomo en la plomería de su hogar. Puede asumir la responsabilidad identificando y eliminando los materiales de plomo en la plomería de su hogar y tomando medidas para reducir el riesgo para su familia. Antes de beber agua del grifo, deje correr el agua durante varios minutos abriendo el grifo, duchándose, lavando la ropa o los platos. También puede usar un filtro certificado por un certificador acreditado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) para reducir el plomo en el agua potable. Si le preocupa el plomo en su agua y desea que se analice, comuníquese con Gregory Meadows en Belvoir No. 2, Lee Latham al 252-947-5507 . Puede encontrar información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de análisis y las medidas que puede tomar para minimizar la exposición en http://www.epa.gov/​safewater/​lead .

Hemos estado trabajando para identificar los materiales de las tuberías de servicio en todo el sistema de agua y hemos preparado un inventario de todas las tuberías de servicio de nuestro sistema. Para acceder a este inventario, comuníquese con Lee Latham al 252-947-5507 .

El agua que utiliza este sistema es agua subterránea procedente de un pozo profundo situado en la propiedad.

Resultados del Programa de Evaluación de Fuentes de Agua (SWAP)

El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (DEQ), Sección de Suministro Público de Agua (PWS), Programa de Evaluación de Fuentes de Agua (SWAP), realizó evaluaciones de todas las fuentes de agua potable en Carolina del Norte. El objetivo de las evaluaciones fue determinar la susceptibilidad de cada fuente de agua potable (pozo o toma de agua superficial) a las Fuentes Potenciales de Contaminación (PCS). Los resultados de la evaluación están disponibles en los Informes de Evaluación del SWAP, que incluyen mapas, información general y una clasificación de susceptibilidad relativa: Alta, Moderada o Baja.

La calificación de susceptibilidad relativa de cada fuente para Gregory Meadows en Belvoir No. 2 se determinó combinando la calificación de contaminantes (número y ubicación de los sistemas de control de contaminación dentro del área de evaluación) y la calificación de vulnerabilidad inherente (es decir, características o condiciones existentes del pozo o cuenca hidrográfica y su área de evaluación delimitada). Los resultados de la evaluación se resumen en la tabla a continuación:

Susceptibilidad de las fuentes a las fuentes potenciales de contaminación (PCS)

| Nombre de la fuente | Calificación de susceptibilidad | Fecha del informe SWAP |
| --- | --- | --- |
| Pozo 1 | BAJO | 09/10/2020 |
| Pozo 2 | BAJO | 09/10/2020 |

El informe completo de evaluación SWAP para Gregory Meadows en Belvoir No. 2 puede consultarse en la web en: https://www.ncwater.org/?page=600 Tenga en cuenta que, dado que la Sección PWS actualiza periódicamente los resultados e informes de SWAP, los resultados disponibles en este sitio web pueden diferir de los que estaban disponibles cuando se preparó este CCR. Si no puede acceder a su informe SWAP en la web, puede enviar una solicitud por escrito para obtener una copia impresa a: Source Water Assessment Program – Report Request, 1634 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1634, o enviar solicitudes por correo electrónico a swap@deq.nc.gov . Indique el nombre y número de su sistema, y proporcione su nombre, dirección postal y número de teléfono. Si tiene alguna pregunta sobre el informe SWAP, comuníquese con el personal de Evaluación de Fuentes de Agua por teléfono al (919) 707-9098.

Ayude a proteger su fuente de agua

La protección de las fuentes de agua es una actividad comunitaria; hay cosas que todos deben hacer . lo que se puede hacer para proteger y mejorar las fuentes de agua potable.

Cualquier material que se libere al suelo o se vierta por el desagüe o el inodoro puede llegar a los cursos de agua y contaminarlos. El agua de lluvia arrastra escombros, tierra y otros contaminantes al fluir sobre la superficie terrestre. Estos materiales se descargan sin tratamiento en los cuerpos de agua que utilizamos para nadar, pescar y beber. El exceso de agua de lluvia también puede saturar los sistemas de alcantarillado, provocando desbordamientos en las alcantarillas combinadas. A continuación, se presentan algunas medidas que los residentes pueden tomar para ayudar a evitar que estos materiales lleguen a los cursos de agua:

- Utilice y deseche los materiales peligrosos de forma adecuada. Lleve los residuos domésticos peligrosos, como productos de limpieza, aceites, pinturas y baterías, a los puntos limpios autorizados. No los tire por el fregadero, el inodoro ni las alcantarillas.

- Deseche los medicamentos llevándolos a los puntos de recogida disponibles. ¡No los tire por el inodoro!

- Compruebe si hay fugas en los depósitos de combustible de la calefacción y en los automóviles. Utilice almohadillas para recoger las fugas accidentales y limpie cualquier derrame con productos absorbentes secos en lugar de verterlo con agua en los desagües pluviales.

- Limite el uso de fertilizantes y pesticidas en su césped o considere alternativas naturales. Considere la posibilidad de utilizar plantas autóctonas en su jardín y aplicar mantillo en terrenos desnudos y pendientes para prevenir la erosión y la escorrentía.

- Retire la basura, los excrementos de mascotas y los restos de césped cortado de su jardín que puedan acabar en los desagües pluviales cuando llueva.

- Suministre combustible a su embarcación con precaución y mantenga el motor bien ajustado para evitar fugas de aceite.

- Abandone y selle adecuadamente los pozos antiguos de su propiedad. ¡No los utilice como vertederos!

- Inspeccione su sistema séptico y hágale mantenimiento regularmente, generalmente cada 3 a 5 años.

- Informe a las autoridades locales o estatales sobre cualquier derrame, vertido ilegal o actividad sospechosa.

Infracciones que recibió su sistema de agua durante el año del informe 2025

Durante 2025, o durante cualquier período de cumplimiento que finalizó en 2025, no recibimos ninguna infracción.

Definiciones importantes sobre el agua potable:

Nivel de acción (AL) - La concentración de un contaminante que, si se supera, activa el tratamiento u otros requisitos que un sistema de agua debe cumplir.

Herbicida – Cualquier producto químico utilizado para controlar la vegetación no deseada.

Nivel Máximo de Contaminante (NMC) : El nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los NMC se establecen lo más cerca posible de los NMCG utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

Objetivo de nivel máximo de contaminante (MCLG) - Nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad.

Partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/L) : una parte por millón equivale a un minuto en dos años o a un centavo en 10 000 dólares.

Partes por mil millones (ppb) o microgramos por litro (ug/L) : una parte por mil millones equivale a un minuto en 2000 años, o a un centavo en 10 000 000 de dólares.

Pesticida – En general, cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga.

Nivel Máximo de Desinfección Residual (MRDL) : El nivel más alto de desinfectante permitido en el agua potable. Existe evidencia convincente de que la adición de un desinfectante es necesaria para el control de contaminantes microbianos.

Objetivo de nivel máximo de desinfección residual (MRDLG) – Nivel de desinfectante para agua potable por debajo del cual no existe riesgo conocido ni esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

No aplicable (N/A ) – Información no aplicable/no requerida para ese sistema de agua en particular o para esa regla en particular.

No detectados (ND) : el análisis de laboratorio indica que el contaminante no está presente en el nivel de detección establecido para la metodología particular utilizada.

Picocurios por litro (pCi/L) : Los picocurios por litro son una medida de la radiactividad en el agua.

Promedio anual móvil (RAA) : el promedio de los resultados analíticos de las muestras tomadas durante los cuatro trimestres calendario anteriores.

Tablas de datos de calidad del agua sobre contaminantes detectados

, monitoreamos de forma rutinaria más de 150 contaminantes en su agua potable. Las tablas a continuación enumeran todos los contaminantes que detectamos en la última ronda de muestreo para cada grupo de contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud. Salvo que se indique lo contrario, los datos presentados en esta tabla corresponden a pruebas realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La EPA y el estado nos permiten monitorear ciertos contaminantes con una frecuencia menor a una vez al año, ya que no se espera que sus concentraciones varíen significativamente de un año a otro. Algunos de los datos, si bien son representativos de la calidad del agua, tienen más de un año de antigüedad.

Contaminantes de plomo y cobre

| La tabla resume nuestros datos más recientes de muestreo de plomo y cobre. Si desea consultar los datos completos de muestreo de plomo, envíenos un correo electrónico a latham540@icloud.com. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contaminante (unidades) | Fecha de muestra | Tu agua ( Percentil 90 ) | Número de sitios encontrados por encima de AL | Rango Bajo Alto | MCLG | Alabama | Posible fuente de contaminación |
| Cobre (ppm) ( percentil 90 ) | 25/06/2024 | 0,00285 | 0 | 0,00209–0,00336 | 1.3 | AL=1,3 | Corrosión de las tuberías domésticas; erosión de depósitos naturales. |
| Plomo (ppb) ( percentil 90 ) | 25/06/2024 | DAKOTA DEL NORTE | 0 | N / A | 0 | AL=15 | Corrosión de las tuberías domésticas; erosión de depósitos naturales. |

Resumen de residuos de desinfectantes 2025

|  | Violación de MRDL Sí/No | Tu agua (RAA) | Rango Bajo Alto | MRDLG | MRDL | Posible fuente de contaminación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloro (ppm) | NO | 0,42 | 0,3 - 0,6 | 4 | 4.0 | Aditivo para el agua utilizado para controlar los microbios. |

Contaminantes radiológicos

| Contaminante (unidades) | Fecha de muestra | Violación de MCL Sí/No | Su Agua (RAA) | Rango Bajo Alto | MCLG | MCL | Posible fuente de contaminación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisores alfa (pCi/L) (Consumo alfa bruto, excluyendo radón y uranio) | 22/04/2020 | NO | 1,65 | ND - 3.3 | 0 | 15 | Erosión de depósitos naturales |
| Radio combinado (pCi/L) | 22/04/2020 | NO | DAKOTA DEL NORTE | N / A | 0 | 5 | Erosión de depósitos naturales |

Contaminantes inorgánicos

| Contaminante (unidades) | Fecha de muestra | Violación de MCL Sí/No | Su Agua | Rango Bajo Alto | MCLG | MCL | Posible fuente de contaminación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluoruro (ppm) | 25/06/2024 | NO | 1.3 | 1.2 - 1.4 | 4 | 4 | Erosión de depósitos naturales; aditivo para el agua que promueve dientes fuertes; vertidos de fábricas de fertilizantes y aluminio. |

Otras características diversas del agua Contaminantes

| Contaminante (unidades) | Fecha de muestra | Su Agua | Rango Bajo Alto | SMCL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hierro (ppm) |  |  |  | 0,3 |
| Manganeso (ppm) |  |  |  | 0,05 |
| Níquel (ppm) |  |  |  | N / A |
| Sodio (ppm) | 25/09/2024 | 83.30 | 82,6 - 84 | N / A |
| Sulfato (ppm) | 25/09/2024 | 24.5 | 23,4 - 25,6 | 250 |
| pH | 25/09/2024 | 7.8 | 7.7 - 7.9 | 6,5 a 8,5 |
| La sección PWS requiere el monitoreo de otros contaminantes diversos, algunos de los cuales la EPA ha establecido estándares secundarios nacionales para el agua potable (SMCL) debido a que pueden causar efectos cosméticos o estéticos (como sabor, olor o color) en el agua potable. Los contaminantes con SMCL normalmente no tienen efectos en la salud y no afectan la seguridad del agua . |  |  |  |  |