## Simplificada
Informações
1-O preenchimento de todos os dados é obrigatório; 2-Na falta de informações sobre a resistência nominal do transformador, considerar a resistência de 1%; 3- A impedância e resistência do transformador devem ser referidas à potência nominal informada; 4- A correção do resultado depende da correção dos dados de entrada;
DADOS DO SISTEMA
Dados da Geração, Subestação e Transformador Elevador | VPTEn | Tensão Nominal do Primário do Transformador (kV) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
| VSTEn | Tensão Nominal do Secundário do Transformador (kV) |  |  | TE.EL.SA.CA.03 Usina Hidrelétrica - Cálculo da Tensão de Geração
| PTEn | Potência Nominal do Transformador (MVA)
| Zn | Impedância Nominal do Transformador (%)
| Rn | Resistência Nominal do Transformador (%)
| k | Tensão da Derivação Utilizada do Secundário (pu)
| PG | Potência Total Através do Transformador (MVA)
| FP | Fator de Potência da Geração Total
| VGn | Tensão Nominal de Geração (kV)
| VSE | Tensão na Subestação Associada (kV)
|  |  | VG (kV) | #DIV/0!
|  |  | VG (%VGn) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.5708

## Completa
Informações
1-O preenchimento de todos os dados é obrigatório; 2-Na falta de informações sobre a resistência nominal do transformador, considerar a resistência de 1%; 3- A impedância e resistência do transformador devem ser referidas à potência nominal informada; 4- A correção do resultado depende da correção dos dados de entrada;
DADOS DO SISTEMA
Dados da Geração, Subestação e Transformador Elevador | VPTEn | Tensão Nominal do Primário do Transformador (kV) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
| VSTEn | Tensão Nominal do Secundário do Transformador (kV) |  |  | TE.EL.SA.CA.03 Usina Hidrelétrica - Cálculo da Tensão de Geração
| PTEn | Potência Nominal do Transformador (MVA)
| Zn | Impedância Nominal do Transformador (%)
| Rn | Resistência Nominal do Transformador (%)
| k | Tensão da Derivação Utilizada do Secundário (pu)
| PG | Potência Total Através do Transformador (MVA)
| FP | Fator de Potência da Geração Total
| VGn | Tensão Nominal de Geração (kV)
| VSE | Tensão na Subestação Associada (kV)
|  |  | VG (kV) | #DIV/0!
|  |  | VG (%VGn) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.5708