## Simplificada
Informaciones
Esta información es necesaria, principalmente, para los usuarios que quieran utilizar la hoja de cálculo, sin haber leído la información técnica sobre la teoría. 1 - O preenchimento de todos os dados do Transfomador é obrigatório; 2 - Somente é necessário o preenchimento de todos os Dados das Cargas que existirem. Os dados das demais cargas podem ser deixados em branco. 3 - Se os campos dos Dados das Cargas estiverem sem informações, a tensão nos terminais do secundário do transformador será igual à tensão do transformador sem carga. 4 - Somente os dados do Transformador e Dados das Cargas devem ser preenchidos; 5 - La corrección del resultado depende de la corrección de los datos de entrada; 6 - A falta de datos de la resistencia nominal del transformador, adoptar 1%. Importante: Todos los campos de esta planilla son idénticos a los campos de la planilla Completa, que se encuentra en otra aba. Todos los campos están activos, solo que no son visibles. Por lo tanto, solo se deben completar los campos en verde.
DATOS DEL SISTEMA
Transformador | VPn | Tensión Primária Nominal del Transformador (kV)
| VSn | Tensión Secundária Nominal del Transformador (V)
| PTFn | Potencia Nominal del Transformador (kVA)
| Zn | Impedancia Nominal del Transformador (%) | [7 empty] | DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| Rn | Resistencia Nominal del Transformador (%) | [7 empty] | TE.EL.SA.AC.01 TRANSFORMADORES DE POTENCIA Cálculo de la Tensión en los Terminales
| VP | Tensión em el Primário del Transformador (kV)
| k | Tensión de la Derivación Utilizada del Primário (pu)
Datos de las Cargas | PcKn | Potencia Nominal de la Carga Constante (kVA)
| VcKn | Tensión Nominal de la Carga Constante (V) | [5 empty] | a= | #DIV/0!
| FPcK | Factor de Potencia de la Carga Constante | [5 empty] | c= | #DIV/0!
| PcVn | Potencia Nominal de la Carga Variable (kVA) | [5 empty] | e= | #DIV/0!
| VcVn | Tensión Nominal de la Carga Variable (V)
| FPcv | Fcator de Potencia de la Carga Variable
| VMpn | Tensión Nominal de Motor(es) (V)
| IMpn | Corriente de Arranque de Motor(es) a Tensión Nominal (A)
| FPMp | Factor de Potencia de Motor(es) en el Arranque
VTS Tensión el los terminales del secundário del transformador (V) | [5 empty] | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
SEM CARGA
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.5708
90
|  |  |  | 0 |  |  | 0
SEM CARGA
|  |  |  | 0 |  |  | 0
1.5708
90
1.5708
90
VERIFICAÇÃO
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θ | #DIV/0! | #DIV/0!
0
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | -1.5708 | -90
0
|  | 0 | 0
|  | 1.5708 | 90
0
|  | 0 | 0
|  | 1.5708 | 90
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θ | #DIV/0! | #DIV/0!
𝜽_(𝒁_𝑻𝑭 )=𝒔𝒆𝒄⁡〖𝒁_𝒏 〗

## Completa
Informaciones
1 - Es obligatorio completar todos los datos del Transformador; 2 - Solo es necesario llenar todos los Datos de Carga que existen. Los datos de otras cargas se pueden dejar en blanco. 3 - Si los campos de Datos de Carga están en blanco, la ensión en los terminales secundarios del transformador será igual a la tensión del transformador sin carga. 4 - Solo se deben completar los Datos del Transformador y de la Carga; 5 - La corrección del resultado depende de la corrección de los datos de entrada; 6 - A falta de datos de la resistencia nominal del transformador, adoptar 1%.
DATOS DEL SISTEMA
Transformador | VPn | Tensión Primária Nominal del Transformador (kV)
| VSn | Tensión Secundária Nominal del Transformador (V) | [7 empty] | DOCUMENTOS DE REFERENCIA
| PTFn | Potencia Nominal del Transformador (kVA) | [7 empty] | TE.EL.SA.AC.01 TRANSFORMADORES DE POTENCIA Cálculo de la Tensión en los Terminales
| Zn | Impedancia Nominal del Transformador (%)
| Rn | Resistencia Nominal del Transformador (%)
| VP | Tensión em el Primário del Transformador (kV)
| k | Tensión de la Derivación Utilizada del Primário (pu)
Datos de las Cargas | PcKn | Potencia Nominal de la Carga Constante (kVA)
| VcKn | Tensión Nominal de la Carga Constante (V) | [5 empty] | a= | #DIV/0!
| FPcK | Factor de Potencia de la Carga Constante | [5 empty] | c= | #DIV/0!
| PcVn | Potencia Nominal de la Carga Variable (kVA) | [5 empty] | e= | #DIV/0!
| VcVn | Tensión Nominal de la Carga Variable (V)
| FPcv | Fcator de Potencia de la Carga Variable
| VMpn | Tensión Nominal de Motor(es) (V)
| IMpn | Corriente de Arranque de Motor(es) a Tensión Nominal (A)
| FPMp | Factor de Potencia de Motor(es) en el Arranque
VTS Tensión el los terminales del secundário del transformador (V) | [5 empty] | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
SEM CARGA
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.5708
90
|  |  |  | 0 |  |  | 0
SEM CARGA
|  |  |  | 0 |  |  | 0
1.5708
90
1.5708
90
VERIFICAÇÃO
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θ | #DIV/0! | #DIV/0!
0
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | -1.5708 | -90
0
|  | 0 | 0
|  | 1.5708 | 90
0
|  | 0 | 0
|  | 1.5708 | 90
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θ | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑰_(𝒄_𝑲 )
𝑷_(𝒄_𝑲𝒏 )
𝜽_(𝑪_𝑲 )
𝑰_(𝑪_𝑽 )
𝜽_(𝑪_𝑽 )
𝑰_(𝑴_𝑷 )
𝜽_(𝑴_𝑷 )
𝜽_𝑻
𝑰_𝑻=𝑰_(𝑪_𝑲 )+𝑰_(𝑪_𝑽 )+𝑰_(𝑴_𝑷 )
𝑽_𝑺
.
𝒁_𝑻𝑭.𝑰_𝑻
𝑽_𝑺
=acos
𝜽_(𝒁_𝑻𝑭 )=acos (𝑹_𝒏/𝒁_𝒏 )