## Simplificada
Informaciones
1- El llenado de todos los datos es obligatorio; 2- A falta de información sobre la resistencia nominal del transformador, considere la resistencia del 1%; 3- La impedancia y la resistencia del transformador deben estar referidas a la potencia nominal reportada; 4- La exactitud del resultado depende de la exactitud de los datos de entrada;
DATOS DEL SISTEMA
Datos de Generación, Subestacion y Transformador Elevador | VPTEn | Tensión Nominal Primaria del Transformador (kV) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
| VSTEn | Tensión Nominal Secundaria del Transformador (kV) |  |  | TE.EL.SA.CA.03 Central Hidroeléctrica - Cálculo de la Tensión de Generación
| PTEn | Potencia Nominal del Transformador (MVA)
| Zn | Impedancia Nominal del Transformador (%)
| Rn | Resitencia Nominal del Transformador (%)
| k | Tensión de la Derivación Utilizada del Secundario (pu)
| PG | Potencia Total a Través del Transformador (MVA)
| FP | Factor de Potencia de la Generacion Total
| VGn | Tensión Nominal de la Generación (kV)
| VSE | Tensión em la Subestación Asociada (kV)
|  |  | VG (kV) | #DIV/0!
|  |  | VG (%VGn) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.5708

## Completa
Informaciones
1- El llenado de todos los datos es obligatorio; 2- A falta de información sobre la resistencia nominal del transformador, considere la resistencia del 1%; 3- La impedancia y la resistencia del transformador deben estar referidas a la potencia nominal reportada; 4- La exactitud del resultado depende de la exactitud de los datos de entrada;
DATOS DEL SISTEMA
Datos de Generación, Subestacion y Transformador Elevador | VPTEn | Tensión Nominal Primaria del Transformador (kV) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
| VSTEn | Tensión Nominal Secundaria del Transformador (kV) |  |  | TE.EL.SA.CA.03 Central Hidroeléctrica - Cálculo de la Tensión de Generación
| PTEn | Potencia Nominal del Transformador (MVA)
| Zn | Impedancia Nominal del Transformador (%)
| Rn | Resitencia Nominal del Transformador (%)
| k | Tensión de la Derivación Utilizada del Secundario (pu)
| PG | Potencia Total a Través del Transformador (MVA)
| FP | Factor de Potencia de la Generacion Total
| VGn | Tensión Nominal de la Generación (kV)
| VSE | Tensión em la Subestación Asociada (kV)
|  |  | VG (kV) | #DIV/0!
|  |  | VG (%VGn) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.5708