## Simplificada
DADOS DO SISTEMA | [5 empty] | Informações
Alternador |  | VGn | Tensão Nominal do Alternador (V) |  |  | Estas informações são necessárias, principalmente, para os usuários que querem utilizar a planilha sem ter lido o informativo técnico da teoria. -O preenchimento de todos os dados do Alternador é obrigatório; -No mínimo, os dados de uma carga devem ser preenchidos. Os dados das demais cargas podem ser deixados em branco. - Somente os dados do Alternador e Dados das Cargas devem ser preenchidos; - A correção do resultado depende da correção dos dados de entrada; - Cargas constantes são compostas por motores de indução, carregadores de baterias, sistemas de comuniação, etc. - As cargas variáveis são compostas por transformadores, sistemas de iluminação, resistores de aquecimento, etc. Importante: Todos os campos desta aba da planilha são idênticos aos campos da planilha Completa, que está em outra aba da planilha. Apenas não estão visíveis. Portanto, apenas os campos na cor verde devem ser preenchidos.
|  | VGA | Tensão de Operação Ajustada no Alternador (V) |  |  |  | 0
|  | PGn | Potência Nominal do Alternador (kVA)
|  | VGT | Tensão nos Terminais do Alternador (V)
Dados das Cargas | Inicial | Pckn | Potência Nominal da Carga Inicial Constante (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | Vckn | Tensão Nominal da Carga Inicial Constante (V)
|  | FPck | Fator de Potência da Carga Inicial Constante
|  | Pcvn | Potência Nominal da Carga Inicial Variável (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | Vcvn | Tensão Nominal da Carga Inicial Variável (V)
|  | FPcv | Fator de Potência da Carga Inicial Variável
| Carga a ser Aplicada | PCKn | Potência Nominal da Carga Constante (kVA) |  |  |  | 0
|  | VCKn | Tensão Nominal da Carga Constante (V)
|  | FPCK | Fator de Potência da Carga Constante
|  | PCVn | Potência Nominal da Carga Variável (kVA) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
|  | VCVn | Tensão Nominal da Carga Variável (V) |  |  | TE.EL.SA.CA.02 Grupos Diesel Geradores - Cálculo da Reatância Transitória e Tensão nos Terminais | #DIV/0!
|  | FPCV | Fator de Potência da Carga Variável
|  | VMPn | Tensão Nominal do(s) Motor(es) (V) |  |  | PL.EL.SA.CA.03 Grupos Diesel Geradores - Cálculo da Tensão nos Terminais
|  | IMPn | Corrente de Partida do(s) Motor(es) na Tensão Nominal (A)
|  | FPMP | Fator de Potência do(s) Motor(es) na Partida |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Reatância transitória do alternador | X'Gn (%) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
1.5708
90

## Completa
DADOS DO SISTEMA | [5 empty] | Informações
Alternador |  | VGn | Tensão Nominal do Alternador (V) |  |  | -O preenchimento de todos os dados do Alternador é obrigatório; -No mínimo, os dados de uma carga devem ser preenchidos. Os dados das demais cargas podem ser deixados em branco. - Somente os dados do Alternador e Dados das Cargas devem ser preenchidos; - A correção do resultado depende da correção dos dados de entrada; - Cargas constantes são compostas por motores de indução, carregadores de baterias, sistemas de comuniação, etc. As cargas variáveis são compostas por transformadores, sistemas de iluminação, resistores de aquecimento, etc.
|  | VGA | Tensão de Operação Ajustada no Alternador (V) |  |  |  | 0
|  | PGn | Potência Nominal do Alternador (kVA)
|  | VGT | Tensão nos Terminais do Alternador (V)
Dados das Cargas | Inicial | Pckn | Potência Nominal da Carga Inicial Constante (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | Vckn | Tensão Nominal da Carga Inicial Constante (V)
|  | FPck | Fator de Potência da Carga Inicial Constante
|  | Pcvn | Potência Nominal da Carga Inicial Variável (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | Vcvn | Tensão Nominal da Carga Inicial Variável (V)
|  | FPcv | Fator de Potência da Carga Inicial Variável
| Carga a ser Aplicada | PCKn | Potência Nominal da Carga Constante (kVA) |  |  |  | 0
|  | VCKn | Tensão Nominal da Carga Constante (V)
|  | FPCK | Fator de Potência da Carga Constante
|  | PCVn | Potência Nominal da Carga Variável (kVA) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
|  | VCVn | Tensão Nominal da Carga Variável (V) |  |  | TE.EL.SA.CA.02 Grupos Diesel Geradores - Cálculo da Reatância Transitória e Tensão nos Terminais | #DIV/0!
|  | FPCV | Fator de Potência da Carga Variável
|  | VMPn | Tensão Nominal do(s) Motor(es) (V) |  |  | PL.EL.SA.CA.03 Grupos Diesel Geradores - Cálculo da Tensão nos Terminais
|  | IMPn | Corrente de Partida do(s) Motor(es) na Tensão Nominal (A)
|  | FPMP | Fator de Potência do(s) Motor(es) na Partida |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Reatância transitória do alternador | X'Gn (%) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
1.5708
90
𝜽_(𝒄_𝒌 )
𝜽_(𝒄_𝒗 )
𝒂_𝟏
𝒃_𝟏=((𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏⁡〖𝜽_(𝒄_𝒌 ) 〗)/𝑽_(𝑮_𝑨 ) ┤ ├ +├ ├ (𝑽_(𝑮_𝑨 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒗 ))/〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 ) 〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐/(𝟏𝟎𝟎√(𝟑 ) 𝑷_(𝑮_𝒏 ) )┤┤
𝒄_𝟏=((𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔⁡〖𝜽_(𝒄_𝒌 ) 〗)/𝑽_(𝑮_𝑨 ) +┤ ├ (𝑽_(𝑮_𝑨 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒗 ))/〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 ) 〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐/(𝟏𝟎𝟎√(𝟑 ) 𝑷_(𝑮_𝒏 ) )
𝒄_𝟐=├ ((𝑷_(𝑪_𝑲𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑪_𝑲 ))/(√𝟑 𝑽_(𝑮_𝑻 ) )┤┤+(𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑷_(𝑪_𝑽𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑪_𝑽 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝑪_𝑽𝒏 )〗^𝟐 )+(𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑰_(𝑴_𝑷𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑴_𝑷 ))/𝑽_(𝑴_𝑷𝒏 ) +(𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒌 ))/(√𝟑 𝑽_(𝑮_𝑻 ) )+├ ├ (𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒗 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )) 〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐/(𝟏𝟎𝟎𝑷_(𝑮_𝒏 ) )┤
𝒂_𝟏=𝑽_(𝑮_𝑨 )/√𝟑
𝒃_𝟏
𝒄_𝟏
𝒂_𝟐=├ 𝑽_(𝑮_𝑻 )/√𝟑┤
𝒂_𝟐
𝒄_𝟐
𝒃_𝟐=├ ((𝑷_(𝑪_𝑲𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑪_𝑲 ))/(√𝟑 𝑽_(𝑮_𝑻 ) )+(𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑷_(𝑪_𝑽𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑪_𝑽 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝑪_𝑽𝒏 )〗^𝟐 )┤┤+(𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑰_(𝑴_𝑷𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑴_𝑷 ))/𝑽_(𝑴_𝑷𝒏 ) +(𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒌 ))/(√𝟑 𝑽_(𝑮_𝑻 ) )+├ (𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒗 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )) 〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐/(𝟏𝟎𝟎𝑷_(𝑮_𝒏 ) )
𝒃_𝟐
𝒂𝒙^𝟐+𝒄𝒙+𝒆=𝟎
𝒂=├ 〖𝒃_𝟐〗^𝟐−┤ 〖𝒃_𝟏〗^𝟐+〖𝒄_𝟐〗^𝟐−〖𝒄_𝟏〗^𝟐
𝒄=〖𝟐𝒂_𝟐 𝒃〗_𝟐 〖−𝟐𝒂_𝟏 𝒃〗_𝟏
𝒆=〖𝒂_𝟐〗^𝟐−〖𝒂_𝟏〗^𝟐
𝒂
𝒄
𝒆
〖𝑿′〗_(𝑮_𝒏 )=(−𝒄+√(𝒄^𝟐−𝟒𝒂𝒆))/𝟐𝒂