## Simplificada
DATOS DEL SISTEMA | [5 empty] | Informaciones
Alternador |  | VGn | Tensión Nominal del Alternador (V) |  |  | Esta información es necesaria, principalmente, para los usuarios que quieran utilizar la hoja de trabajo sin haber leído la información técnica de la teoría. -El llenado de todos los datos del Alternador es obligatorio; -Al menos, se deben rellenar los datos de un envío. Los datos de otras cargas se pueden dejar en blanco. - Solo se deben completar los datos del Alternador y los Datos de Carga; - La exactitud del resultado depende de la exactitud de los datos de entrada; - Las cargas constantes están compuestas por motores de inducción, cargadores de baterías, sistemas de comunicación, etc. - Las cargas variables están compuestas por transformadores, sistemas de iluminación, resistencias de calefacción, etc. Importante: Todos los campos de la planilla de cálculo son idénticos a los campos de la hoja de cálculo Completa, que se encuentra en otra pestaña del archivo. Simplemente no son visibles. Por lo tanto, solo se deben completar los campos en verde.
|  | VGA | Tensión de Operación Ajustada en el Alternador (V) |  |  |  | 0
|  | PGn | Potencia Nominal del Alternador (kVA)
|  | VGT | Tensión em los Terminales del Alternador (V)
Datos de las Cargas | Inicial | Pckn | Potencia Nominal de la Carga Inicial Constante (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | Vckn | Tensión Nominal de la Carga Inicial Constante (V)
|  | FPck | Factor de Potencia de la Carga Inicial Constante
|  | Pcvn | Potencia Nominal de la Carga Inicial Variable (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | Vcvn | Tensión Nominal de la Carga Inicial Variable (V)
|  | FPcv | Factor de Potencia de la Carga Inicial Variable
| Carga a ser Aplicada | PCKn | Potencia Nominal de la Carga Constante (kVA) |  |  |  | 0
|  | VCKn | Tensión Nominal de la Carga Constante (V)
|  | FPCK | Factor de Potencia de la Carga Constante
|  | PCVn | Potencia Nominal de la Carga Variable (kVA) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
|  | VCVn | Tensión Nominal de la Carga Variable (V) |  |  | TE.EL.SA.CA.02 GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL - Cálculo de la Reactancia Transitoria y Tensión en los Terminales | #DIV/0!
|  | FPCV | Factor de Potencia de la Carga Variable
|  | VMPn | Tensión Nominal del de(los) Motor(es) (V) |  |  | PL.EL.SA.CA.03 GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL - Cálculo de la Tensión en los Terminales
|  | IMPn | Corriente de Arranque de Motor(es) a Tensión Nominal (A)
|  | FPMP | Factor de Potencia del de(los) Motor(es) en el Arranque |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Reactancia transitória del alternador | X'Gn (%) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
1.5708
90

## Completa
DATOS DEL SISTEMA | [5 empty] | Informaciones
Alternador |  | VGn | Tensión Nominal del Alternador (V) |  |  | -El llenado de todos los datos del Alternador es obligatorio; -Al menos, se deben rellenar los datos de un envío. Los datos de otras cargas se pueden dejar en blanco. - Solo se deben completar los datos del Alternador y los Datos de Carga; - La exactitud del resultado depende de la exactitud de los datos de entrada; - Las cargas constantes están compuestas por motores de inducción, cargadores de baterías, sistemas de comunicación, etc. - Las cargas variables están compuestas por transformadores, sistemas de iluminación, resistencias de calefacción, etc.
|  | VGA | Tensión de Operación Ajustada en el Alternador (V) |  |  |  | 0
|  | PGn | Potencia Nominal del Alternador (kVA)
|  | VGT | Tensión em los Terminales del Alternador (V)
Datos de las Cargas | Inicial | Pckn | Potencia Nominal de la Carga Inicial Constante (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | Vckn | Tensión Nominal de la Carga Inicial Constante (V)
|  | FPck | Factor de Potencia de la Carga Inicial Constante
|  | Pcvn | Potencia Nominal de la Carga Inicial Variable (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | Vcvn | Tensión Nominal de la Carga Inicial Variable (V)
|  | FPcv | Factor de Potencia de la Carga Inicial Variable
| Carga a ser Aplicada | PCKn | Potencia Nominal de la Carga Constante (kVA) |  |  |  | 0
|  | VCKn | Tensión Nominal de la Carga Constante (V)
|  | FPCK | Factor de Potencia de la Carga Constante
|  | PCVn | Potencia Nominal de la Carga Variable (kVA) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
|  | VCVn | Tensión Nominal de la Carga Variable (V) |  |  | TE.EL.SA.CA.02 GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL - Cálculo de la Reactancia Transitoria y Tensión en los Terminales | #DIV/0!
|  | FPCV | Factor de Potencia de la Carga Variable
|  | VMPn | Tensión Nominal del de(los) Motor(es) (V) |  |  | PL.EL.SA.CA.03 GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL - Cálculo de la Tensión en los Terminales
|  | IMPn | Corriente de Arranque de Motor(es) a Tensión Nominal (A)
|  | FPMP | Factor de Potencia del de(los) Motor(es) en el Arranque |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | Reactancia transitória del alternador | X'Gn (%) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
1.5708
90
𝜽_(𝒄_𝒌 )
𝜽_(𝒄_𝒗 )
𝒂_𝟏
𝒃_𝟏=((𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏⁡〖𝜽_(𝒄_𝒌 ) 〗)/𝑽_(𝑮_𝑨 ) ┤ ├ +├ ├ (𝑽_(𝑮_𝑨 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒗 ))/〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 ) 〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐/(𝟏𝟎𝟎√(𝟑 ) 𝑷_(𝑮_𝒏 ) )┤┤
𝒄_𝟏=((𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔⁡〖𝜽_(𝒄_𝒌 ) 〗)/𝑽_(𝑮_𝑨 ) +┤ ├ (𝑽_(𝑮_𝑨 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒗 ))/〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 ) 〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐/(𝟏𝟎𝟎√(𝟑 ) 𝑷_(𝑮_𝒏 ) )
𝒄_𝟐=├ ((𝑷_(𝑪_𝑲𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑪_𝑲 ))/(√𝟑 𝑽_(𝑮_𝑻 ) )┤┤+(𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑷_(𝑪_𝑽𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑪_𝑽 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝑪_𝑽𝒏 )〗^𝟐 )+(𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑰_(𝑴_𝑷𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑴_𝑷 ))/𝑽_(𝑴_𝑷𝒏 ) +(𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒌 ))/(√𝟑 𝑽_(𝑮_𝑻 ) )+├ ├ (𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒗 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )) 〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐/(𝟏𝟎𝟎𝑷_(𝑮_𝒏 ) )┤
𝒂_𝟏=𝑽_(𝑮_𝑨 )/√𝟑
𝒃_𝟏
𝒄_𝟏
𝒂_𝟐=├ 𝑽_(𝑮_𝑻 )/√𝟑┤
𝒂_𝟐
𝒄_𝟐
𝒃_𝟐=├ ((𝑷_(𝑪_𝑲𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑪_𝑲 ))/(√𝟑 𝑽_(𝑮_𝑻 ) )+(𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑷_(𝑪_𝑽𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑪_𝑽 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝑪_𝑽𝒏 )〗^𝟐 )┤┤+(𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑰_(𝑴_𝑷𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑴_𝑷 ))/𝑽_(𝑴_𝑷𝒏 ) +(𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒌 ))/(√𝟑 𝑽_(𝑮_𝑻 ) )+├ (𝑽_(𝑮_𝑻 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒗 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )) 〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐/(𝟏𝟎𝟎𝑷_(𝑮_𝒏 ) )
𝒃_𝟐
𝒂𝒙^𝟐+𝒄𝒙+𝒆=𝟎
𝒂=├ 〖𝒃_𝟐〗^𝟐−┤ 〖𝒃_𝟏〗^𝟐+〖𝒄_𝟐〗^𝟐−〖𝒄_𝟏〗^𝟐
𝒄=〖𝟐𝒂_𝟐 𝒃〗_𝟐 〖−𝟐𝒂_𝟏 𝒃〗_𝟏
𝒆=〖𝒂_𝟐〗^𝟐−〖𝒂_𝟏〗^𝟐
𝒂
𝒄
𝒆
〖𝑿′〗_(𝑮_𝒏 )=(−𝒄+√(𝒄^𝟐−𝟒𝒂𝒆))/𝟐𝒂