## Simplificada
DADOS DO SISTEMA | [5 empty] | Informações
Alternador |  | VGn | Tensão Nominal do Alternador (V) |  |  | Estas informações são necessárias, principalmente, para os usuários que querem utilizar a planilha sem ter lido o informativo técnico da teoria. -O preenchimento de todos os dados do Alternador é obrigatório; -Somente é necessário o preenchimento dos Dados das Cargas que existirem. Os dados das demais cargas podem ser deixados em branco. Naturalmente, se os campos dos Dados das Cargas estiverem sem informações, a tensão no alternador será igual à tensão ajustada no alternador. - Somente os dados do Alternador e Dados das Cargas devem ser preenchidos; - A correção do resultado depende da correção dos dados de entrada; Importante: Todos os campos desta aba da planilha são idênticos aos campos da planilha Completa, que está em outra aba da planilha. Apenas não estão visíveis. Portanto, apenas os campos na cor verde devem ser preenchidos.
|  | VGA | Tensão de Operação Ajustada do Alternador(V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | PGn | Potência Nominal do Alternador (kVA)
|  | Z'Gn | Reatância Transitória Nominal do Alternador (%)
Dados das Cargas | Inicial | Pckn | Potência Nominal da Carga Inicial Constante (kVA)
|  | Vckn | Tensão Nominal da Carga Inicial Constante (V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | FPck | Fator de Potência da Carga Inicial Constante
|  | Pcvn | Potência Nominal da Carga Inicial Variável (kVA)
|  | Vcvn | Tensão Nominal da Carga Inicial Variável (V)
|  | FPcv | Fator de Potência da Carga Inicial Variável |  |  |  | #DIV/0!
| Carga a ser Aplicadda | PCKn | Potência Nominal da Carga Constante (kVA)
|  | VCKn | Tensão Nominal da Carga Constante (V) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
|  | FPCK | Fator de Potência da Carga Constante |  |  | TE.EL.SA.CA.02 GRUPOS DIESEL GERADORES - Cálculo da Reatância Transitória e Tensão nos Terminais
|  | PCVn | Potência Nominal da Carga Variável (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | VCVn | Tensão Nominal da Carga Variável (V) |  |  | PL.EL.SA.CA.02 GRUPOS DIESEL GERADORES - Cálculo da Reatância Transitória
|  | FPCV | Fator de Potência da Carga Variável
|  | VMPn | Tensão Nominal do(s) Motor(es) (V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | IMPn | Corrente de Partida do(s) Motor(es) na Tensão Nominal (A)
|  | FPMP | Fator de Potência do(s) Motor(es) na Partida
| Tensão nos Terminais do Alternador (V) |  |  | VGT (%) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | 1.5708
90
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
1.5708
90

## Completa
DADOS DO SISTEMA | [5 empty] | Informações
Alternador |  | VGn | Tensão Nominal do Alternador (V) |  |  | Estas informações são necessárias, principalmente, para os usuários que querem utilizar a planilha sem ter lido o informativo técnico da teoria. -O preenchimento de todos os dados do Alternador é obrigatório; -Somente é necessário o preenchimento dos Dados das Cargas que existirem. Os dados das demais cargas podem ser deixados em branco. Naturalmente, se os campos dos Dados das Cargas estiverem sem informações, a tensão no alternador será igual à tensão ajustada no alternador. - Somente os dados do Alternador e Dados das Cargas devem ser preenchidos; - A correção do resultado depende da correção dos dados de entrada;
|  | VGA | Tensão de Operação Ajustada do Alternador(V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | PGn | Potência Nominal do Alternador (kVA)
|  | Z'Gn | Reatância Transitória Nominal do Alternador (%)
Dados das Cargas | Inicial | Pckn | Potência Nominal da Carga Inicial Constante (kVA)
|  | Vckn | Tensão Nominal da Carga Inicial Constante (V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | FPck | Fator de Potência da Carga Inicial Constante
|  | Pcvn | Potência Nominal da Carga Inicial Variável (kVA)
|  | Vcvn | Tensão Nominal da Carga Inicial Variável (V)
|  | FPcv | Fator de Potência da Carga Inicial Variável |  |  |  | #DIV/0!
| Carga a ser Aplicadda | PCKn | Potência Nominal da Carga Constante (kVA)
|  | VCKn | Tensão Nominal da Carga Constante (V) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
|  | FPCK | Fator de Potência da Carga Constante |  |  | TE.EL.SA.CA.02 GRUPOS DIESEL GERADORES - Cálculo da Reatância Transitória e Tensão nos Terminais
|  | PCVn | Potência Nominal da Carga Variável (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | VCVn | Tensão Nominal da Carga Variável (V) |  |  | PL.EL.SA.CA.02 GRUPOS DIESEL GERADORES - Cálculo da Reatância Transitória
|  | FPCV | Fator de Potência da Carga Variável
|  | VMPn | Tensão Nominal do(s) Motor(es) (V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | IMPn | Corrente de Partida do(s) Motor(es) na Tensão Nominal (A)
|  | FPMP | Fator de Potência do(s) Motor(es) na Partida
| Tensão nos Terminais do Alternador (V) |  |  | VGT (%) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | 1.5708
90
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
1.5708
90
𝜽_(𝒄_𝒌 )
𝜽_(𝒄_𝒗 )
𝒁_𝑮
𝜽_𝑮
(V)
𝑽_𝑮(V)
𝒂_𝟏
𝒂_𝟏=├ ├ 𝟏/√𝟑+((𝑷_(𝑪_𝑽𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑪_𝑽 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝑪_𝑽𝒏 )〗^𝟐 )+(𝑰_(𝑴_𝑷𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑴_𝑷 ))/𝑽_(𝑴_𝑷𝒏 ) +(𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒗 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )) (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎𝑷_(𝑮_𝒏 ) )┤┤
𝒃_𝟏 "=" (𝑷_(𝑪_𝑲𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑪_𝑲 )+𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒌 ) ) (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎√𝟑 𝑷_(𝑮_𝒏 ) )
𝒃_𝟏
𝒄_𝟏=├ ((𝑷_(𝑪_𝑽𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑪_𝑽 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝑪_𝑽𝒏 )〗^𝟐 )┤┤+├ (𝑰_(𝑴_𝑷𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑴_𝑷 ))/𝑽_(𝑴_𝑷𝒏 ) +(𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒗 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )) (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿^′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎𝑷_(𝑮_𝒏 ) )
𝒄_𝟏
𝒅_𝟏=(𝑷_(𝑪_𝑲𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑪_𝑲 )+𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒌 ) ) (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿^′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎√𝟑 𝑷_(𝑮_𝒏 ) )
𝒅_𝟏
𝒆_𝟏=−├ 〖𝑽_𝑮〗^𝟐/𝟑┤
𝒆_𝟏
𝒂𝒙^𝟒+𝒄𝒙^𝟐+𝒆=𝟎
𝒂=〖𝒂_𝟏〗^𝟐 〖+𝒄_𝟏〗^𝟐
𝒄=𝟐𝒂_𝟏 𝒃_𝟏+𝟐𝒄_𝟏 𝒅_𝟏+𝒆_𝟏
𝒆=〖𝒃_𝟏〗^𝟐+〖𝒅_𝟏〗^𝟐
𝒂
𝒄
𝒆
𝑽_(𝑮_𝑻 )=√((−𝒄+√(𝒄^𝟐−𝟒𝒂𝒆))/𝟐𝒂)
𝑽_𝑮 "− Tensão no Alternador (V)"
𝑽_𝑮=√𝟑 ├ ├ ├ ([├ 𝑽_(𝑮_𝑨 )/√𝟑┤+├ ((𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏⁡〖𝜽_(𝒄_𝒌 ) 〗)/𝑽_(𝑮_𝑨 ) ┤ ├ +├ ├ ├ (𝑽_(𝑮_𝑨 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒗 ))/〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )┤ ├ (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎√(𝟑 ) 𝑷_(𝑮_𝒏 ) )┤┤┤┤]^𝟐+[((𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔⁡〖𝜽_(𝒄_𝒌 ) 〗)/𝑽_(𝑮_𝑨 ) ┤┤+├ (𝑽_(𝑮_𝑨 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒗 ))/〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )┤┤┤┤ ├ ├ ├ ├ (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎√(𝟑 ) 𝑷_(𝑮_𝒏 ) ) ]^𝟐 )^(𝟏/𝟐) ┤┤
(V)
𝑽_𝑮(V)
(V)
𝑽_𝑮(V)