## Simplificada
DATOS DEL SISTEMA | [5 empty] | Informaciones
Alternador |  | VGn | Tensión Nominal del Alternador (V) |  |  | Esta información es necesaria, principalmente, para los usuarios que quieran utilizar la planilla de cálculo sin haber leído la información técnica de la teoría. -El llenado de todos los datos del Alternador es obligatorio; -Solo es necesario rellenar los Datos de la Carga que existan. Los datos de otras cargas se pueden dejar en blanco. Naturalmente, si los campos de datos de carga están en blanco, la tensión en el alternador será igual a la tensión de operación ajustada del alternador. - Solo se deben completar los datos del Alternador y los Datos de Carga; - La exactitud del resultado depende de la exactitud de los datos de entrada; Importante: Todos los campos de esta pestaña de la hoja de cálculo son idénticos a los campos de la hoja de cálculo Completa, que se encuentra en otra pestaña de la hoja de cálculo. Simplemente no son visibles. Por lo tanto, solo se deben completar los campos en verde.
|  | VGA | Tensión de Operación Ajustada en el Alternador (V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | PGn | Potencia Nominal del Alternador (kVA)
|  | Z'Gn | Reactancia Transitoria Nominal del Alternador (%)
Datos de las Cargas | Inicial | Pckn | Potencia Nominal de la Carga Inicial Constante (kVA)
|  | Vckn | Tensión Nominal de la Carga Inicial Constante (V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | FPck | Factor de Potencia de la Carga Inicial Constante
|  | Pcvn | Potencia Nominal de la Carga Inicial Variable (kVA)
|  | Vcvn | Tensión Nominal de la Carga Inicial Variable (V)
|  | FPcv | Factor de Potencia de la Carga Inicial Variable |  |  |  | #DIV/0!
| Carga a ser Aplicada | PCKn | Potencia Nominal de la Carga Constante (kVA)
|  | VCKn | Tensión Nominal de la Carga Constante (V) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
|  | FPCK | Factor de Potencia de la Carga Constante |  |  | TE.EL.SA.CA.02 GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL - Cálculo de la Reactancia Transitoria y Tensión en los Terminales
|  | PCVn | Potencia Nominal de la Carga Variable (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | VCVn | Tensión Nominal de la Carga Variable (V) |  |  | PL.EL.SA.CA.02 GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL - Cálculo de la Reactancia Transitoria
|  | FPCV | Factor de Potencia de la Carga Variable
|  | VMPn | Tensión Nominal del de(los) Motor(es) (V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | IMPn | Corriente de Arranque de Motor(es) a Tensión Nominal (A)
|  | FPMP | Factor de Potencia del de(los) Motor(es) en el Arranque
| Tensión en los Terminales del Alternador (V) |  |  | VGT (%) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | 1.5708
90
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
1.5708
90

## Completa
DATOS DEL SISTEMA | [5 empty] | Informaciones
Alternador |  | VGn | Tensión Nominal del Alternador (V) |  |  | -El llenado de todos los datos del Alternador es obligatorio; -Solo es necesario rellenar los Datos de la Carga que existan. Los datos de otras cargas se pueden dejar en blanco. Naturalmente, si los campos de datos de carga están en blanco, la tensión en el alternador será igual a la tensión de operación ajustada del alternador. - Solo se deben completar los datos del Alternador y los Datos de Carga; - La exactitud del resultado depende de la exactitud de los datos de entrada;
|  | VGA | Tensión de Operación Ajustada en el Alternador (V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | PGn | Potencia Nominal del Alternador (kVA)
|  | Z'Gn | Reactancia Transitoria Nominal del Alternador (%)
Datos de las Cargas | Inicial | Pckn | Potencia Nominal de la Carga Inicial Constante (kVA)
|  | Vckn | Tensión Nominal de la Carga Inicial Constante (V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | FPck | Factor de Potencia de la Carga Inicial Constante
|  | Pcvn | Potencia Nominal de la Carga Inicial Variable (kVA)
|  | Vcvn | Tensión Nominal de la Carga Inicial Variable (V)
|  | FPcv | Factor de Potencia de la Carga Inicial Variable |  |  |  | #DIV/0!
| Carga a ser Aplicada | PCKn | Potencia Nominal de la Carga Constante (kVA)
|  | VCKn | Tensión Nominal de la Carga Constante (V) |  |  | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
|  | FPCK | Factor de Potencia de la Carga Constante |  |  | TE.EL.SA.CA.02 GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL - Cálculo de la Reactancia Transitoria y Tensión en los Terminales
|  | PCVn | Potencia Nominal de la Carga Variable (kVA) |  |  |  | #DIV/0!
|  | VCVn | Tensión Nominal de la Carga Variable (V) |  |  | PL.EL.SA.CA.02 GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL - Cálculo de la Reactancia Transitoria
|  | FPCV | Factor de Potencia de la Carga Variable
|  | VMPn | Tensión Nominal del de(los) Motor(es) (V) |  |  |  | #DIV/0!
|  | IMPn | Corriente de Arranque de Motor(es) a Tensión Nominal (A)
|  | FPMP | Factor de Potencia del de(los) Motor(es) en el Arranque
| Tensión en los Terminales del Alternador (V) |  |  | VGT (%) | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | 1.5708
90
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | 1.5708 | 1.5708
|  |  | 90 | 90
1.5708
90
𝜽_(𝒄_𝒌 )
𝜽_(𝒄_𝒗 )
𝒁_𝑮
𝜽_𝑮
(V)
𝑽_𝑮(V)
𝒂_𝟏
𝒂_𝟏=├ ├ 𝟏/√𝟑+((𝑷_(𝑪_𝑽𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑪_𝑽 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝑪_𝑽𝒏 )〗^𝟐 )+(𝑰_(𝑴_𝑷𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑴_𝑷 ))/𝑽_(𝑴_𝑷𝒏 ) +(𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒗 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )) (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎𝑷_(𝑮_𝒏 ) )┤┤
𝒃_𝟏 "=" (𝑷_(𝑪_𝑲𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝑪_𝑲 )+𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒌 ) ) (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎√𝟑 𝑷_(𝑮_𝒏 ) )
𝒃_𝟏
𝒄_𝟏=├ ((𝑷_(𝑪_𝑽𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑪_𝑽 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝑪_𝑽𝒏 )〗^𝟐 )┤┤+├ (𝑰_(𝑴_𝑷𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑴_𝑷 ))/𝑽_(𝑴_𝑷𝒏 ) +(𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒗 ))/(√𝟑 〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )) (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿^′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎𝑷_(𝑮_𝒏 ) )
𝒄_𝟏
𝒅_𝟏=(𝑷_(𝑪_𝑲𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝑪_𝑲 )+𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒌 ) ) (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿^′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎√𝟑 𝑷_(𝑮_𝒏 ) )
𝒅_𝟏
𝒆_𝟏=−├ 〖𝑽_𝑮〗^𝟐/𝟑┤
𝒆_𝟏
𝒂𝒙^𝟒+𝒄𝒙^𝟐+𝒆=𝟎
𝒂=〖𝒂_𝟏〗^𝟐 〖+𝒄_𝟏〗^𝟐
𝒄=𝟐𝒂_𝟏 𝒃_𝟏+𝟐𝒄_𝟏 𝒅_𝟏+𝒆_𝟏
𝒆=〖𝒃_𝟏〗^𝟐+〖𝒅_𝟏〗^𝟐
𝒂
𝒄
𝒆
𝑽_(𝑮_𝑻 )=√((−𝒄+√(𝒄^𝟐−𝟒𝒂𝒆))/𝟐𝒂)
𝑽_𝑮 "− Tension en el Alternador (V)"
𝑽_𝑮=√𝟑 ├ ├ ├ ([├ 𝑽_(𝑮_𝑨 )/√𝟑┤+├ ((𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏⁡〖𝜽_(𝒄_𝒌 ) 〗)/𝑽_(𝑮_𝑨 ) ┤ ├ +├ ├ ├ (𝑽_(𝑮_𝑨 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒔𝒆𝒏𝜽_(𝒄_𝒗 ))/〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )┤ ├ (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎√(𝟑 ) 𝑷_(𝑮_𝒏 ) )┤┤┤┤]^𝟐+[((𝑷_(𝒄_𝒌𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔⁡〖𝜽_(𝒄_𝒌 ) 〗)/𝑽_(𝑮_𝑨 ) ┤┤+├ (𝑽_(𝑮_𝑨 ) 𝑷_(𝒄_𝒗𝒏 ) 𝒄𝒐𝒔𝜽_(𝒄_𝒗 ))/〖𝑽_(𝒄_𝒗𝒏 )〗^𝟐 )┤┤┤┤ ├ ├ ├ ├ (〖𝑽_(𝑮_𝒏 )〗^𝟐 〖𝑿′〗_(𝑮_𝒏 ))/(𝟏𝟎𝟎√(𝟑 ) 𝑷_(𝑮_𝒏 ) ) ]^𝟐 )^(𝟏/𝟐) ┤┤
(V)
𝑽_𝑮(V)
(V)
𝑽_𝑮(V)