## Simplificada
Informações
Estas informações são necessárias, principalmente, para os usuários que querem utilizar a planilha sem ter lido o informativo técnico da teoria. -O preenchimento de todos os Dados da Fonte é obrigatório; -Somente é necessário o preenchimento dos Dados das Cargas que existirem. Os dados das demais cargas podem ser deixados em branco. Naturalmente, se os campos dos Dados das Cargas estiverem sem informações, a tensão na carga será igual à tensão da fonte; - Somente os Dados da Fonte e Dados das Cargas devem ser preenchidos; - A correção do resultado depende da correção dos dados de entrada; - As cargas constantes são compostas por motores de indução, carregadores de baterias, sistemas de comunicação, etc. - As cargas variáveis são compostas por transformadores, sistemas de iluminação, resisitores de aquecimento, etc. Importante: Todos as campos desta planilha Simplificada são idênticos aos campos da planilha Completa, apenas náo estão todos visíveis. Portanto, apenas os campos na cor verde devem ser preenchidos.
DADOS DO SISTEMA
Dados da Fonte | l | Comprimento do Circuito (km)
| Ra | Resistência do Cabo (Ω/km)
| Xa | Reatância do Cabo (Ω/km)
| n | Número de Cabos por Fase
| VF | Tensão na Fonte (V) | [5 empty] | a= | #DIV/0!
Dados das Cargas | PCKn | Potência Nominal da Carga Constante (kVA) | [5 empty] | c= | #DIV/0!
| VCKn | Tensão Nominal da Carga Constante (V) | [5 empty] | e= | #DIV/0!
| FPCK | Fator de Potência da Carga Constante
| PCVn | Potência Nominal da Carga Variável (kVA)
| VCVn | Tensão Nominal da Carga Variável (V)
| FPCV | Fator de Potência da Carga Variável |  |  |  |  | Documentos de Referência
| VMPn | Tensão Nominal do(s) Motor(es) (V) |  |  |  |  | TE.EL.SA.CA.04 Alimentadores - Cálculo da Tensão na Carga e na Fonte
| IMPn | Corrente de Partida do(s) Motor(es) na Tensão Nominal (A) |  |  |  |  | PL.EL.SA.CA.05 Alimentadores - Cálculo da Tensão na Fonte
| FPMP | Fator de Potência do(s) Motor(es) na Partida
| VCT | Tensão na carga considerando a tensão definida da fonte |  |  |  | #DIV/0!
| RA | #DIV/0!
| XA | #DIV/0!
|  |  |  | a1 | #DIV/0!
| VF | 0
|  |  |  | b1 | #DIV/0!
| ZA | #DIV/0!
| θA | #DIV/0! |  | c1 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | d1 | #DIV/0!
| ZCV | SEM CARGA
|  |  |  | e1 | 0
| θCV | 1.5708
90
| ZMP | INFINITO
| θMP | 1.5708
90
| θCK | 1.5708
90
VERIFICAÇÃO
| VF | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θF | #DIV/0! | #DIV/0!
| PCKn | 0
| ICK | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θCK | -1.5708 | -90
| ICV | 0
|  | 0 | 0
| θCV | 1.5708 | 90
| IMP | 0
|  | 0 | 0
| θMP | 1.5708 | 90
IT=ICK+ICV+IMP
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θT | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θΔV | #DIV/0! | #DIV/0!
.
𝒁_𝑨.𝑰_𝑻

## Completa
Informações
Estas informações são necessárias, principalmente, para os usuários que querem utilizar a planilha sem ter lido o informativo técnico da teoria. -O preenchimento de todos os Dados da Fonte é obrigatório; -Somente é necessário o preenchimento dos Dados das Cargas que existirem. Os dados das demais cargas podem ser deixados em branco. Naturalmente, se os campos dos Dados das Cargas estiverem sem informações, a tensão na carga será igual à tensão da fonte; - Somente os Dados da Fonte e Dados das Cargas devem ser preenchidos; - A correção do resultado depende da correção dos dados de entrada; - As cargas constantes são compostas por motores de indução, carregadores de baterias, sistemas de comunicação, etc. - As cargas variáveis são compostas por transformadores, sistemas de iluminação, resisitores de aquecimento, etc. Importante: Todos as campos desta planilha Simplificada são idênticos aos campos da planilha Completa, apenas náo estão todos visíveis. Portanto, apenas os campos na cor verde devem ser preenchidos.
DADOS DO SISTEMA
Dados da Fonte | l | Comprimento do Circuito (km)
| Ra | Resistência do Cabo (Ω/km)
| Xa | Reatância do Cabo (Ω/km)
| n | Número de Cabos por Fase
| VF | Tensão na Fonte (V) | [5 empty] | a= | #DIV/0!
Dados das Cargas | PCKn | Potência Nominal da Carga Constante (kVA) | [5 empty] | c= | #DIV/0!
| VCKn | Tensão Nominal da Carga Constante (V) | [5 empty] | e= | #DIV/0!
| FPCK | Fator de Potência da Carga Constante
| PCVn | Potência Nominal da Carga Variável (kVA)
| VCVn | Tensão Nominal da Carga Variável (V)
| FPCV | Fator de Potência da Carga Variável |  |  |  |  | Documentos de Referência
| VMPn | Tensão Nominal do(s) Motor(es) (V) |  |  |  |  | TE.EL.SA.CA.04 Alimentadores - Cálculo da Tensão na Carga e na Fonte
| IMPn | Corrente de Partida do(s) Motor(es) na Tensão Nominal (A) |  |  |  |  | PL.EL.SA.CA.05 Alimentadores - Cálculo da Tensão na Fonte
| FPMP | Fator de Potência do(s) Motor(es) na Partida
| VCT | Tensão na carga considerando a tensão definida da fonte |  |  |  | #DIV/0!
| RA | #DIV/0!
| XA | #DIV/0!
|  |  |  | a1 | #DIV/0!
| VF | 0
|  |  |  | b1 | #DIV/0!
| ZA | #DIV/0!
| θA | #DIV/0! |  | c1 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | d1 | #DIV/0!
| ZCV | SEM CARGA
|  |  |  | e1 | 0
| θCV | 1.5708
90
| ZMP | INFINITO
| θMP | 1.5708
90
| θCK | 1.5708
90
VERIFICAÇÃO
| VF | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θF | #DIV/0! | #DIV/0!
| PCKn | 0
| ICK | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θCK | -1.5708 | -90
| ICV | 0
|  | 0 | 0
| θCV | 1.5708 | 90
| IMP | 0
|  | 0 | 0
| θMP | 1.5708 | 90
IT=ICK+ICV+IMP
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θT | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θΔV | #DIV/0! | #DIV/0!
.
𝒁_𝑨.𝑰_𝑻