## Simplificada
Informaciones
Estas informaciónnes son necesarias, principalmente, para los usuarios que quieran utilizar la planilla de calculo sin haber leído la información técnica de la teoría. -Lllenar todos los Datos de la Fuente es obligatorio; -Solo es necesario llenar los Datos de las Cargas que existan. Los datos de otras cargas se pueden dejar en blanco. Por supuesto, si los campos de datos de carga están vacíos, la tensión de la carga será igual a la tensión de la fuente; - Solo se deben completar los datos de la fuente y los datos de las carga; - La exactitud del resultado depende de la exactitud de los datos de entrada; - Las cargas constantes están compuestas por motores de inducción, cargadores de baterías, sistemas de comunicación, etc. - Las cargas variables están compuestas por transformadores, sistemas de iluminación, resistencias de calefacción, etc. Importante: Todos los campos de esta planilla de cálculo simplificada son idénticos a los campos de la hoja de cálculo completa, solo que no todos son visibles. Por lo tanto, solo se deben completar los campos en verde.
DATOS DEL SISTEMA
Datos de la Fuente | l | Longitud del Circuito (km)
| Ra | Resistencia del Cable (Ω/km)
| Xa | Reactancia del Cable (Ω/km)
| n | Número de Cables por Fase
| VF | Tensión de la Fuente (V) | [5 empty] | a= | #DIV/0!
Datos de las Cargas | PCKn | Potencia Nominal de la Carga Constante (kVA) | [5 empty] | c= | #DIV/0!
| VCKn | Tensión Nominal de la Carga Constante (V) | [5 empty] | e= | #DIV/0!
| FPCK | Factor de Potencia de la Carga Constante
| PCVn | Potencia Nominal de la Carga Variable (kVA)
| VCVn | Tensión Nominal de la Carga Variable (V)
| FPCV | Factor de Potencia de la Carga Variable |  |  |  |  | Documentos de Referência
| VMPn | Tensión Nominal del(de los) Motor(es) (V) |  |  |  |  | TE.EL.SA.CA.04 Alimentadores - Cálculo da Tensão e na Carga e na Fonte
| IMPn | Corriente de Arranque del(de los) Motor(es) a Tensión Nominal (A) |  |  |  |  | PL.EL.SA.CA.05.R0 Alimentadores - Cálculo da Tensão na Fonte
| FPMP | Factor de Potência del(de los) Motor(es) em el Arranque
| VCT | Tensión en la carga considerando la tensión definida en la fuente |  |  |  | #DIV/0!
| RA | #DIV/0!
| XA | #DIV/0!
|  |  |  | a1 | #DIV/0!
| VF | 0
|  |  |  | b1 | #DIV/0!
| ZA | #DIV/0!
| θA | #DIV/0! |  | c1 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | d1 | #DIV/0!
| ZCV | SEM CARGA
|  |  |  | e1 | 0
| θCV | 1.5708
90
| ZMP | INFINITO
| θMP | 1.5708
90
| θCK | 1.5708
90
VERIFICACIÓN
| VF | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θF | #DIV/0! | #DIV/0!
| PCKn | 0
| ICK | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θCK | -1.5708 | -90
| ICV | 0
|  | 0 | 0
| θCV | 1.5708 | 90
| IMP | 0
|  | 0 | 0
| θMP | 1.5708 | 90
IT=ICK+ICV+IMP
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θT | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θΔV | #DIV/0! | #DIV/0!
.
𝒁_𝑨.𝑰_𝑻

## Completa
Informaciones
Estas informaciónnes son necesarias, principalmente, para los usuarios que quieran utilizar la planilla de calculo sin haber leído la información técnica de la teoría. -Lllenar todos los Datos de la Fuente es obligatorio; -Solo es necesario llenar los Datos de las Cargas que existan. Los datos de otras cargas se pueden dejar en blanco. Por supuesto, si los campos de datos de carga están vacíos, la tensión de la carga será igual a la tensión de la fuente; - Solo se deben completar los datos de la fuente y los datos de las carga; - La exactitud del resultado depende de la exactitud de los datos de entrada; - Las cargas constantes están compuestas por motores de inducción, cargadores de baterías, sistemas de comunicación, etc. - Las cargas variables están compuestas por transformadores, sistemas de iluminación, resistencias de calefacción, etc. Importante: Todos los campos de esta planilla de cálculo simplificada son idénticos a los campos de la hoja de cálculo completa, solo que no todos son visibles. Por lo tanto, solo se deben completar los campos en verde.
DATOS DEL SISTEMA
Datos de la Fuente | l | Longitud del Circuito (km)
| Ra | Resistencia del Cable (Ω/km)
| Xa | Reactancia del Cable (Ω/km)
| n | Número de Cables por Fase
| VF | Tensión de la Fuente (V) | [5 empty] | a= | #DIV/0!
Datos de las Cargas | PCKn | Potencia Nominal de la Carga Constante (kVA) | [5 empty] | c= | #DIV/0!
| VCKn | Tensión Nominal de la Carga Constante (V) | [5 empty] | e= | #DIV/0!
| FPCK | Factor de Potencia de la Carga Constante
| PCVn | Potencia Nominal de la Carga Variable (kVA)
| VCVn | Tensión Nominal de la Carga Variable (V)
| FPCV | Factor de Potencia de la Carga Variable |  |  |  |  | Documentos de Referência
| VMPn | Tensión Nominal del(de los) Motor(es) (V) |  |  |  |  | TE.EL.SA.CA.04 Alimentadores - Cálculo da Tensão e na Carga e na Fonte
| IMPn | Corriente de Arranque del(de los) Motor(es) a Tensión Nominal (A) |  |  |  |  | PL.EL.SA.CA.05.R0 Alimentadores - Cálculo da Tensão na Fonte
| FPMP | Factor de Potência del(de los) Motor(es) em el Arranque
| VCT | Tensión en la carga considerando la tensión definida en la fuente |  |  |  | #DIV/0!
| RA | #DIV/0!
| XA | #DIV/0!
|  |  |  | a1 | #DIV/0!
| VF | 0
|  |  |  | b1 | #DIV/0!
| ZA | #DIV/0!
| θA | #DIV/0! |  | c1 | #DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | d1 | #DIV/0!
| ZCV | SEM CARGA
|  |  |  | e1 | 0
| θCV | 1.5708
90
| ZMP | INFINITO
| θMP | 1.5708
90
| θCK | 1.5708
90
VERIFICACIÓN
| VF | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θF | #DIV/0! | #DIV/0!
| PCKn | 0
| ICK | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θCK | -1.5708 | -90
| ICV | 0
|  | 0 | 0
| θCV | 1.5708 | 90
| IMP | 0
|  | 0 | 0
| θMP | 1.5708 | 90
IT=ICK+ICV+IMP
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θT | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θΔV | #DIV/0! | #DIV/0!
.
𝒁_𝑨.𝑰_𝑻