## Simplificada
Informações
Estas informações são necessárias, principalmente, para os usuários que querem utilizar a planilha sem ter lido o informativo técnico da teoria. 1 - O preenchimento de todos os dados do Transfomador é obrigatório; 2 - Somente é necessário o preenchimento de todos os Dados das Cargas que existirem. Os dados das demais cargas podem ser deixados em branco. 3 - Se os campos dos Dados das Cargas estiverem sem informações, a tensão nos terminais do secundário do transformador será igual à tensão do transformador sem carga. 4 - Somente os dados do Transformador e Dados das Cargas devem ser preenchidos; 5 - A correção do resultado depende da correção dos dados de entrada; Importante: Todos os campos desta aba da planilha são idênticos aos campos da planilha Completa, que está em outra aba. Todos os acampos estão ativos, apenas não estão visíveis. Portanto, apenas os campos na cor verde devem ser preenchidos.
DADOS DO SISTEMA
Transformador | VPn | Tensão Primária Nominal do Transformador (kV)
| VSn | Tensão Secundária Nominal do Transformador (V)
| PTFn | Potência Nominal do Transformador (kVA) | [7 empty] | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
| Zn | Impedância Nominal do Transformador (%) | [7 empty] | TE.EL.SA.CA.01 Transformadores de Potência - Cálculo da Tensão nos Terminais
| Rn | Resistência Nominal do Transformador (%)
| VP | Tensão no Primário do Transformador (kV)
| k | Tensão da Derivação Utilizada do Primário (pu)
Dados das Cargas | PcKn | Potência Nominal da Carga Constante (kVA)
| VcKn | Tensão Nominal da Carga Constante (V) | [5 empty] | a= | #DIV/0!
| FPcK | Fator de Potência da Carga Constante | [5 empty] | c= | #DIV/0!
| PcVn | Potência Nominal da Carga Variável (kVA) | [5 empty] | e= | #DIV/0!
| VcVn | Tensão Nominal da Carga Variável (V)
| FPcv | Fator de Potência da Carga Variável
| VMpn | Tensão Nominal do(s) Motor(es) (V)
| IMpn | Corrente de Partida do(s) Motor(es) na Tensão Nominal (A)
| FPMp | Fator de Potência do(s) Motor(es) na Partida
VTS Tensão nos terminais do secundário do transformador (V) | [5 empty] | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
SEM CARGA
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.5708
90
|  |  |  | 0 |  |  | 0
SEM CARGA
|  |  |  | 0 |  |  | 0
1.5708
90
1.5708
90
VERIFICAÇÃO
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θ | #DIV/0! | #DIV/0!
0
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | -1.5708 | -90
0
|  | 0 | 0
|  | 1.5708 | 90
0
|  | 0 | 0
|  | 1.5708 | 90
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θ | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑰_(𝒄_𝑲 )
𝑷_(𝒄_𝑲𝒏 )
𝜽_(𝑪_𝑲 )
𝑰_(𝑪_𝑽 )
𝜽_(𝑪_𝑽 )
𝑰_(𝑴_𝑷 )
𝜽_(𝑴_𝑷 )
𝜽_𝑻
𝑰_𝑻=𝑰_(𝑪_𝑲 )+𝑰_(𝑪_𝑽 )+𝑰_(𝑴_𝑷 )

## Completa
Informações
1 - O preenchimento de todos os dados do Transfomador é obrigatório; 2 - Somente é necessário o preenchimento de todos os Dados das Cargas que existirem. Os dados das demais cargas podem ser deixados em branco. 3 - Se os campos dos Dados das Cargas estiverem sem informações, a tensão nos terminais do secundário do transformador será igual à tensão do transformador sem carga. 4 - Somente os dados do Transformador e Dados das Cargas devem ser preenchidos; 5 - A correção do resultado depende da correção dos dados de entrada; 6 - Na falta de dados da resistência nominal do transformador, adotar 1%.
DADOS DO SISTEMA
Transformador | VPn | Tensão Primária Nominal do Transformador (kV)
| VSn | Tensão Secundária Nominal do Transformador (V) | [7 empty] | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
| PTFn | Potência Nominal do Transformador (kVA) | [7 empty] | TE.EL.SA.CA.01 Transformadores de Potência - Cálculo da Tensão nos Terminais
| Zn | Impedância Nominal do Transformador (%)
| Rn | Resistência Nominal do Transformador (%)
| VP | Tensão no Primário do Transformador (kV)
| k | Tensão da Derivação Utilizada do Primário (pu)
Dados das Cargas | PcKn | Potência Nominal da Carga Constante (kVA)
| VcKn | Tensão Nominal da Carga Constante (V) | [5 empty] | a= | #DIV/0!
| FPcK | Fator de Potência da Carga Constante | [5 empty] | c= | #DIV/0!
| PcVn | Potência Nominal da Carga Variável (kVA) | [5 empty] | e= | #DIV/0!
| VcVn | Tensão Nominal da Carga Variável (V)
| FPcv | Fator de Potência da Carga Variável
| VMpn | Tensão Nominal do(s) Motor(es) (V)
| IMpn | Corrente de Partida do(s) Motor(es) na Tensão Nominal (A)
| FPMp | Fator de Potência do(s) Motor(es) na Partida
VTS Tensão nos terminais do secundário do transformador (V) | [5 empty] | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
SEM CARGA
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.5708
90
|  |  |  | 0 |  |  | 0
SEM CARGA
|  |  |  | 0 |  |  | 0
1.5708
90
1.5708
90
VERIFICAÇÃO
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
| θ | #DIV/0! | #DIV/0!
0
#DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | -1.5708 | -90
0
|  | 0 | 0
|  | 1.5708 | 90
0
|  | 0 | 0
|  | 1.5708 | 90
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  | #DIV/0!
| θ | #DIV/0! | #DIV/0!
𝑰_(𝒄_𝑲 )
𝑷_(𝒄_𝑲𝒏 )
𝜽_(𝑪_𝑲 )
𝑰_(𝑪_𝑽 )
𝜽_(𝑪_𝑽 )
𝑰_(𝑴_𝑷 )
𝜽_(𝑴_𝑷 )
𝜽_𝑻
𝑰_𝑻=𝑰_(𝑪_𝑲 )+𝑰_(𝑪_𝑽 )+𝑰_(𝑴_𝑷 )
𝑽_𝑺
.
𝒁_𝑻𝑭.𝑰_𝑻
𝑽_𝑺
=acos
𝜽_(𝒁_𝑻𝑭 )=acos (𝑹_𝒏/𝒁_𝒏 )