GUÍA DE EVALUACIÓN DE DAÑOS DEL SITIO

NOMBRE(S) DE QUIEN HACE LA EVALUACIÓN: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TIPO DE EMERGENCIA: _________________________________________________________________ FECHA: ________________________________________________________________________________ HORA: ________________________________________________________________________________ BRIGADA A LA QUE PERTENECE(N): _____________________________________________________ UNA VEZ EVALUADO EL SITIO SE PROCEDE A DECIDIR SI SE RETORNA O NO A CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, LO CUAL DEPENDERÁ DE LOS DAÑOS ENCONTRADOS

| DAÑOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBLEMA | PUNTOS QUE OBSERVAR | SI | NO | UBICACIÓN |
| Grietas en terreno | Grietas en terreno |  |  |  |
| Hundimientos | Hundimientos |  |  |  |
| Deslizamientos de ladera | Deslizamientos de ladera |  |  |  |
| Socavación o Erosión | Socavación o Erosión |  |  |  |
| Inclinación del edificio | Inclinación del edificio |  |  |  |

| DAÑOS ESTRUCTURALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBLEMA | PUNTOS QUE OBSERVAR | SI | NO | UBICACIÓN |
| Colapso parcial | Techo |  |  |  |
|  | Planta baja |  |  |  |
|  | Piso intermedio |  |  |  |
|  | Choque con edificio/casa vecina |  |  |  |
|  | Sección del edificio % |  |  |  |
| Grietas | Alrededor de columnas |  |  |  |
|  | Al centro del claro |  |  |  |
|  | Sobre trabes |  |  |  |
|  | En las esquinas |  |  |  |
| Daño en estructuras (escaleras, pasillos) | Parcial / total |  |  |  |
| Daño en vigas | Parcial / total |  |  |  |
| Daño en muros de carga | Parcial / total |  |  |  |

| DAÑOS EN OTROS ELEMENTOS EXTERIORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBLEMA | PUNTOS QUE OBSERVAR | SI | NO | UBICACIÓN |
| Vidrios | Rotos, astillados |  |  |  |
| Módulo de abastecimiento | Roto, caído, fracturado |  |  |  |
| Lámparas de iluminación | Roto, caído, fracturado, fundido |  |  |  |
| Sensores de vapores/gases | Roto, caído, fracturado, alarmando |  |  |  |
| Sistema eléctrico | Corto, incendio, no funciona, caído |  |  |  |
| Torres de anuncios | Caídos total / parcial |  |  |  |
| Acabados | Dañados/caídos |  |  |  |
| Fachadas | Dañados/caídos |  |  |  |
| Balcones | Dañados/caídos |  |  |  |
| Pretiles | Dañados/caídos |  |  |  |
| Tanques elevados | Caídos total / parcial |  |  |  |
| Bardas | Caídos total / parcial |  |  |  |
| Arboles | Caídos total / parcial |  |  |  |
| Torres eléctricas | Caídos total / parcial |  |  |  |
| Cables eléctricos | Caídos total / parcial |  |  |  |
| Fugas de agua | Charco / salida con flujo |  |  |  |
| Fugas de gas | Olor |  |  |  |
| Derrames (hidrocarburo, agua, aceite) | Charco / salida con flujo |  |  |  |
| Choques vehiculares | Que obstruyan la vialidad |  |  |  |
| Postes | Caídos, doblados |  |  |  |
| Daños en diques | Agrietados / fuga / colapsados |  |  |  |
| Vidrios | Rotos, astillados |  |  |  |
| Ventanales | Rotos, astillados |  |  |  |
| Cielos falsos/plafones | Caídos total / parcial |  |  |  |
| Lámparas | Caídos total / parcial |  |  |  |
| Escaleras | Fracturadas / caída / dobladas |  |  |  |
| Incendios / humo | Fuego / humo |  |  |  |
| Muros divisorios o particiones | Caídos total / parcial |  |  |  |
| Elevadores | Caídos, daño estructural |  |  |  |
| Instalaciones de gas lp | Daño / Olor |  |  |  |
| Instalaciones eléctricas | Cortos presentes, fuego |  |  |  |
| Derrames fugas tóxicos | Charco / salida con flujo /Concentración |  |  |  |

FIRMAS DE QUIEN REALIZÓ LA EVALUACIÓN

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN