COMPARATIVE MONTHLY AND SEASONAL HEATING DEGREE DAYS

Reading 4 SW, PA   (LPWB)

SEASON   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   SEASN

1983-84  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....  ....    11    ....

1984-85                98   138   602   719  1159   834   653   296    69    12    4580

1985-86                84   274   507  1043  1039   924   643   359    79    11    4963

1986-87          26    42   285   655   858  1039   942   648   365   125     2    4987

1987-88           5    48   488   608   865  1236   954   683   448   119    39    5493

1988-89     2     3    85   465   578   957   910   902   744   436   196     4    5282

1989-90     1     6    81   281   641  1269   782   716   634   377   136     5    4929

1990-91     3     7    83   248   563   805  1038   764   647   350    77     6    4591

1991-92               106   335   595   882  1019   882   803   432   207    17    5278

1992-93     3     5   106   468   628   950   950  1033   895   398   102    27    5565

1993-94           3    94   383   657   970  1324  1066   858   301   215     9    5880

1994-95           4    66   396   503   829   932   999   642   444   151     1    4967

1995-96                76   249   793  1096  1186   953   864   405   215     5    5842

1996-97                65   337   780   833  1081   760   715   446   210    37    5264

1997-98     2     2    73   352   699   900   798   685   648   325    69    21    4574

1998-99                34   310   593   739  1001   804   737   377   107     5    4707

1999-00                40   361   484   844  1070   852   548   397   126    25    4747

2000-01           6   126   305   651  1151  1062   825   806   387   118    11    5448

2001-02     2          86   291   467   744   859   737   656   347   184     8    4381

2002-03           2    25   387   655  1006  1191  1011   714   427   198    51    5667

2003-04                24   376   500   907  1239   924   652   352    65    23    5062

2004-05           5    18   340   533   919  1077   840   838   311   231     6    5118

2005-06                18   251   527  1015   778   847   654   294   117     5    4506

2006-07                66   335   455   716   881  1055   696   460    94     9    4767

2007-08          10    30   160   642   901   939   903   681   299   202     3    4725

2008-09                36   352   628   889  1184   824   678   350   108    22    5071

2009-10           1    44   337   477   943  1025   916   523   262   103     8    4639

2010-11                 7   273   582  1034  1148   837   711   305    70          4967

2011-12                37   287   463   756   898   746   403   360    38    11    3999

2012-13                51   262   675   755   931   883   758   346   137     1    4799

2013-14                79   267   665   913  1238  1024   885   399    98          5568

2014-15                56   251   698   827  1138  1186   875   337    55    18    5441

2015-16                10   309   457   535  1041   843   502   403   179     7    4286

2016-17                31   248   529   879   883   642   766   229   166    14    4387

2017-18           3    51   181   620   985  1065   709   798   496    47    10    4965

2018-19                27   298   695   834  1053   836   765   246    90    13    4857

2019-20                15   226   716   884   865   749   540   448   197    10    4650

2020-21                67   258   458   879   945   906   594   336   164     8    4615

2021-22                16   141   670   706  1125   797   620   391    74          4540

2022-23                46   336   518   903   739   679   659   266   123     7    4276

2023-24                49   225   637   734   933   763   548   304    75          4280

2024-25           4    14   206   481   912  1130   861   516   299    89    13    4525

2025-26           5     4   262   593  1013

2026-27

AVGs    *0     2    53   300   596   883  1021   863   690   361   128    12    4909

LEAST     0     0     7   138   455   535   739   642   403   229    38     0    3999

YEAR 2023+ 2023+  2010  1984  2006  2015  2023  2017  2012  2017  2012 2024+ 2011-12

MOST     3    26   126   488   793  1269  1324  1186   895   496   231    51    5880

YEAR 1992+  1986  2000  1987  1995  1989  1994  2015  1993  2018  2005  2003 1993-94

Minimum floating 12-month total: 3965 from Apr 2011 through Mar 2012

Maximum floating 12-month total: 5919 from Nov 1995 through Oct 1996+

*  Average less than one half but greater than zero

+  Most recent of more than one occurrence