COMPARATIVE MONTHLY AND ANNUAL HEATING DEGREE DAYS

Reading 4 SW, PA   (LPWB)

YEAR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC   ANN

1984  ....  ....  ....  ....  ....    11                98   138   602   719  ....

1985  1159   834   653   296    69    12                84   274   507  1043  4931

1986  1039   924   643   359    79    11          26    42   285   655   858  4921

1987  1039   942   648   365   125     2           5    48   488   608   865  5135

1988  1236   954   683   448   119    39     2     3    85   465   578   957  5569

1989   910   902   744   436   196     4     1     6    81   281   641  1269  5471

1990   782   716   634   377   136     5     3     7    83   248   563   805  4359

1991  1038   764   647   350    77     6               106   335   595   882  4800

1992  1019   882   803   432   207    17     3     5   106   468   628   950  5520

1993   950  1033   895   398   102    27           3    94   383   657   970  5512

1994  1324  1066   858   301   215     9           4    66   396   503   829  5571

1995   932   999   642   444   151     1                76   249   793  1096  5383

1996  1186   953   864   405   215     5                65   337   780   833  5643

1997  1081   760   715   446   210    37     2     2    73   352   699   900  5277

1998   798   685   648   325    69    21                34   310   593   739  4222

1999  1001   804   737   377   107     5                40   361   484   844  4760

2000  1070   852   548   397   126    25           6   126   305   651  1151  5257

2001  1062   825   806   387   118    11     2          86   291   467   744  4799

2002   859   737   656   347   184     8           2    25   387   655  1006  4866

2003  1191  1011   714   427   198    51                24   376   500   907  5399

2004  1239   924   652   352    65    23           5    18   340   533   919  5070

2005  1077   840   838   311   231     6                18   251   527  1015  5114

2006   778   847   654   294   117     5                66   335   455   716  4267

2007   881  1055   696   460    94     9          10    30   160   642   901  4938

2008   939   903   681   299   202     3                36   352   628   889  4932

2009  1184   824   678   350   108    22           1    44   337   477   943  4968

2010  1025   916   523   262   103     8                 7   273   582  1034  4733

2011  1148   837   711   305    70                      37   287   463   756  4614

2012   898   746   403   360    38    11                51   262   675   755  4199

2013   931   883   758   346   137     1                79   267   665   913  4980

2014  1238  1024   885   399    98                      56   251   698   827  5476

2015  1138  1186   875   337    55    18                10   309   457   535  4920

2016  1041   843   502   403   179     7                31   248   529   879  4662

2017   883   642   766   229   166    14           3    51   181   620   985  4540

2018  1065   709   798   496    47    10                27   298   695   834  4979

2019  1053   836   765   246    90    13                15   226   716   884  4844

2020   865   749   540   448   197    10                67   258   458   879  4471

2021   945   906   594   336   164     8                16   141   670   706  4486

2022  1125   797   620   391    74                      46   336   518   903  4810

2023   739   679   659   266   123     7                49   225   637   734  4118

2024   933   763   548   304    75                 4    14   206   481   912  4240

2025  1131   861   516   299    89    13           5     4   262   593  1013  4786

2026

2027

2028

AVGs  1021   863   690   361   128    12    *0     2    53   300   596   883  4909

LEAST   739   642   403   229    38     0     0     0     7   138   455   535  4118

YEAR  2023  2017  2012  2017  2012 2024+ 2024+ 2022+  2010  1984  2006  2015  2023

MOST  1324  1186   895   496   231    51     3    26   126   488   793  1269  5643

YEAR  1994  2015  1993  2018  2005  2003 1992+  1986  2000  1987  1995  1989  1996

Minimum floating 12-month total: 3965 from Apr 2011 through Mar 2012

Maximum floating 12-month total: 5919 from Nov 1995 through Oct 1996+

*  Average less than one half but greater than zero

+  Most recent of more than one occurrence