COMPARATIVE MONTHLY AND ANNUAL COOLING DEGREE DAYS

Reading, PA

YEAR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC   ANN

1898                            40   217   406   319   176    43              1201

1899                       8    57   235   326   277    89     8              1000

1900                       1    65   226   401   384   203    43              1323

1901                       4    17   215   437   302   127     1              1103

1902                      19    56   137   299   197    67     4               779

1903                      13    95    82   288   136   113    12               739

1904                            78   179   280   177    84     8               806

1905                       1    56   174   337   229   104    18               919

1906                       3    79   222   303   344   175     5              1131

1907                 7          10   115   308   184   126     3               753

1908                 2    11   108   224   360   210    87     8              1010

1909                       8    57   203   259   222    80     1               830

1910                 7     7    27   165   346   215   131    38               936

1911                       2   170   180   388   273   107     1              1121

1912                       4    54   160   295   191   139    17               860

1913                 5    10    35   222   335   264    94    12               977

1914                       5   101   173   267   287   103    27               963

1915                      43    12   153   286   199   209    11               913

1916                            60    95   358   309   113    18               953

1917                       6    19   178   334   311    43                     891

1918                       1   108   129   275   361    41    26               941

1919                       1    67   229   326   191   116    40               970

1920                       3    31   190   273   260   102    29               888

1921                12    11    44   250   430   197   206                    1150

1922                 1    24    68   224   301   223   144    63              1048

1923                      10    31   310   300   248   138                    1037

1924                             5   142   265   272    45     5               734

1925                      11    27   340   267   235   196     1              1077

1926                       7    40   120   325   289    90    32               903

1927                 3    11    12   106   308   132   127    43               742

1928                      10    22   119   347   339    82    44     4         967

1929                 2    27    68   222   306   200   170           4         999

1930           1               101   269   371   284   214     2              1242

1931                            75   203   408   292   246    35     4        1263

1932                            64   204   318   332   150    10              1078

1933                       5    96   264   304   250   146     9              1074

1934                           100   277   375   178   112                    1042

1935                      15    44   171   370   260    51     9     5         925

1936                      12   109   175   364   317   151    21     4        1153

1937                            75   216   313   338    98    13              1053

1938                 8    31    44   168   333   384    59    17     8        1052

1939                      10   156   210   291   340   114    31              1152

1940                            42   183   357   208    82     4               876

1941                      61   118   220   350   255   167    74              1245

1942                      28   100   220   362   243   146     3     1        1103

1943                            78   363   366   349   120     3              1279

1944                           147   228   415   348   134    13              1285

COMPARATIVE MONTHLY AND ANNUAL COOLING DEGREE DAYS

Reading, PA - page 2

YEAR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC   ANN

1945                25     8    41   269   306   255   175     1     1        1081

1946                       1    47   176   327   173   135    28               887

1947                      14    82   152   311   359   193    49              1160

1948                 4     2    64   192   354   285   123     4     1        1029

1949                 7     4    80   286   449   347    72    49              1294

1950                       3    22   183   290   268    74    21    12         873

1951                       8    61   205   351   283   121    39              1068

1952                      12    27   306   440   286   124     3              1198

1953                       5    83   273   379   300   166     4              1210

1954                      25    35   239   367   232   136    92              1126

1955                       6    93   172   510   405   113    19              1318

1956                      13    52   224   255   276    93     3     5         921

1957                      46    83   296   370   251   185     3              1234

1958                      16    33   117   382   292   107    12               959

1959                      14   148   266   376   369   228    91     2        1494

1960                      52    22   203   286   328   103    12              1006

1961                       9    32   218   354   299   278    18    11        1219

1962                 2    44   127   235   284   276    81    18              1067

1963                       8    45   220   357   220    79    23               952

1964                      10    98   236   361   209   141     3              1058

1965                           131   222   320   291   176     2              1142

1966                            58   291   438   357    95                    1239

1967                      11    12   277   324   256   105    20              1005

1968                 2     3    11   190   395   368   152    26              1147

1969                      15    74   239   306   283   130    15              1062

1970                       5    94   167   317   293   195    29              1100

1971                            13   201   241   196   172    12     5         840

1972                 1     4    28    97   314   219    99                     762

1973                      10    14   214   329   326   101     2               996

1974                      14    54    98   284   274    79           2         805

1975                            81   159   272   286    17     3               818

1976                      55    28   249   201   188    49     3               773

1977                 5    15    63   116   285   242   119           5         850

1978                            46   163   237   312    85                     843

1979                       6    44   128   277   266    95    14     1         831

1980                            54   144   364   368   159     2              1091

1981                            53   159   276   181    85                     754

1982                            47   106   300   160    70     9     9         701

1983                      10    32   200   350   362   163    16              1133

1984                            32   221   254   301    89    31               928

1985                      27    81   113   318   260   146     3               948

1986                 2         102   203   326   211    72    41               957

1987                       1    83   220   367   216    63                     950

1988                            49   195   401   329    30     3              1007

1989                 7          44   184   250   203   102    11     1         802

COMPARATIVE MONTHLY AND ANNUAL COOLING DEGREE DAYS

Reading, PA - page 3

YEAR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC   ANN

1990                10    32    10   169   308   220    79    47               875

1991                      14   164   218   319   302   103     7              1128

1992                       4    23    58   279   160    93                     617

1993                       2    56   227   377   307   128           1        1098

1994                      19    30   275   402   191    58     1               976

1995                       3    32   195   382   344   107    22              1085

1996                      13    64   230   278   261   104                     950

1997                            10   187   315   245    85    31               873

1998                21     1   114   206   339   348   175                    1204

1999                            25   193   440   273   104                    1035

2000                       3    69   187   198   199    86     4               746

2001                      11    36   200   208   346    67     9     2         879

2002                      45    44   199   382   377   146    29              1222

2003                       3     7   147   308   329    62           2         858

2004                       5   148   151   257   244   101                     906

2005                       7    11   292   377   370   193    17              1267

2006                       1    56   189   386   302    44     5               983

2007                       1    94   229   281   324   151    78              1158

2008                       2    20   283   357   204   116     7               989

2009                      34    53   162   222   308    61     2               842

2010                      22   133   303   436   343   154     4              1395

2011                      33   105   258   484   287   156     1              1324

2012                 5    12   138   205   457   332   122    10              1281

2013                      15    84   241   409   235    98    42              1124

2014                       9    53   228   309   222   125    16               962

2015                           159   225   326   285   182     1     4        1182

2016                 3    10    81   226   429   393   191    23              1356

2017                      27    48   234   363   217   143    54              1086

2018           1          10   105   204   358   369   188    67              1302

2019                      12    93   205   428   324   152    25              1239

2020                            68   242   481   377   129     4     1        1302

2021                 2    12    83   283   367   403   141    33              1324

2022                       1   106   203   444   428   145           9        1336

2023                      27    24   164   415   293   160    35              1118

2024                      24   122   340   452   318   125    11    10        1402

2025                 2    14    98   294   470   235   165   165    17        1253

2026

2027

2028

2029

AVGs     0    *0     1    10    64   204   338   278   122    17     1     0  1034

LEAST     0     0     0     0     5    58   198   132    17     0     0     0   617

YEAR       2025+ 2024+ 2020+  1924  1992  2000  1927  1975 2022+ 2025+        1992

MOST     0     1    25    61   170   363   496   428   278    92    12     0  1494

YEAR       2018+  1945  1941  1911  1943  1955  2022  1961  1954  1950        1959

Minimum floating 12-month total: 538 from May 1992 through Apr 1993

Maximum floating 12-month total: 1532 from May 1959 through Apr 1960

*  Average less then one half but greater than zero

+  Most recent of more than one occurrence