13.04.2020

**Soderup-Vadsby Vandværk**

**15 ÅRS BUDGETPLAN**

15 årsplan for udskiftning og modernisering af Soderup-Vadsby vandværk.

**Anslået pris af større arbejder på vandværket og ledningsnet som kan forventes i de kommende 15 år.**

Vadsby vandledning et stykke på ca. 200 meter årgang 1934, ny ledning ….. kr. 95.000

Beredskabsplan: forberedende arbejder i forbindelse med eventuel

grundvandsforurening ………………………………………………………. kr. 50.000

i alt …………………………………………………………........................... kr. 145.000

**Anslået pris af arbejder, ved den enkelte forbruger, udskiftning af vandmålere.**

Ny vandmåler…………………………………………...……...………......... kr. 300

Demontering af gammel vandmåler, samt montering af ny vandmåler…. kr. 350

I alt……………………………………………………………………..…… kr. 650

650 kr. x 62 = .………………………………………………………..……… kr. 40.300

**På Vandværkets vegne**

**Formand**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mikael Lindholdt**