## Sayfa1
|  |  |  | YETERLİLİK TESTİ (YT) DUYURU VE TALEP TOPLAMA LİSTESİ (KALİBRASYON ALANI) | [5 empty] | Yıl |  |  | 1. Sayfa Toplamı | 0
[10 empty] | 2026 |  |  | 2. Sayfa Toplamı | 0
[10 empty] | Sayfa |  |  | 3. Sayfa Toplamı | 0
1/3
| Sıra No | Alan | YT Kodu |  | Ölçüm Cihazı Adı | Ölçüm Aralığı / Kapasite / Kontrol Noktaları |  |  | YT Ücreti - TL ( + %20 KDV ) | Katılım Durumunuz
Evet
| 1 | Akışkan Akışı | YT2026A001 |  | Hacimsel Su Debisi - Su Sayacı | ( 0 – 18 ) m3/h |  |  | 25000 |  | ← | Katılmak istediğiniz yeterlilik testi ile ilgili durumunuzu belirtmek için ''X'' ile işaretlemeniz yeterli olacaktır.
| 2 | Akışkan Akışı | YT2026A002 |  | Anemometre | ( 0,3 - 35 ) m/s |  |  | 12500
| 3 | Basınç | YT2026P003 |  | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | 1,6 bar |  |  | 9000
| 4 | Basınç | YT2026P004 |  | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | 16 bar |  |  | 9000
1 | 5 | Basınç | YT2026P005 |  | Bağıl Basınç (Sayısal Manometre) | 20 bar |  |  | 12500
2 | 6 | Basınç | YT2026P006 |  | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | 100 bar |  |  | 9000
| 7 | Basınç | YT2026P007 |  | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | 300 bar |  |  | 9000
| 8 | Basınç | YT2026P008 |  | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | 600 bar |  |  | 9000
| 9 | Basınç | YT2026P009 |  | Fark Basınç Ölçer | 100 hPa |  |  | 9000
| 10 | Basınç | YT2026P010 |  | Mutlak Basınç (Barometre) | (982 - 1038) hPa |  |  | 9000
| 11 | Basınç | YT2026P011 |  | Vakummetre | ( -1…+1 ) bar |  |  | 9000
| 12 | Boyut | YT2026B012 |  | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | ( 0 - 360 ) ° |  |  | 9000
3 | 13 | Boyut | YT2026B013 |  | Akış Kabı | ISO 4 |  |  | 9000
| 14 | Boyut | YT2026B014 |  | Aplikatör | 50 µm |  |  | 9000
| 15 | Boyut | YT2026B015 |  | Beton Numune Kalıbı | 150 mm |  |  | 12500
| 16 | Boyut | YT2026B016 |  | Boya Yapışma Test Tarağı (Cross-Cut) | 3 mm |  |  | 9000
| 17 | Boyut | YT2026B017 |  | Çatal Mastar | 20 -0,020 / -0,041 mm |  |  | 9000
4 | 18 | Boyut | YT2026B018 |  | Çelik Cetvel | 1000 mm |  |  | 9000
| 19 | Boyut | YT2026B019 |  | Çelik Cetvel | 2000 mm |  |  | 12500
| 20 | Boyut | YT2026B020 |  | Delik mastarı (Bore Gauge) | ( 0 -25 ) mm |  |  | 12500
| 21 | Boyut | YT2026B021 |  | Derinlik (Basamak Yüksekliği) Standardı | ( 2 - 10 ) µm |  |  | 12500
| 22 | Boyut | YT2026B022 |  | Derinlik Kumpası | ( 0 - 200 ) mm |  |  | 9000
| 23 | Boyut | YT2026B023 |  | Derinlik Mikrometresi | ( 0 - 150 ) mm |  |  | 9000
| 24 | Boyut | YT2026B024 |  | Dış Çap Mikrometresi | ( 0 - 25 ) mm |  |  | 9000
| 25 | Boyut | YT2026B025 |  | Dış Çap Mikrometresi | ( 25 - 50 ) mm |  |  | 10000
| 26 | Boyut | YT2026B026 |  | Dış Çap Mikrometresi | ( 75 - 100 ) mm |  |  | 12500
| 27 | Boyut | YT2026B027 |  | Diklik Standardı (Granit) | 300 mm |  |  | 15000
| 28 | Boyut | YT2026B028 |  | Eğim Ölçer | 90° |  |  | 9000
| 29 | Boyut | YT2026B029 |  | Elek | < 5 mm (1 mm) |  |  | 9000
| 30 | Boyut | YT2026B030 |  | Elek | > 5 mm |  |  | 9000
| 31 | Boyut | YT2026B031 |  | Endikatör | 1 mm |  |  | 12500
| 32 | Boyut | YT2026B032 |  | Gönye | ( 165 X 250 ) mm |  |  | 9000
| 33 | Boyut | YT2026B033 |  | Grindometre | 50 µm |  |  | 12500
| 34 | Boyut | YT2026B034 |  | Halka Mastar | ( 5,001 - 25,001 ) mm |  |  | 9000
| 35 | Boyut | YT2026B035 |  | Hassas Çizgi Skalası (Cam Cetvel) | 200 mm |  |  | 12500
| 36 | Boyut | YT2026B036 |  | İki Nokta Temaslı İç Çap Mikrometre | (50-75) mm |  |  | 9000
| 37 | Boyut | YT2026B037 |  | Kademe (Step) Mastar | (5 … 100) mm |  |  | 12500
| 38 | Boyut | YT2026B038 |  | Kalınlık Ölçer | ( 0 - 12 ) mm |  |  | 9000
| 39 | Boyut | YT2026B039 |  | Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | ( 0 - 1500 ) µm |  |  | 9000
| 40 | Boyut | YT2026B040 |  | Kaplama Kalınlığı Standardı (Folyo) | ( 24,1 - 125,3 - 491 ) µm |  |  | 9000
| 41 | Boyut | YT2026B041 |  | Kaynak Kumpası | 0-60 mm |  |  | 9000
| 42 | Boyut | YT2026B042 |  | Kumpas | ( 0 - 200 ) mm |  |  | 9000
| 43 | Boyut | YT2026B043 |  | Kumpas | ( 0 - 600 ) mm |  |  | 12500
| 44 | Boyut | YT2026B044 |  | Kumpas | ( 0 - 1000 ) mm |  |  | 15000
| 45 | Boyut | YT2026B045 |  | Kuru Blok Kalibratörü | 200 °C |  |  | 15000
| 46 | Boyut | YT2026B046 |  | Lazer Metre | 50 m |  |  | 9000
| 47 | Boyut | YT2026B047 |  | Lazer Mikrometre | ( 0,2 - 25 ) mm |  |  | 9000
| 48 | Boyut | YT2026B048 |  | Mastar Bloğu (Kısa) | ( 0,5 - 40 - 100 ) mm |  |  | 12500
| 49 | Boyut | YT2026B049 |  | Mastar Bloğu (Uzun) | (131,4 - 250 - 500 ) mm |  |  | 15000
| 50 | Boyut | YT2026B050 |  | Mihengir | ( 0 - 300 ) mm |  |  | 9000
| 51 | Boyut | YT2026B051 |  | Mikrometre Ayar Mastarı | ( 25 - 250 ) mm |  |  | 12500
| 52 | Boyut | YT2026B052 |  | Optik Düzlemsellik Camı | 45 mm |  |  | 12500
| 53 | Boyut | YT2026B053 |  | Optik Paralel Cam | 25 mm |  |  | 12500
| 54 | Boyut | YT2026B054 |  | Ölçme Mikroskobu | 40X |  |  | 15000
| 55 | Boyut | YT2026B055 |  | Ölçü Saati | ( 0 - 10 ) mm |  |  | 9000
5 | 56 | Boyut | YT2026B056 |  | Ölçü Saati Kalibrasyon Cihazı | 25 mm |  |  | 15000
| 57 | Boyut | YT2026B057 |  | Pleyt | ( 1000 X 2000 ) mm |  |  | 15000
| 58 | Boyut | YT2026B058 |  | Projeksiyon Cihazı | ( 195 X 85 ) mm |  |  | 15000
Formu lütfen serdar.durna@lakbis.com e-posta adresine gönderiniz.
F.LKBS.049 Rev.0
|  |  |  | YETERLİLİK TESTİ (YT) DUYURU VE TALEP TOPLAMA LİSTESİ (KALİBRASYON ALANI) | [5 empty] | Yıl
2026
Sayfa
2/3
| Sıra No | Alan | YT Kodu |  | Ölçüm Cihazı Adı | Ölçüm Aralığı / Kapasite / Kontrol Noktaları |  |  | YT Ücreti - TL ( + %20 KDV ) | Katılım Durumunuz
Evet
| 59 | Boyut | YT2026B059 |  | Radyus Mastarı | R5,5 - R13 - R25 |  |  | 9000 |  | ← | Katılmak istediğiniz yeterlilik testi ile ilgili durumunuzu belirtmek için ''X'' ile işaretlemeniz yeterli olacaktır.
| 60 | Boyut | YT2026B060 |  | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | ( 0 - 0,8 ) mm |  |  | 9000
| 61 | Boyut | YT2026B061 |  | Sentil | ( 0,10 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 0,95) mm |  |  | 9000
6 | 62 | Boyut | YT2026B062 |  | Su Terazisi | 200 mm |  |  | 9000
| 63 | Boyut | YT2026B063 |  | Şerit Metre | 5 m |  |  | 9000
| 64 | Boyut | YT2026B064 |  | Tampon Mastar | Ø28 mm (Go-NoGo) |  |  | 9000
| 65 | Boyut | YT2026B065 |  | Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi | ( 16 - 20 ) mm |  |  | 9000
| 66 | Boyut | YT2026B066 |  | Vida Diş Tarağı | - |  |  | 9000
| 67 | Boyut | YT2026B067 |  | Vida Halka Mastar | M14 X 1,5 6h (Geçer-Geçmez) |  |  | 9000
| 68 | Boyut | YT2026B068 |  | Vida Tampon Mastar | M20 X 1,5 6H (Geçer-Geçmez) |  |  | 9000
| 69 | Boyut | YT2026B069 |  | Yaş Flim Kalınlık Ölçer | ( 5 – 150 ) µm |  |  | 9000
7 | 70 | Boyut | YT2026B070 |  | Yüzey Pürüzlülük Cihazı | Ra - Rz |  |  | 12500
| 71 | Elektrik | YT2026E071 |  | DC Güç Kaynağı | A - V |  |  | 12500
| 72 | Elektrik | YT2026E072 |  | Direnç Kaynağı | - |  |  | 12500
| 73 | Elektrik | YT2026E073 |  | Frekans Ölçer | - |  |  | 12500
| 74 | Elektrik | YT2026E074 |  | İndüktans | - |  |  | 9000
| 75 | Elektrik | YT2026E075 |  | İzolasyon Test Cihazı | Ω |  |  | 12500
9 | 76 | Elektrik | YT2026E076 |  | Kapasitansmetre | - |  |  | 9000
| 77 | Elektrik | YT2026E077 |  | Kronometre | 5" - 30" - 5' - 30' - 60' ( 5 nokta ) |  |  | 9000
| 78 | Elektrik | YT2026E078 |  | LCR Metre | - |  |  | 12500
| 79 | Elektrik | YT2026E079 |  | Multimetre (50000 count) | A - V - Ω |  |  | 12500
| 80 | Elektrik | YT2026E080 |  | Optik Takometre | 100 – 30.000 rpm ( 8 nokta ) |  |  | 9000
| 81 | Elektrik | YT2026E081 |  | Optik Takometre (Temaslı) | 100 – 30.000 rpm ( 8 nokta ) |  |  | 9000
| 82 | Elektrik | YT2026E082 |  | Osiloskop | - |  |  | 15000
| 83 | Elektrik | YT2026E083 |  | Pensampermetre | A - V - Ω |  |  | 9000
| 84 | Elektrik | YT2026E084 |  | Watt Metre | - |  |  | 9000
| 85 | Elektrik | YT2026E085 |  | Yüksek Gerilim (AC / DC) | ( 5 – 28 – 40 – 60 – 95 - 110 - 125 - 150 ) kV |  |  | 15000
| 86 | Hacim | YT2026H086 |  | Balon Joje | 100 mL |  |  | 9000
| 87 | Hacim | YT2026H087 |  | Büret | 25 mL |  |  | 9000
| 88 | Hacim | YT2026H088 |  | Dispenser | ( 6 - 30 - 60 ) mL |  |  | 9000
| 89 | Hacim | YT2026H089 |  | Mezür | 100 mL |  |  | 9000
| 90 | Hacim | YT2026H090 |  | Piknometre | 100 mL |  |  | 9000
| 91 | Hacim | YT2026H091 |  | Pistonlu Büret | ( 5 – 25 – 50 ) mL |  |  | 12500
| 92 | Hacim | YT2026H092 |  | Pistonlu Pipet | ( 2 – 10 – 20 ) µL |  |  | 9000
10 | 93 | Hacim | YT2026H093 |  | Pistonlu Pipet | ( 100 – 1000 ) µL |  |  | 9000
| 94 | Hacim | YT2026H094 |  | Pistonlu Pipet | ( 1 - 5 - 10 ) mL |  |  | 9000
| 95 | Hacim | YT2026H095 |  | Taksimatlı Pipet | 25 mL |  |  | 9000
| 96 | Kuvvet | YT2026K096 |  | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | 500 N |  |  | 12500
8 | 97 | Kuvvet | YT2026K097 |  | Yük Hücresi | 2000 kg |  |  | 12500
| 98 | Kütle | YT2026T098 |  | Kütle (E2 Sınıfı) | 5 kg |  |  | 12500
| 99 | Kütle | YT2026T099 |  | Kütle (E2 Sınıfı) | 1 g - 10 g - 100 g - 1000 g |  |  | 15000
11 | 100 | Kütle | YT2026T100 |  | Kütle (F1 Sınıfı) | 5 kg |  |  | 12500
| 101 | Kütle | YT2026T101 |  | Kütle (F1 Sınıfı) | 1 mg … 500 mg |  |  | 15000
| 102 | Kütle | YT2026T102 |  | Kütle (F1 Sınıfı) | 1 g - 10 g - 100 g - 1000 g |  |  | 15000
| 103 | Kütle | YT2026T103 |  | Kütle (M1 Sınıfı) | 10 kg |  |  | 12500
| 104 | Kütle | YT2026T104 |  | Kütle (M1 Sınıfı) | 1 g - 10 g - 100 g - 1000 g |  |  | 15000
| 105 | Kütle | YT2026T105 |  | Standart Olmayan Kütle | 500 g - 2 kg |  |  | 12500
| 106 | Optik | YT2026D106 |  | Fotometri - Lüksmetre | ( 0,01 - 200000 ) lüx |  |  | 12500
| 107 | Optik | YT2026D107 |  | Parlaklık Ölçüm Cihazı ve Plakası | 20° - 60° - 85° |  |  | 15000
| 108 | Sertlik | YT2026K108 |  | Sertlik Test Cihazı | HRB - HRC |  |  | 15000
| 109 | Sertlik | YT2026K109 |  | Shoremetre (A) | ( 0 - 100 ) Shore A |  |  | 12500
| 110 | Sıcaklık | YT2026S110 |  | Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçer | ( 15 - 20 - 25 ) °C ve (30 - 50 - 80 ) % rh |  |  | 12500
| 111 | Sıcaklık | YT2026S111 |  | Direnç Sensörü | ( -40 – 0 – 50 – 150 – 400 ) °C |  |  | 9000
| 112 | Sıcaklık | YT2026S112 |  | Etüv | 200 °C |  |  | 15000
| 113 | Sıcaklık | YT2026S113 |  | Göstergeli Sıcaklık Ölçer | ( 10 – 150 – 400 ) °C |  |  | 9000
| 114 | Sıcaklık | YT2026S114 |  | Isılçift | K Tipi |  |  | 9000
| 115 | Sıcaklık | YT2026S115 |  | Otoklav | 121 °C / 1,2 bar |  |  | 15000
2 | 116 | Sıcaklık | YT2026S116 |  | Pirometre | ( -15 – 30 – 120 – 300 – 550 ) °C |  |  | 9000
Formu lütfen serdar.durna@lakbis.com e-posta adresine gönderiniz.
F.LKBS.049 Rev.0
|  |  |  | YETERLİLİK TESTİ (YT) DUYURU VE TALEP TOPLAMA LİSTESİ (KALİBRASYON ALANI) | [5 empty] | Yıl
2026
Sayfa
3/3
| Sıra No | Alan | YT Kodu |  | Ölçüm Cihazı Adı | Ölçüm Aralığı / Kapasite / Kontrol Noktaları |  |  | YT Ücreti - TL ( + %20 KDV ) | Katılım Durumunuz
Evet
| 117 | Sıcaklık | YT2026S117 |  | Sıcaklık Yüzeyi (Hot Plate) | 150 °C |  |  | 15000 |  | ← | Katılmak istediğiniz yeterlilik testi ile ilgili durumunuzu belirtmek için ''X'' ile işaretlemeniz yeterli olacaktır.
| 118 | Sıcaklık | YT2026S118 |  | Sıvılı Cam Termometre | ( -20 – 150 ) °C |  |  | 9000
| 119 | Sıcaklık | YT2026S119 |  | Simülasyon Sıcaklık Göstergesi | ( -25 – 0 – 100 – 350 – 600 – 1200 ) °C |  |  | 12500
| 120 | Sıcaklık | YT2026S120 |  | Termal Kamera | ( 30 – 50 – 100 ) °C |  |  | 15000
| 121 | Sıcaklık | YT2026S121 |  | Yüzey Sıcaklık Termometresi | ( 50 – 100 – 150 ) °C |  |  | 9000
| 122 | Terazi | YT2026T122 |  | Terazi | 220 g |  |  | 12500
| 123 | Terazi | YT2026T123 |  | Terazi | 6 kg |  |  | 12500
| 124 | Terazi | YT2026T124 |  | Terazi | 30 kg |  |  | 12500
| 125 | Terazi | YT2026T125 |  | Terazi | 250 kg |  |  | 15000
| 126 | Terazi | YT2026T126 |  | Terazi | 1000 kg (İkameli) |  |  | 17500
| 127 | Tork | YT2026M127 |  | Tork Anahtarı | ( 10 – 30 – 50 ) N·m |  |  | 9000
| 128 | Tork | YT2026M128 |  | Tork Anahtarı | ( 60 – 300 ) N·m |  |  | 12500
| 129 | Tork | YT2026M129 |  | Tork Tornavidası | ( 1,2 – 6 ) N·m |  |  | 9000
| 130 | Yoğunluk | YT2026Y130 |  | Hidrometre (Dansimetre) | (1,005 – 1,050 – 1,095 ) g/mL |  |  | 9000
| 131 | Sıcaklık | YT2026S131 |  | Dijital Termometre | -40 °C / 1100 °C |  |  | 12500
| 132 | Hacim | YT2026H132 |  | Akaryakıt Ölçeği | 500 L |  |  | 17500
| 133 | Akışkan Akışı | YT2026A133 |  | Hacimsel Gaz Debisi | ( 0 – 6 ) m3/h |  |  | 20000
| 134 | Sıcaklık | YT2026S134 |  | Kontrollü Hacimlerde Sıcaklık Dağılımı | 35 °C |  |  | 20000
| 135 | Sıcaklık | YT2026S135 |  | Kontrollü Hacimlerde Nem Dağılımı | 30 °C' de 95 %rh |  |  | 20000
| 136 | Sıcaklık | YT2026S136 |  | Kül Fırını | 900 °C |  |  | 20000
| 137 | Kuvvet | YT2026K137 |  | Malzeme Test Makinası (MTM) | Basma |  |  | 20000
| 138 | Kuvvet | YT2026K138 |  | Malzeme Test Makinası (MTM) | Çekme+Basma |  |  | 20000
| 139 | Kütle | YT2026T139 |  | Kütle | 500 kg (M1 Sınıfı) |  |  | 17500
| 140 | Gaz | YT2026G140 |  | Gaz Dedektörü | (1000-10000) ppm |  |  | 20000
| 141 | Terazi | YT2026T141 |  | Otomatik Ağırlık Kontrol Terazisi | 30 kg |  |  | 12500
| 142 | Basınç | YT2026P142 |  | Basınç Transmitteri (Vakum) | -0,45/-0,15 bar |  |  | 9000
| 143 | Basınç | YT2026P143 |  | Basınç Transducer | 0-7 bar |  |  | 9000
| 144 | Sıcaklık | YT2026S145 |  | Su Banyosu | 50 °C |  |  | 20000
[7 empty] | Genel Toplam |  | 0
YT Talebinde Bulunan ;
Kuruluş (UDK) Bilgileri
Adı
Adresi
Vergi Dairesi
Vergi No
E-posta (Muhasebe)
Yetkili Bilgileri
Adı ve Soyadı
Görevi
Telefon (İş)
Telefon (Cep)
E-posta
Talep Tarihi
Farklı alanda YT talepleriniz varsa lütfen aşağıdaki kısımda belirtiniz;
| LAKBİS tarafından doldurulacak | [6 empty] | Güncelleme Tarihi: |  | 2026-04-13
| Talep No | [6 empty] | Güncelleme No: |  | 2026/015
Formu lütfen serdar.durna@lakbis.com e-posta adresine gönderiniz.
F.LKBS.049 Rev.0