## Sayfa1
[6 empty] | YETERLİLİK TESTİ (YT) DUYURU VE TALEP TOPLAMA LİSTESİ (KALİBRASYON) | [17 empty] | Yıl / Dönem |  |  |  |  | 1. Sayfa Toplamı | 0
[24 empty] | 2025/3 |  |  |  |  | 2. Sayfa Toplamı | 0
[24 empty] | Sayfa |  |  |  |  | 3. Sayfa Toplamı | 0
1/3
| Sıra No | Alan |  |  | YT Kodu |  | Ölçüm Cihazı Adı | [7 empty] | Ölçüm Aralığı / Kapasite / Kontrol Noktaları | [7 empty] | YT Ücreti - TL ( KDV siz ) | Katılım Durumunuz
[24 empty] | Evet |  | Hayır
| 1 | Akışkan Akışı |  |  | YT2025A001 |  | Hacimsel Su Debisi - Su Sayacı | [7 empty] | ( 0 – 18 ) m3/h | [7 empty] | 12500 |  |  |  | ← | İlgili satırı '' X '' işareti ile belirtmeniz yeterli olacaktır.
| 2 | Akışkan Akışı | Akışkan Akışı | Akışkan Akışı | YT2025A002 |  | Anemometre | [7 empty] | ( 0,3 - 35 ) m/s | [7 empty] | 7500
| 3 | Basınç | Basınç | Basınç | YT2025P003 |  | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | 1,6 bar | 600 bar | 600 bar | 600 bar |  |  |  |  | 7500
| 4 | Basınç | Basınç | Basınç | YT2025P004 |  | Bağıl Basınç (Sayısal Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | 20 bar | 600 bar | 600 bar | 600 bar |  |  |  |  | 10000
1 | 5 | Basınç | Basınç | Basınç | YT2025P005 |  | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | 100 bar | 600 bar | 600 bar | 600 bar |  |  |  |  | 7500
2 | 6 | Basınç | Basınç | Basınç | YT2025P006 |  | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | 300 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar |  |  |  |  | 7500
| 7 | Basınç | Basınç | Basınç | YT2025P007 |  | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | 600 bar | 600 bar | 600 bar | 600 bar |  |  |  |  | 6000
| 8 | Basınç | Basınç | Basınç | YT2025P008 |  | Fark Basınç Ölçer | Fark Basınç Ölçer | Fark Basınç Ölçer | Fark Basınç Ölçer | Fark Basınç Ölçer | Fark Basınç Ölçer | Fark Basınç Ölçer | Fark Basınç Ölçer | 100 hPa | 750 Pa | 750 Pa | 750 Pa |  |  |  |  | 6000
| 9 | Basınç | Basınç | Basınç | YT2025P009 |  | Mutlak Basınç (Barometre) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | Bağıl Basınç (Basınç Transmitteri) | (982 - 1038) hPa | 600 bar | 600 bar | 600 bar |  |  |  |  | 6000
| 10 | Basınç | Basınç | Basınç | YT2025P010 |  | Vakummetre | Vakummetre | Vakummetre | Vakummetre | Vakummetre | Vakummetre | Vakummetre | Vakummetre | ( -1…+1 ) bar | ( 0 - 760 ) mmHg | ( 0 - 760 ) mmHg | ( 0 - 760 ) mmHg |  |  |  |  | 6000
| 11 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B011 |  | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | ( 0 - 360 ) ° | ( 0 - 360 ) ° | ( 0 - 360 ) ° | ( 0 - 360 ) ° |  |  |  |  | 6000
| 12 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B012 |  | Aplikatör | Aplikatör | Aplikatör | Aplikatör | Aplikatör | Aplikatör | Aplikatör | Aplikatör | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm |  |  |  |  | 6000
3 | 13 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B013 |  | Beton Numune Kalıbı | Beton Numune Kalıbı | Beton Numune Kalıbı | Beton Numune Kalıbı | Beton Numune Kalıbı | Beton Numune Kalıbı | Beton Numune Kalıbı | Beton Numune Kalıbı | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |  |  |  |  | 6000
| 14 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B014 |  | Boya Yapışma Test Tarağı (Cross-Cut) | Boya yapışma Test Tarağı (Cross-Cut) | Boya yapışma Test Tarağı (Cross-Cut) | Boya yapışma Test Tarağı (Cross-Cut) | Boya yapışma Test Tarağı (Cross-Cut) | Boya yapışma Test Tarağı (Cross-Cut) | Boya yapışma Test Tarağı (Cross-Cut) | Boya yapışma Test Tarağı (Cross-Cut) | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |  |  |  |  | 6000
| 15 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B015 |  | Çatal Mastar | Çatal Mastar | Çatal Mastar | Çatal Mastar | Çatal Mastar | Çatal Mastar | Çatal Mastar | Çatal Mastar | 20 -0,020 / -0,041 mm | 20 -0,020 / -0,041 mm | 20 -0,020 / -0,041 mm | 20 -0,020 / -0,041 mm |  |  |  |  | 6000
| 16 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B016 |  | Çelik Cetvel | Çelik Cetvel | Çelik Cetvel | Çelik Cetvel | Çelik Cetvel | Çelik Cetvel | Çelik Cetvel | Çelik Cetvel | 600 mm | 1 m | 1 m | 1 m |  |  |  |  | 6000
| 17 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B017 |  | Delik mastarı (Bore Gauge) | Delik mastarı (Bore Gauge) | Delik mastarı (Bore Gauge) | Delik mastarı (Bore Gauge) | Delik mastarı (Bore Gauge) | Delik mastarı (Bore Gauge) | Delik mastarı (Bore Gauge) | Delik mastarı (Bore Gauge) | ( 0 -25 ) mm | - | - | - |  |  |  |  | 6000
4 | 18 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B018 |  | Derinlik (Basamak Yüksekliği) Standardı | Derinlik (Basamak Yüksekliği) Standardı | Derinlik (Basamak Yüksekliği) Standardı | Derinlik (Basamak Yüksekliği) Standardı | Derinlik (Basamak Yüksekliği) Standardı | Derinlik (Basamak Yüksekliği) Standardı | Derinlik (Basamak Yüksekliği) Standardı | Derinlik (Basamak Yüksekliği) Standardı | ( 2 - 10 ) µm | - | - | - |  |  |  |  | 6000
| 19 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B019 |  | Derinlik Kumpası | Derinlik Kumpası | Derinlik Kumpası | Derinlik Kumpası | Derinlik Kumpası | Derinlik Kumpası | Derinlik Kumpası | Derinlik Kumpası | ( 0 - 200 ) mm | ( 0 - 200 ) mm | ( 0 - 200 ) mm | ( 0 - 200 ) mm |  |  |  |  | 6000
| 20 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B020 |  | Derinlik Mikrometresi | Derinlik Mikrometresi | Derinlik Mikrometresi | Derinlik Mikrometresi | Derinlik Mikrometresi | Derinlik Mikrometresi | Derinlik Mikrometresi | Derinlik Mikrometresi | ( 0 - 150 ) mm | ( 0 - 150 ) mm | ( 0 - 150 ) mm | ( 0 - 150 ) mm |  |  |  |  | 6000
| 21 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B021 |  | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | ( 0 - 25 ) mm | ( 0 - 25 ) mm | ( 0 - 25 ) mm | ( 0 - 25 ) mm |  |  |  |  | 6000
| 22 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B022 |  | Diklik Standardı (Granit) | Diklik Standardı (Granit) | Diklik Standardı (Granit) | Diklik Standardı (Granit) | Diklik Standardı (Granit) | Diklik Standardı (Granit) | Diklik Standardı (Granit) | Diklik Standardı (Granit) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |  |  |  |  | 7500
| 23 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B023 |  | Elek | Elek | Elek | Elek | Elek | Elek | Elek | Elek | < 5 mm (1 mm) | < 5 mm (1 mm) | < 5 mm (1 mm) | < 5 mm (1 mm) |  |  |  |  | 6000
| 24 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B024 |  | Elek | Elek | Elek | Elek | Elek | Elek | Elek | Elek | > 5 mm | < 5 mm (1 mm) | < 5 mm (1 mm) | < 5 mm (1 mm) |  |  |  |  | 6000
| 25 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B025 |  | Endikatör | Endikatör | Endikatör | Endikatör | Endikatör | Endikatör | Endikatör | Endikatör | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |  |  |  |  | 6000
| 26 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B026 |  | Gönye | Gönye | Gönye | Gönye | Gönye | Gönye | Gönye | Gönye | ( 165 X 250 ) mm | ( 165 X 250 ) mm | ( 165 X 250 ) mm | ( 165 X 250 ) mm |  |  |  |  | 6000
| 27 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B027 |  | Grindometre | Grindometre | Grindometre | Grindometre | Grindometre | Grindometre | Grindometre | Grindometre | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 6000
| 28 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B028 |  | Halka Mastar | Halka Mastar | Halka Mastar | Halka Mastar | Halka Mastar | Halka Mastar | Halka Mastar | Halka Mastar | ( 5,001 - 25,001 ) mm | ( 5,001 - 25,001 ) mm | ( 5,001 - 25,001 ) mm | ( 5,001 - 25,001 ) mm | ( 5,001 - 25,001 ) mm | ( 5,001 - 25,001 ) mm | ( 5,001 - 25,001 ) mm | ( 5,001 - 25,001 ) mm | 6000
| 29 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B029 |  | Hassas Çizgi Skalası (Cam Cetvel) | Hassas Çizgi Skalası (Cam Cetvel) | Hassas Çizgi Skalası (Cam Cetvel) | Hassas Çizgi Skalası (Cam Cetvel) | Hassas Çizgi Skalası (Cam Cetvel) | Hassas Çizgi Skalası (Cam Cetvel) | Hassas Çizgi Skalası (Cam Cetvel) | Hassas Çizgi Skalası (Cam Cetvel) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 7500
| 30 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B030 |  | İki Nokta Temaslı İç Çap Mikrometre | [7 empty] | (50-75) mm | [7 empty] | 7500
| 31 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B031 |  | Kademe (Step) Mastar | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | (5 … 100) mm | 420 g | 420 g | 420 g |  |  |  |  | 10000
| 32 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B032 |  | Kalınlık Ölçer | Kalınlık Ölçer | Kalınlık Ölçer | Kalınlık Ölçer | Kalınlık Ölçer | Kalınlık Ölçer | Kalınlık Ölçer | Kalınlık Ölçer | ( 0 - 12 ) mm | ( 0 - 12 ) mm | ( 0 - 12 ) mm | ( 0 - 12 ) mm | ( 0 - 12 ) mm | ( 0 - 12 ) mm | ( 0 - 12 ) mm | ( 0 - 12 ) mm | 6000
| 33 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B033 |  | Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı | ( 0 - 1500 ) µm | ( 0 - 1500 ) µm | ( 0 - 1500 ) µm | ( 0 - 1500 ) µm | ( 0 - 1500 ) µm | ( 0 - 1500 ) µm | ( 0 - 1500 ) µm | ( 0 - 1500 ) µm | 6000
| 34 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B034 |  | Kaplama Kalınlığı Standardı (Kalınlık Folyoları) | Kaplama Kalınlığı Standardı (Kalınlık Folyoları) | Kaplama Kalınlığı Standardı (Kalınlık Folyoları) | Kaplama Kalınlığı Standardı (Kalınlık Folyoları) | Kaplama Kalınlığı Standardı (Kalınlık Folyoları) | Kaplama Kalınlığı Standardı (Kalınlık Folyoları) | Kaplama Kalınlığı Standardı (Kalınlık Folyoları) | Kaplama Kalınlığı Standardı (Kalınlık Folyoları) | ( 24,1 - 125,3 - 491 ) µm | ( 25,6 - 100,7 - 481 ) µm | ( 25,6 - 100,7 - 481 ) µm | ( 25,6 - 100,7 - 481 ) µm | ( 25,6 - 100,7 - 481 ) µm | ( 25,6 - 100,7 - 481 ) µm | ( 25,6 - 100,7 - 481 ) µm | ( 25,6 - 100,7 - 481 ) µm | 6000
| 35 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B035 |  | Kaynak Kumpası | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | 0-60 mm | Ω | Ω | Ω |  |  |  |  | 6000
| 36 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B036 |  | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | ( 0 - 200 ) mm | ( 0 - 200 ) mm | ( 0 - 200 ) mm | ( 0 - 200 ) mm | ( 0 - 200 ) mm | ( 0 - 200 ) mm | ( 0 - 200 ) mm | ( 0 - 200 ) mm | 6000
| 37 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B037 |  | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | ( 0 - 600 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | 7500
| 38 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B038 |  | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | Kumpas | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | ( 0 - 1000 ) mm | 12500
| 39 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B039 |  | Lazer Metre | Lazer Metre | Lazer Metre | Lazer Metre | Lazer Metre | Lazer Metre | Lazer Metre | Lazer Metre | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 7500
| 40 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B040 |  | Lazer Mikrometre | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | ( 0,2 - 25 ) mm | [7 empty] | 6000
| 41 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B041 |  | Mastar Bloğu (Kısa) | Mastar Bloğu (Kısa) | Mastar Bloğu (Kısa) | Mastar Bloğu (Kısa) | Mastar Bloğu (Kısa) | Mastar Bloğu (Kısa) | Mastar Bloğu (Kısa) | Mastar Bloğu (Kısa) | ( 0,5 - 40 - 100 ) mm | ( 0,5 - 41,3 - 100 ) mm | ( 0,5 - 41,3 - 100 ) mm | ( 0,5 - 41,3 - 100 ) mm | ( 0,5 - 41,3 - 100 ) mm | ( 0,5 - 41,3 - 100 ) mm | ( 0,5 - 41,3 - 100 ) mm | ( 0,5 - 41,3 - 100 ) mm | 12500
| 42 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B042 |  | Mastar Bloğu (Uzun) | Mastar Bloğu (Uzun) | Mastar Bloğu (Uzun) | Mastar Bloğu (Uzun) | Mastar Bloğu (Uzun) | Mastar Bloğu (Uzun) | Mastar Bloğu (Uzun) | Mastar Bloğu (Uzun) | (131,4 - 250 - 500 ) mm | (131,4 - 250 - 500 ) mm | (131,4 - 250 - 500 ) mm | (131,4 - 250 - 500 ) mm | (131,4 - 250 - 500 ) mm | (131,4 - 250 - 500 ) mm | (131,4 - 250 - 500 ) mm | (131,4 - 250 - 500 ) mm | 12500
| 43 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B043 |  | Mihengir | [7 empty] | (0-300) mm | [7 empty] | 6000
| 44 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B044 |  | Mikrometre Ayar Mastarı | Mikrometre Ayar Mastarı | Mikrometre Ayar Mastarı | Mikrometre Ayar Mastarı | Mikrometre Ayar Mastarı | Mikrometre Ayar Mastarı | Mikrometre Ayar Mastarı | Mikrometre Ayar Mastarı | ( 25 - 250 ) mm | ( 25 - 250 ) mm | ( 25 - 250 ) mm | ( 25 - 250 ) mm | ( 25 - 250 ) mm | ( 25 - 250 ) mm | ( 25 - 250 ) mm | ( 25 - 250 ) mm | 7500
| 45 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B045 |  | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 7000
| 46 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B046 |  | Optik Paralel Cam | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | 25 mm | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | 7000
| 47 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B047 |  | Ölçme Mikroskobu | Ölçme Mikroskobu | Ölçme Mikroskobu | Ölçme Mikroskobu | Ölçme Mikroskobu | Ölçme Mikroskobu | Ölçme Mikroskobu | Ölçme Mikroskobu | 40X | 40X | 40X | 40X | 40X | 40X | 40X | 40X | 12500
| 48 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B048 |  | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | 6000
| 49 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B049 |  | Ölçü Saati Kalibrasyon Cihazı | Ölçü Saati Kalibrasyon Cihazı | Ölçü Saati Kalibrasyon Cihazı | Ölçü Saati Kalibrasyon Cihazı | Ölçü Saati Kalibrasyon Cihazı | Ölçü Saati Kalibrasyon Cihazı | Ölçü Saati Kalibrasyon Cihazı | Ölçü Saati Kalibrasyon Cihazı | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 12500
| 50 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B050 |  | Pleyt (BURSA) | Pleyt (BURSA) | Pleyt (BURSA) | Pleyt (BURSA) | Pleyt (BURSA) | Pleyt (BURSA) | Pleyt (BURSA) | Pleyt (BURSA) | ( 1000 X 2000 ) mm | ( 1000 X 2000 ) mm | ( 1000 X 2000 ) mm | ( 1000 X 2000 ) mm | ( 1000 X 2000 ) mm | ( 1000 X 2000 ) mm | ( 1000 X 2000 ) mm | ( 1000 X 2000 ) mm | 12500
| 51 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B051 |  | Projeksiyon Cihazı (BURSA) | Projeksiyon Cihazı (BURSA) | Projeksiyon Cihazı (BURSA) | Projeksiyon Cihazı (BURSA) | Projeksiyon Cihazı (BURSA) | Projeksiyon Cihazı (BURSA) | Projeksiyon Cihazı (BURSA) | Projeksiyon Cihazı (BURSA) | ( 195 X 85 ) mm | ( 195 X 85 ) mm | ( 195 X 85 ) mm | ( 195 X 85 ) mm | ( 195 X 85 ) mm | ( 195 X 85 ) mm | ( 195 X 85 ) mm | ( 195 X 85 ) mm | 12500
| 52 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B052 |  | Radyus Mastarı | Radyus Mastarı | Radyus Mastarı | Radyus Mastarı | Radyus Mastarı | Radyus Mastarı | Radyus Mastarı | Radyus Mastarı | R5,5 - R13 - R25 | R5 - R15,5 - R25 | R5 - R15,5 - R25 | R5 - R15,5 - R25 | R5 - R15,5 - R25 | R5 - R15,5 - R25 | R5 - R15,5 - R25 | R5 - R15,5 - R25 | 6000
| 53 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B053 |  | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | 6000
| 54 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B054 |  | Sentil | Sentil | Sentil | Sentil | Sentil | Sentil | Sentil | Sentil | ( 0,10 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 0,95) mm | ( 0,10 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 0,95) mm | ( 0,10 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 0,95) mm | ( 0,10 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 0,95) mm | ( 0,10 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 0,95) mm | ( 0,10 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 0,95) mm | ( 0,10 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 0,95) mm | ( 0,10 - 0,30 - 0,50 - 0,70 - 0,95) mm | 6000
| 55 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B055 |  | Su Terazisi | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | 200 mm | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL |  |  |  |  | 6000
| 56 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B056 |  | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6000
| 57 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B057 |  | Tampon Mastar | Tampon Mastar | Tampon Mastar | Tampon Mastar | Tampon Mastar | Tampon Mastar | Tampon Mastar | Tampon Mastar | Ø28 mm (Go-NoGo) | Ø21 mm (Go-NoGo) | Ø21 mm (Go-NoGo) | Ø21 mm (Go-NoGo) | Ø21 mm (Go-NoGo) | Ø21 mm (Go-NoGo) | Ø21 mm (Go-NoGo) | Ø21 mm (Go-NoGo) | 6000
5 | 58 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B058 |  | Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi | Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi | Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi | Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi | Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi | Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi | Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi | Üç Noktalı İç Çap Mikrometresi | ( 16 - 20 ) mm | ( 16 - 20 ) mm | ( 16 - 20 ) mm | ( 16 - 20 ) mm | ( 16 - 20 ) mm | ( 16 - 20 ) mm | ( 16 - 20 ) mm | ( 16 - 20 ) mm | 6000
| 59 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B059 |  | Vida Diş Tarağı | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | - | [7 empty] | 6000
| 60 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B060 |  | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | Vida Halka Mastar | M14 X 1,5 6h (Geçer-Geçmez) | M14 X 1,5 6h (Go-NoGo) | M14 X 1,5 6h (Go-NoGo) | M14 X 1,5 6h (Go-NoGo) | M14 X 1,5 6h (Go-NoGo) | M14 X 1,5 6h (Go-NoGo) | M14 X 1,5 6h (Go-NoGo) | M14 X 1,5 6h (Go-NoGo) | 6000
Formu lütfen serdar.durna@lakbis.com e-posta adresine gönderiniz.
F.LKBS.049 Rev.0
[6 empty] | YETERLİLİK TESTİ (YT) DUYURU VE TALEP TOPLAMA LİSTESİ (KALİBRASYON) | [17 empty] | Yıl / Dönem
2025/3
Sayfa
2/3
| Sıra No | Alan |  |  | YT Kodu |  | Ölçüm Cihazı Adı | [7 empty] | Ölçüm Aralığı / Kapasite / Kontrol Noktaları | [7 empty] | YT Ücreti - TL ( KDV siz ) | Katılım Durumunuz
[24 empty] | Evet |  | Hayır
6 | 61 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B061 |  | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | M20 X 1,5 6H (Geçer-Geçmez) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | 6000
| 62 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B062 |  | Yaş Flim Kalınlık Ölçer | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | ( 5 – 150 ) µm | Ω | Ω | Ω |  |  |  |  | 6000
| 63 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B063 |  | Yüzey Pürüzlülük Cihazı | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Vida Tampon Mastar | Ra - Rz | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | 12500
| 64 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E064 |  | DC Güç Kaynağı | Kronometre | Kronometre | Kronometre | Kronometre | Kronometre | Kronometre | Kronometre | A - V | 5" - 30" - 5' - 30' - 60' ( 5 nokta ) | 5" - 30" - 5' - 30' - 60' ( 5 nokta ) | 5" - 30" - 5' - 30' - 60' ( 5 nokta ) |  |  |  |  | 7500
| 65 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E065 |  | Direnç Kaynağı | Multimetre (50000 count) | Multimetre (50000 count) | Multimetre (50000 count) | Multimetre (50000 count) | Multimetre (50000 count) | Multimetre (50000 count) | Multimetre (50000 count) | - | A - V - Ω | A - V - Ω | A - V - Ω |  |  |  |  | 7500
| 66 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E066 |  | İndüktans | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | - | Ω | Ω | Ω |  |  |  |  | 6000
| 67 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E067 |  | İzolasyon Test Cihazı | Optik Takometre | Optik Takometre | Optik Takometre | Optik Takometre | Optik Takometre | Optik Takometre | Optik Takometre | Ω | 100 – 30.000 rpm ( 8 nokta ) | 100 – 30.000 rpm ( 8 nokta ) | 100 – 30.000 rpm ( 8 nokta ) |  |  |  |  | 7500
| 68 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E068 |  | Kapasitansmetre | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | - | Ω | Ω | Ω |  |  |  |  | 6000
7 | 69 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E069 |  | Kronometre | Pensampermetre | Pensampermetre | Pensampermetre | Pensampermetre | Pensampermetre | Pensampermetre | Pensampermetre | 5" - 30" - 5' - 30' - 60' ( 5 nokta ) | A - V - Ω | A - V - Ω | A - V - Ω |  |  |  |  | 6000
| 70 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E070 |  | LCR Metre | DC Güç Kaynağı | DC Güç Kaynağı | DC Güç Kaynağı | DC Güç Kaynağı | DC Güç Kaynağı | DC Güç Kaynağı | DC Güç Kaynağı | - | A - V | A - V | A - V |  |  |  |  | 6000
| 71 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E071 |  | Multimetre (50000 count) | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | İzolasyon Test Cihazı | A - V - Ω | Ω | Ω | Ω |  |  |  |  | 7500
| 72 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E072 |  | Optik Takometre | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | Optik Düzlemsellik Camı | 100 – 30.000 rpm ( 8 nokta ) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | M20 X 1,5 6H (Go-NoGo) | 6000
| 73 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E073 |  | Optik Takometre (Temaslı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | 100 – 30.000 rpm ( 8 nokta ) | 10 kg | 10 kg | 10 kg |  |  |  |  | 6000
| 74 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E074 |  | Pensampermetre | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | A - V - Ω | 10 kg | 10 kg | 10 kg |  |  |  |  | 6000
9 | 75 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E075 |  | Watt Metre | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | - | 10 kg | 10 kg | 10 kg |  |  |  |  | 7500
| 76 | Elektrik | Elektrik | Elektrik | YT2025E076 |  | Yüksek Gerilim (AC / DC) | Optik Takometre | Optik Takometre | Optik Takometre | Optik Takometre | Optik Takometre | Optik Takometre | Optik Takometre | ( 5 – 10 – 28 – 40 – 60 – 80 – 95 - 110 - 125 - 150 ) kV | 100 – 30.000 rpm ( 8 nokta ) | 100 – 30.000 rpm ( 8 nokta ) | 100 – 30.000 rpm ( 8 nokta ) |  |  |  |  | 12500
| 77 | Hacim | Hacim | Hacim | YT2025H077 |  | Balon Joje | Balon Joje | Balon Joje | Balon Joje | Balon Joje | Balon Joje | Balon Joje | Balon Joje | 100 mL | 100 mL | 100 mL | 100 mL |  |  |  |  | 6000
| 78 | Hacim | Hacim | Hacim | YT2025H078 |  | Büret | Büret | Büret | Büret | Büret | Büret | Büret | Büret | 25 mL | 25 mL | 25 mL | 25 mL |  |  |  |  | 6000
| 79 | Hacim | Hacim | Hacim | YT2025H079 |  | Dispenser | Dispenser | Dispenser | Dispenser | Dispenser | Dispenser | Dispenser | Dispenser | ( 6 - 30 - 60 ) mL | ( 6 - 30 - 60 ) mL | ( 6 - 30 - 60 ) mL | ( 6 - 30 - 60 ) mL |  |  |  |  | 6000
| 80 | Hacim | Hacim | Hacim | YT2025H080 |  | Mezür | Mezür | Mezür | Mezür | Mezür | Mezür | Mezür | Mezür | 100 mL | 100 mL | 100 mL | 100 mL |  |  |  |  | 6000
| 81 | Hacim | Hacim | Hacim | YT2025H081 |  | Piknometre | Piknometre | Piknometre | Piknometre | Piknometre | Piknometre | Piknometre | Piknometre | 100 mL | 100 mL | 100 mL | 100 mL |  |  |  |  | 6000
| 82 | Hacim | Hacim | Hacim | YT2025H082 |  | Pistonlu Büret | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | ( 5 – 25 – 50 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL |  |  |  |  | 7500
| 83 | Hacim | Hacim | Hacim | YT2025H083 |  | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | ( 2 – 10 – 20 ) µL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL |  |  |  |  | 6000
| 84 | Hacim | Hacim | Hacim | YT2025H084 |  | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL |  |  |  |  | 6000
| 85 | Kuvvet | Kuvvet | Kuvvet | YT2025K085 |  | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N |  |  |  |  | 7500
| 86 | Kuvvet | Kuvvet | Kuvvet | YT2025K086 |  | Yük Hücresi | Yük Hücresi | Yük Hücresi | Yük Hücresi | Yük Hücresi | Yük Hücresi | Yük Hücresi | Yük Hücresi | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |  |  |  |  | 7500
| 87 | Kütle | Kütle | Kütle | YT2025T087 |  | Kütle (E2 Sınıfı) | Kütle (E2 Sınıfı) | Kütle (E2 Sınıfı) | Kütle (E2 Sınıfı) | Kütle (E2 Sınıfı) | Kütle (E2 Sınıfı) | Kütle (E2 Sınıfı) | Kütle (E2 Sınıfı) | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |  |  |  |  | 7500
| 88 | Kütle | Kütle | Kütle | YT2025T088 |  | Kütle (E2 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | 1 g - 10 g - 100 g - 1000 g | 5 kg | 5 kg | 5 kg |  |  |  |  | 12500
| 89 | Kütle | Kütle | Kütle | YT2025T089 |  | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |  |  |  |  | 7500
| 90 | Kütle | Kütle | Kütle | YT2025T090 |  | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | 1 mg … 500 mg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |  |  |  |  | 12500
| 91 | Kütle | Kütle | Kütle | YT2025T091 |  | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | Kütle (F1 Sınıfı) | 1 g - 10 g - 100 g - 1000 g | 5 kg | 5 kg | 5 kg |  |  |  |  | 12500
10 | 92 | Kütle | Kütle | Kütle | YT2025T092 |  | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |  |  |  |  | 7500
| 93 | Kütle | Kütle | Kütle | YT2025T093 |  | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | 1 g - 10 g - 100 g - 1000 g | 5 kg | 5 kg | 5 kg |  |  |  |  | 12500
| 94 | Kütle | Kütle | Kütle | YT2025T094 |  | Standart Olmayan Kütle | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | Kütle (M1 Sınıfı) | 500 g - 2 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |  |  |  |  | 7500
| 95 | Optik | Optik | Optik | YT2025D095 |  | Fotometri - Lüksmetre | Fotometri - Lüksmetre | Fotometri - Lüksmetre | Fotometri - Lüksmetre | Fotometri - Lüksmetre | Fotometri - Lüksmetre | Fotometri - Lüksmetre | Fotometri - Lüksmetre | ( 0,01 - 200000 ) lüx | ( 0,01 - 200000 ) lüx | ( 0,01 - 200000 ) lüx | ( 0,01 - 200000 ) lüx |  |  |  |  | 6000
8 | 96 | Optik |  |  | YT2025D096 |  | Parlaklık Ölçüm Cihazı ve Plakası | [7 empty] | 20° - 60° - 85° | 420 g | 420 g | 420 g |  |  |  |  | 12500
| 97 | Sertlik | Sertlik | Sertlik | YT2025K097 |  | Sertlik Test Cihazı (BURSA) | Sertlik Test Cihazı (BURSA) | Sertlik Test Cihazı (BURSA) | Sertlik Test Cihazı (BURSA) | Sertlik Test Cihazı (BURSA) | Sertlik Test Cihazı (BURSA) | Sertlik Test Cihazı (BURSA) | Sertlik Test Cihazı (BURSA) | HRB - HRC | HRB - HRC | HRB - HRC | HRB - HRC |  |  |  |  | 12500
| 98 | Sertlik | Sertlik | Sertlik | YT2025K098 |  | Shoremetre (A) | Shoremetre (A) | Shoremetre (A) | Shoremetre (A) | Shoremetre (A) | Shoremetre (A) | Shoremetre (A) | Shoremetre (A) | ( 0 - 100 ) Shore A | ( 0 - 100 ) Shore A | ( 0 - 100 ) Shore A | ( 0 - 100 ) Shore A |  |  |  |  | 6000
11 | 99 | Sıcaklık |  |  | YT2025S099 |  | Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçer | Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçer | Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçer | Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçer | Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçer | Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçer | Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçer | Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçer | ( 15 - 20 - 25 ) °C ve (30 - 50 - 80 ) % rh | ( 15 - 20 - 25 ) °C ve (30 - 50 - 80 ) % rh | ( 15 - 20 - 25 ) °C ve (30 - 50 - 80 ) % rh | ( 15 - 20 - 25 ) °C ve (30 - 50 - 80 ) % rh |  |  |  |  | 7500
| 100 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S100 |  | Direnç Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | ( -40 – 0 – 50 – 150 – 400 ) °C | ( 50 – 100 – 150 ) °C | ( 50 – 100 – 150 ) °C | ( 50 – 100 – 150 ) °C |  |  |  |  | 6000
| 101 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S101 |  | Etüv (BURSA) | [7 empty] | 200 °C | [7 empty] | 12500
| 102 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S102 |  | Göstergeli Sıcaklık Ölçer | Göstergeli Sıcaklık Ölçer | Göstergeli Sıcaklık Ölçer | Göstergeli Sıcaklık Ölçer | Göstergeli Sıcaklık Ölçer | Göstergeli Sıcaklık Ölçer | Göstergeli Sıcaklık Ölçer | Göstergeli Sıcaklık Ölçer | ( 10 – 150 – 400 ) °C | ( 5 - 60 - 100 ) °C | ( 5 - 60 - 100 ) °C | ( 5 - 60 - 100 ) °C |  |  |  |  | 7500
| 103 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S103 |  | Isılçift | Isılçift | Isılçift | Isılçift | Isılçift | Isılçift | Isılçift | Isılçift | K Tipi | K Tipi | K Tipi | K Tipi |  |  |  |  | 6000
| 104 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S104 |  | Otoklav (BURSA) | Otoklav (BURSA) | Otoklav (BURSA) | Otoklav (BURSA) | Otoklav (BURSA) | Otoklav (BURSA) | Otoklav (BURSA) | Otoklav (BURSA) | 121 °C / 1,2 bar | 121 °C | 121 °C | 121 °C |  |  |  |  | 12500
| 105 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S105 |  | Pirometre | [7 empty] | ( -15 – 30 – 120 – 300 – 550 ) °C | [7 empty] | 6000
| 106 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S106 |  | Sıvılı Cam Termometre | Sıvılı Cam Termometre | Sıvılı Cam Termometre | Sıvılı Cam Termometre | Sıvılı Cam Termometre | Sıvılı Cam Termometre | Sıvılı Cam Termometre | Sıvılı Cam Termometre | ( -20 – 150 ) °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |  |  |  |  | 6000
| 107 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S107 |  | Simülasyon Sıcaklık Göstergesi | Simülasyon Sıcaklık Göstergesi | Simülasyon Sıcaklık Göstergesi | Simülasyon Sıcaklık Göstergesi | Simülasyon Sıcaklık Göstergesi | Simülasyon Sıcaklık Göstergesi | Simülasyon Sıcaklık Göstergesi | Simülasyon Sıcaklık Göstergesi | ( -25 – 0 – 100 – 350 – 600 – 1200 ) °C | ( -100 – 0 – 300 – 500 – 1000 ) °C | ( -100 – 0 – 300 – 500 – 1000 ) °C | ( -100 – 0 – 300 – 500 – 1000 ) °C |  |  |  |  | 6000
| 108 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S108 |  | Termal Kamera | Termal Kamera | Termal Kamera | Termal Kamera | Termal Kamera | Termal Kamera | Termal Kamera | Termal Kamera | ( 30 – 50 – 100 ) °C | ( 30 – 50 – 100 ) °C | ( 30 – 50 – 100 ) °C | ( 30 – 50 – 100 ) °C |  |  |  |  | 7500
| 109 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S109 |  | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | Yüzey Sıcaklık Termometresi | ( 50 – 100 – 150 ) °C | ( 50 – 100 – 150 ) °C | ( 50 – 100 – 150 ) °C | ( 50 – 100 – 150 ) °C |  |  |  |  | 6000
| 110 | Terazi | Terazi | Terazi | YT2025T110 |  | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | 420 g | 420 g | 420 g | 420 g |  |  |  |  | 7500
| 111 | Terazi | Terazi | Terazi | YT2025T111 |  | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | 6 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |  |  |  |  | 7500
| 112 | Terazi | Terazi | Terazi | YT2025T112 |  | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | 30 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |  |  |  |  | 7500
| 113 | Terazi | Terazi | Terazi | YT2025T113 |  | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | 250 kg | 420 g | 420 g | 420 g |  |  |  |  | 10000
| 114 | Terazi | Terazi | Terazi | YT2025T114 |  | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | 1000 kg (İkameli) | 420 g | 420 g | 420 g |  |  |  |  | 12500
2 | 115 | Tork | Tork | Tork | YT2025M115 |  | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | ( 10 – 30 – 50 ) N·m | ( 10 – 30 – 50 ) N·m | ( 10 – 30 – 50 ) N·m | ( 10 – 30 – 50 ) N·m |  |  |  |  | 6000
| 116 | Tork | Tork | Tork | YT2025M116 |  | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | Tork Anahtarı | ( 130 – 550 ) N·m | ( 1,2 – 6 ) N·m | ( 1,2 – 6 ) N·m | ( 1,2 – 6 ) N·m |  |  |  |  | 7500
| 117 | Tork | Tork | Tork | YT2025M117 |  | Tork Tornavidası | Tork Tornavidası | Tork Tornavidası | Tork Tornavidası | Tork Tornavidası | Tork Tornavidası | Tork Tornavidası | Tork Tornavidası | ( 1,2 – 6 ) N·m | ( 1,2 – 6 ) N·m | ( 1,2 – 6 ) N·m | ( 1,2 – 6 ) N·m |  |  |  |  | 6000
| 118 | Yoğunluk | Yoğunluk | Yoğunluk | YT2025H118 |  | Hidrometre (Dansimetre) | Hidrometre (Dansimetre) | Hidrometre (Dansimetre) | Hidrometre (Dansimetre) | Hidrometre (Dansimetre) | Hidrometre (Dansimetre) | Hidrometre (Dansimetre) | Hidrometre (Dansimetre) | (1,005 – 1,050 – 1,095 ) g/mL | (1,005 – 1,050 – 1,095 ) g/mL | (1,005 – 1,050 – 1,095 ) g/mL | (1,005 – 1,050 – 1,095 ) g/mL |  |  |  |  | 7500
| 119 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B119 |  | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | ( 25 - 50 ) mm | ( 0 - 25 ) mm | ( 0 - 25 ) mm | ( 0 - 25 ) mm |  |  |  |  | 6000
| 120 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B120 |  | Akış Kabı | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | Dış Çap Mikrometresi | ISO 4 | ( 0 - 25 ) mm | ( 0 - 25 ) mm | ( 0 - 25 ) mm |  |  |  |  | 6000
Formu lütfen serdar.durna@lakbis.com e-posta adresine gönderiniz.
F.LKBS.049 Rev.0
[6 empty] | YETERLİLİK TESTİ (YT) DUYURU VE TALEP TOPLAMA LİSTESİ (KALİBRASYON) | [17 empty] | Yıl / Dönem
2025/3
Sayfa
3/3
| 121 | Basınç | Basınç | Basınç | YT2025P121 |  | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | Bağıl Basınç (Analog Manometre) | 16 bar | 600 bar | 600 bar | 600 bar |  |  |  |  | 6000
| 122 | Terazi | Terazi | Terazi | YT2025T122 |  | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | 210 g | 420 g | 420 g | 420 g |  |  |  |  | 7500
| 123 | Elektrik | Terazi | Terazi | YT2025E123 |  | Osiloskop | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | - | 420 g | 420 g | 420 g |  |  |  |  | 12500
| 124 | Elektrik | Terazi | Terazi | YT2025E124 |  | Frekans Ölçer | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | - | 420 g | 420 g | 420 g |  |  |  |  | 12500
| 125 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B125 |  | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | Açı Ölçer (Bevel) Protraktör | ( 0 - 360 ) ° | ( 0 - 360 ) ° | ( 0 - 360 ) ° | ( 0 - 360 ) ° |  |  |  |  | 6000
| 126 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B126 |  | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6000
| 127 | Hacim | Hacim | Hacim | YT2025B127 |  | Eğim Ölçer | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | 90° | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL |  |  |  |  | 7500
| 128 | Hacim | Hacim | Hacim | YT2025H128 |  | Taksimatlı Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | 25 mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL |  |  |  |  | 6000
| 129 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B129 |  | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | Ölçü Saati | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | ( 0 - 10 ) mm | 7500
| 130 | Terazi | Terazi | Terazi | YT2025T130 |  | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | Terazi (BURSA) | 150 kg | 420 g | 420 g | 420 g |  |  |  |  | 12500
| 131 | Hacim | Terazi | Terazi | YT2025H131 |  | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | Pistonlu Pipet | ( 100 – 1000 ) µL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL | ( 1 - 5 - 10 ) mL |  |  |  |  | 7500
| 132 | Sıcaklık | Sıcaklık | Sıcaklık | YT2025S132 |  | Etüv (BURSA) | [7 empty] | 200 °C | [7 empty] | 12500
| 133 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B133 |  | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | Şerit Metre | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6000
| 134 | Boyut | Boyut | Boyut | YT2025B134 |  | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | Salgı Komparatörü (Hassas Yoklayıcı) | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | ( 0 - 0,8 ) mm | 7500
| 135 | Kuvvet | Kuvvet | Kuvvet | YT2025K135 |  | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | El Tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre) | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N |  |  |  |  | 10000
[19 empty] | Genel Toplam |  |  |  | 0
YT Talebinde Bulunan ;
Kuruluş (UDK) Bilgileri
Adı
Adresi
Vergi Dairesi
Vergi No
E-posta (Muhasebe)
Yetkili Bilgileri
Adı ve Soyadı
Görevi
Telefon (İş)
Telefon (Cep)
E-posta
Talep Tarihi
Farklı alanda YT talepleriniz varsa lütfen aşağıdaki kısımda belirtiniz;
| LAKBİS tarafından doldurulacak | [21 empty] | Güncelleme Tarihi : |  | 2025-09-01
Talep No
Formu lütfen serdar.durna@lakbis.com e-posta adresine gönderiniz.
F.LKBS.049 Rev.0