## İnce İsler
İŞİN ADI : |  | 36 M2+12 m2 VERANDA=48 M2 OTURUMLU TEK KATLI KÜÇÜK AHŞAP EVİN İNŞAAT MALİYET KEŞFİ
1)TAMAMEN AHŞAP MALZEME İLE İMALATI 2) TAMAMEN ÇELİK VE FİBERCEMENT İLE İMALATI
KEŞFİ YAPILAN PROJELER
4 | ADET
| 2.BÖLÜM | 36 M2 KULLANIM ALANI OLAN KÜÇÜK EVİN TAMAMEN AHŞAP OLARAK VEYA ÇELİK+FİBERCEMENT OLARAK ANAHTAR TESLİMİ İŞLERİ VE MALİYET KEŞFİ + 600*200 CM VERENDA DAHİL | Zemin Subasman beton fiyatı hariç |  |  | ANAHTAR TESLİMİ FİYATI
SN | POZ NO | BÖLÜM 1 - KABA İNŞAAT İMALAT AÇIKLAMASI | OPSİYONLAR | MİKTAR | BRM | BİRİM FİYAT | OPSİYONLU TUTARLAR | EKONOMİK TUTAR
1 | ÖZEL-2 | 40 CM DERİNLİKTE TOPRAK ZEMİNE TEMEL AÇILMASI (Çalışma payları dahil) ZEMİN TAŞ VEYA KAYAÇ MALZEME ÇIKARSA HAFRİYATÇI İLE PAZARLIK YAPILARAK ÖZEL FİYAT BELİRLENİR. | O | 22 | m3
2 | ÖZEL.-3 | ÇIKAN TOPRAĞIN DÖKÜM ALANINA NAKLİ -KAMYON HESABI | O | 1 | Sf.
3 | ÖZEL.4 | KAZILAN ZEMİNE ORTALAMA 10 CM TESFİYE İÇİN MICIR SERİLMESİ - Malzeme+İşçilik | O | 1 | KAM.
4 | ÖZEL.2 | TESFİYE ÜSTÜNE 10 CM C -20 GROBETON ATILMASI --ANPATMANLAR DAHİL+200 CM VERENDA DAHİL - Malzeme ve işçilik dahil | O |  | m3
5 | ÖZEL.4 | 20 CM RADYE TEMEL İÇİN KALIP VE DEMİR YAPIM İŞÇİLİĞİ(50 cm Anpatman dahil-)+Verenda dahil | O | 48 | m2 | 50 | 2400
6 | ÖZEL.4 | 20 CM RADYE TEMEL İÇİN C-25 HAZIR BETON + DÖKÜM İŞÇİLİĞİ DAHİL | O | 10 | m3 | 250 | 2500
7 |  | BODRUM KATI OLACAKSA VEYA SULAK BİR BÖLGE İSE VEYA TEMELDEN SU ÇIKARSA--DRENAJ VE BOHÇALAMA YALITIMLARININ YAPILMASI+ANPATMANLAR DAHİL | O |  | M2
8 | ÖZEL.2 | TEMEL GALVANİZ VE BAKIR MALZEME İLE TOPRAKLAMA YAPILMASI | x | 1 | adet | 800 |  | 800
9 | ÖZEL.4 | TEMEL ALTI PVC BORO VE TESİSATI İLE ÇIKŞ YERLERİNE ROGARLARIN YAPIMI | x | 1 | TK. | 1 |  | 700
10 | ÖZEL.4 | BETON SUBASMAN ÜSTÜNE AHŞAP IZGARA DÖŞENİP ÜSTÜNE 2.5 CM TAHTA ÇAKILMASI | x |  | M3
11 | ÖZEL.2 | ZEMİNE 5 CM ŞAP ATILMASI | x | 50 | M2 | 40 |  | 2000
12 | ÖZEL.4 | SUBASMAN KİRİŞLERİ ARASI 80 CM BAY-PASS DOLGU - DOLGU İŞÇİLİĞİ DAHİL | O |  | ton
13 | ÖZEL.4 | SUBASMAN ÜSTÜNE 10 CM C-25 ZEMİN BETONU ATIMI MALZEME + İŞÇİLİĞİ | O |  | M3
14 | ÖZEL.4 | ZEMİN KAT 5*10 AHŞAP DUVAR KARKASLARI + EMPERYE+ BOYA | x | 3 | M3 | 1500 |  | 4500
15 |  | ZEMİN KAT AHŞAP DUVAR KARKASLARI ÜSTÜNE(dış duvara) VE ÇATI TAVANINA LAMBALI ZIVANALI 2 CM RABITA YAPILMASI - DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ BUDAKLI + EMPERYE + BOYA | x | 140 | M2 | 100 |  | 14000
|  | ZEMİN KAT AHŞAP DUVAR KARKASLARI ÜSTÜNE (dış duvara) LAMBALI ZIVANALI 3 CM RABITA YAPILMASI - DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ BUDAKLI + EMPERYE + BOYA | O | 75 | m2 | 130 | 9750
|  | ZEMİN KAT AHŞAP DUVAR KARKASLARI ÜSTÜNE (dış duvara) LAMBALI ZIVANALI 4 CM RABITA YAPILMASI - DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ BUDAKLI + EMPERYE + BOYA | O | 75 | M2 | 200 | 15000
|  | DUVAR KARKASI ARASINA VE ÇATIYA İZOCAM DÖŞENMESİ | O | 140 | M2 | 15 | 2100
|  | İÇ CEPHE DUVAR VE TAVANLARINA 15 MM RABITA TAHTA AZ BUDAKLI DÖŞENMESİ+BOYA-CİLA+MALZEME | O | 140 | M2 | 150 | 21000
|  | Alt sütunda wpc ahşap kompozit ürün tanıtımı yapılmıştır.Bu ürün ahşaba en yakın görüntülü bir üründür.Ahşap ile plastiğin karışımı ile elde edilmiştir.Dış cephede çok dayanıklıdır.Bakım gerektirmez.Yangına karşı zor alev alır.Ateşe fibercementten sonra en dayanıklı dış cephe lambrisidir.MALZEME + İŞÇİLİK + MONTAJ YARDIMCI MALZEMELERİ DAHİL | O | 75 | m2 | 230 | 17250
|  | Wpc kompozit deck malzemeleri ahşap ve benzeri zemin kaplamalarına alternatif olarak üretilmiş sonderece dayanıklı ve estetik malzemelerdir.Uzun ömürlü ve kullanışlı olan ahşap ve plastik karışımlardan elde edilen kompozit deck zemin kaplama malzemeleri geri dönüştürüle bilen % 50 ile % 70 arasında ahşap kullanıldığından doğa dostu ve çevreci ürünlerdir.Wpc kompozit deck ürünleri iç ve dış mekanlar için tasarlanmış birçok çeşiti ve modeli bulunan ürün yelpazesi ile parakende veya toptan satış montaj hizmetleri sunan yılmaz yapı her yıl binlerce m2 montaj ve ürün satışı yapmaktadır. | O
O
|  | ALTTA FİBERCEMET MALZEMESİ İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BELİRTİLMİŞTİR.Birçok villada ve yapıda ahşabın sıcaklığını hissetmek isteyen müşterilerimiz,cephede ahşap malzeme istemektedir.Ancak ahşap fiyatına,hatta yerine göre biraz daha ucuz olan fibercement ürünü tavsiye ediyoruz.Ahşap malzeme dış cephede kısa sürede çatlayıp, yarılıp,çürüme ve yanma tehlikesi ile karşı karşıyadır.Oysa fibercement ürünün yanma,çatlama,solma ve bakım gibi bir derdi yoktur.O yüzden işverenlerimize tavsiye ederiz.MALZEME +MONTAJ FİYATI | O | 75 | M2 | 150 | 11250
|  | FİBERCEMENT ahşap desenli levhalar, klasik, modern ve prefabrik gibi tüm yapı sektöründe, yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş ahşap desenli görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır. Ahşap görünümlü yüzey istenen uygulamalarda ahşabın dezavantajlarını yaşamadan rahatlıkla kullanılmaktadır. Ahşap desenli olan ve ahşabın sıcak görünümüne sahip olan bu levhalar ahşaba göre pek çok üstün özelliklere de sahiptir. Uygulama sonrasında ayrıca sıva gerektirmez. Kesinlikle çürüme yapmaması sebebiyle rutubetli ortamlarda güvenle kullanılabilirler. Boyanabilme özelliği sebebiyle arzu edilen renklerde boyanarak farklı estetik görünümler de kazandırılabilirler. Ahşaba zararlı olan hiç bir haşereden etkilenmediği gibi yapısında haşere barındırmaz. Yanmazlık sınıfı en güvenilir sınıf olan (yanmaz) A1 sınıfı olan Hekimboard desenli levhalar, özellikle yoğun trafiğin olduğu, genel kullanım alanlarında, hastane, otel, tiyatro, sinema salonları, stat vs. yerlerde güvenle ahşap yerine kullanılmaktadır. | O
16 |  | ÇATIYA DEKORATİF GÖRÜNÜMLÜ 150 CM ARAİLE 100*700 CM 5 AD DEKORATİF AHŞAP MAKAS+işçilik -bya-montaj | x | 5 | ad | 700 |  | 3500
17 |  | 5 CM MAKAS ÜSTÜNE 60 CM ARA İLE 5*10 KARKAS VE ÜSTÜNE 3 CM LAMBALI ZIVANALI CİLALI RABITA--RABITALAR ALTTAN DEKORATİF AHŞAP OLARAK GÖRÜLECEK | x | 2 | M3 | 1500 |  | 3000
18 |  | 10 mt ahşap korkuluk ve veranda direkleri + Montaj işçiliği+Boya - Cila | x | 1 | m3 | 2500 |  | 2500
19 |  | DUVARLARDA VE ÇATIDA 140 M2 AHŞAP MONTAJ İŞÇİLİĞİ | x | 140 | M2 | 40 |  | 5600
20 |  | DUVARLARDA VE ÇATIDA 140 M2 AHŞAP MALZEMEYE EMPERYE+BOYA+CİLA YAPILMASI | x | 140 | m2 | 20 |  | 2800
21 |  | AHŞAP ÇATI ÜSTÜNE 2 MM MEMBRANT + İŞÇİLİĞİ | x | 4 | AD | 200 |  | 800
22 |  | PALET SHINGLE malzeme + İŞÇİLİĞİ | x | 30 | PK | 130 |  | 3900
23 |  | 10 cm genişlikte bakır isobant | x | 5 | ad | 100 |  | 500
24 |  | İÇ CEPHE KÜTAHYA SERAMİK VEYA MUADİLİ (45-55 TL ARASI M2/TL)-YER SERAMİKLERİ + İŞÇİLİK + YAPIŞTIRICI+FUGA | x | 4 | m2 | 100 |  | 400
25 |  | ANTİSLİP 1.SINIF GİRİŞ VERENDASI ZEMİN SERAMİK+YAPIŞTIRICI+FUGA+SÜPÜRGELİK+FİRE | x | 12 | m2 | 100 |  | 1200
26 |  | 1.SINIF ÇAMSAN LAMİNAT PARKE +ŞİLTE+SÜPÜRGELİK+ İŞÇİLİK | x | 30 | m2 | 50 |  | 1500
27 |  | KOMPOZİT KAPILAR(1.Sınıf ADO kapı) | x | 2 | AD | 700 |  | 1400
28 |  | MUHTELİF EBATLARDA 70 MM AHŞAP RENGİ PVC DOĞRAMALAR + ISICAM+MONTAJ | x | 6 | AD | 600 |  | 3600
29 |  | KOÇTAŞ - Lexa Çelik Kapı LRS 106 LRS106 | x | 1 | AD | 2000 |  | 2000
30 |  | ELEKTİRİK TESİSATI VE PANOLAR | x | 1 | AD | 4000 |  | 4000
31 |  | TEMİZ SU+ATIK SU TESİSATLARI | x | 1 | AD | 4000 |  | 4000
32 |  | BANYOLAR İÇİN ASMA TAVAN | x | 1 | AD | 1000 |  | 1000
33 |  | DUŞA KABİN - 90 LIK OVAL + MONTAJ | x | 1 | AD | 900 |  | 900
34 |  | MERMER DENİZLİK,HARPUŞTA VE BASAMAKLAR + İŞÇİLİK VE YAPIŞTIRICI | x | 10 | AD | 140 |  | 1400
35 |  | 1.SINIF VİTRA AYAKLI LAVABO | x | 1 | AD | 500 |  | 500
36 |  | 1.SINIF KLOZET | x | 1 | AD | 600 |  | 600
37 |  | 1 GÖZLÜ KOÇ-TAŞ MUTFAK EVYESİ | x | 1 | AD | 200 |  | 200
38 |  | MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ-NAKLİYE VE HAMMALİYELER | x | 1 | AD | 3800 |  | 3800
|  | TOPLAM | [5 empty] | 71100
|  | KALFALIK KAR ORANI %15 | [5 empty] | 10650
|  | GENEL TOPLAM | [5 empty] | 81750
1 M2 AHŞAP EV MALİYET FİYATI: 81.750 TL / 48 M2 = 1.700 TL/M2
1 M2 ÇELİK EV MALİYET FİYATI: 81.750 / 48 M2 = 1700 TL/M2
SAYGILAR SUNAR.HAYIRLI İŞLER DİLERİM İsmail Işıldar
HOUSEPLANS/ 23-2289
Plan 23-2289