2017

Profil Ledli Aydınlatma

Kod/Code: LS 202-03 Ölçüler : 38*100 cm 15 W LED

Kod/Code: LS 202-02 Ölçüler	: 120*400 cm Alüminyum profil

2*50 W LED

Kod/Code: LS 202-01 Ölçüler	: 100*400 cm Alüminyum malzeme 50W+25W LED

Kod/Code: LS 202-04 Ölçüler	: 40*300 cm Alüminyum profil 40W LED

ATALO

2

49

K	G-ici10HZRN.indd   2	13.06.2017 12:

1

2:49

Kod/Code: LS 203-01 Ölçüler	: 70*350 cm

# Ledli Aydınlatma

Özellikler • Çelik boru+Alüminyum profil • 60W LED

Kod/Code: LS 203-02 Ölçüler	: 50*350*m

3

KATALOG-ici10HZRN.indd 3	13.06.2017

50

2017

Mantar ve Park Armatür Direkleri

Kod/Code: LS 206-01 Ölçüler	: 60*150 cm

Kod/Code: LS 206-02 Ölçüler	: 100*400 cm

Özellikler

- Çelik boru

- Akrillik cam

ATALO

Kod/Code: LS 206-03 Ölçüler	: 60*350 cm

6

K	G-ici10HZRN.indd   6	13.06.2017 12:

1

2:50

Kod/Code: LS 211-01 Ölçüler	: 63*300 cm

Kod/Code: LS 211-04 Ölçüler	: 63*60 cm

# Endirek Armatürler

KATALOG-ic

Özellikler

- Çelik boru

- Alüminyum şapka

- Döküm kafes

- E/27 Duy

Kod/Code: LS 211-03 Ölçüler	: 40*100 cm

Kod/Code: LS 211-02 Ölçüler	: 55*400 cm

11

i10HZRN.indd 11	13.06.2017

1

2:52

# Sokak Aydınlatma

Özellikler • Çelik boru gövde • Alüminyum armatür • 60W LED

Kod/Code: LS 231-02 Ölçüler	: 80*350 cm

Kod/Code: LS 231-01 Ölçüler	: 90*500 cm

31

KATALOG-ici10HZRN.indd 31	13.06.2017

2017

Üçgen Direk Modelleri

Kod/Code: LS 232-02 Ölçüler	: 140*450 cm

Kod/Code: LS 232-03 Ölçüler	: 45*300 cm

Kod/Code: LS 232-01 Ölçüler	: 110*500 cm

Kod/Code: LS 232-04 Ölçüler	: 45*300 cm

## Özellikler • Çelik boru gövde •Alüminyum armatür • G/12 Duy • LED uygulama

ATALO

32

52

K	G-ici10HZRN.indd  32	13.06.2017 12:

2017

Ledli Aydınlatmalar

Kod/Code: LS 234-01 Ölçüler: 10*10*60 cm 10W LED

Kod/Code: LS 234-02 Ölçüler: 15*15*350 cm 40W LED

Kod/Code: LS 234-03 Ölçüler : 15*350 cm 40W LED

Kod/Code: LS 234-04 Ölçüler : 10*20 cm 5W LED

ATALO

Özellikler • Alüminyum malzeme

34

52

K	G-ici10HZRN.indd  34	13.06.2017 12:

2017

Büyük Taçlı Altıgen Fener

Kod/Code: LS 282-04 Ölçüler	: 50*50 cm

Kod/Code: LS 282-01 Ölçüler	: 50*350 cm

ATALO

Kod/Code: LS 282-02 Ölçüler	: 40*275 cm

Özellikler

- Döküm gövde

- Alüminyum fener

- E/27 Duy

Kod/Code: LS 282-03 Ölçüler	: 40*70 cm

82

58

K	G-ici10HZRN.indd  82	13.06.2017 12:

1

2:58

Kod/Code: LS 283-06 Ölçüler	: 23*60 cm

Kod/Code: LS 283-04 Ölçüler	: 27*45 cm

Kod/Code: LS 283-02 Ölçüler	: 25*120 cm

Osmanlı Fener

KATALOG-ic

Özellikler

- Çelik boru, döküm gövde

- Alüminyum fener

- E/27 Duy

Kod/Code: LS 283-03 Ölçüler	: 25*120 cm

Kod/Code: LS 283-01 Ölçüler	: 75*265 cm

Kod/Code: LS 283-05 Ölçüler	: 23*55 cm

83

i10HZRN.indd 83	13.06.2017

2017

Altıgen Fener ve Direkler

Kod/Code: LS 284-04 Ölçüler	: 28*50 cm

Kod/Code: LS 284-01 Ölçüler	: 70*240 cm

Kod/Code: LS 284-02 Ölçüler	: 60*300 cm

ATALO

Kod/Code: LS 284-03 Ölçüler	: 60*250 cm

Özellikler

- Döküm çelik gövde

- Alüminyum fener

- E/27 Duy

Kod/Code: LS 284-05 Ölçüler	: 27*55 cm

84

58

K	G-ici10HZRN.indd  84	13.06.2017 12:

2017

Kuşaklı Direk

Kod/Code: LS 290-01 Ölçüler	: 100*400 cm

Kod/Code: LS 290-03 Ölçüler	: 100*330 cm

Kod/Code: LS 290-02 Ölçüler	: 80*400 cm

ATALO

Özellikler • Döküm çelik boru gövde • P. C. Cam • E/27 Duy

90

59

K	G-ici10HZRN.indd  90	13.06.2017 12:

Kod/Code: LS 292-03 Ölçüler	: 13*50 cm

2017

Metal Çim Aydınlatma

Kod/Code: LS 292-01 Ölçüler	: 16*100 cm

Kod/Code: LS 292-02 Ölçüler	: 13,5*75 cm

ATALO

Kod/Code: LS 292-04 Ölçüler	: 20*35 cm

Özellikler

- Alüminyum malzeme

- Akrilik cam

- E/27 Duy

92

00

K	G-ici10HZRN.indd  92	13.06.2017 13:

1

3:00

Kod/Code: LS 293-04 Ölçüler	: 30*45 cm

Kod/Code: LS 293-03 Ölçüler	: 37*95 cm

Kod/Code: LS 293-05 Ölçüler	: 37*58 cm

Şapkalı Panjurlu Armatür ve Direkler

KATALOG-ic

Özellikler

- Alüminyum gövde

- Pleksi cam

- E/27 Duy

Kod/Code: LS 293-02 Ölçüler	: 37*250 cm

Kod/Code: LS 293-01 Ölçüler	: 37*250 cm

93

i10HZRN.indd 93	13.06.2017

2017

Panjurlu Alüminyum Çim Armatürleri

Kod/Code: LS 294-05 Ölçüler	: 18*75 cm

Kod/Code: LS 294-03 Ölçüler	: 18*75 cm

Kod/Code: LS 294-04 Ölçüler	: 18*75 cm

Kod/Code: LS 294-06 Ölçüler	: 18*45 cm

Kod/Code: LS 294-01 Ölçüler	: 18*75 cm

ATALO

Kod/Code: LS 294-02 Ölçüler	: 18*85 cm

Özellikler

- Alüminyum malzeme

- P. C. Cam

- E/27 Duy

Kod/Code: LS 294-07 Ölçüler	: 18*45 cm

94

00

K	G-ici10HZRN.indd  94	13.06.2017 13:

1

3:00

Kod/Code: LS 295-03 Ölçüler	: 18*75 cm

Kod/Code: LS 295-05 Ölçüler	: 30*100 cm

Kod/Code: LS 295-02 Ölçüler	: 18*75 cm

Kod/Code: LS 295-06 Ölçüler	: 18*70 cm

# Çim Armatürleri

KATALOG-ic

Özellikler

- Alüminyum malzeme

- Pleksi cam

- E/27 Duy

Kod/Code: LS 295-01 Ölçüler	: 22*70 cm

Kod/Code: LS 295-04 Ölçüler	: 23*70 cm

95

i10HZRN.indd 95	13.06.2017

1

3:00

Kod/Code: LS 297-01 Ölçüler : 20*100 cm LED

Kod/Code: LS 297-03 Ölçüler : 20*73 cm E727 Duy

Kod/Code: LS 297-05 Ölçüler : 15*75 cm E/27 Duy

# Çim Aydınlatmalar

KATALOG-ic

Özellikler • Alüminyum malzeme • Akrilik cam

Kod/Code: LS 297-02 Ölçüler : 40*150 cm 2x15W LED

Kod/Code: LS 297-04 Ölçüler : 10*75 cm E727 Duy

97

i10HZRN.indd 97	13.06.2017

ATALO

2017

Kod/Code: LS 2100-01 Ölçüler	: 30*50 cm

Kod/Code: LS 2100-04 Ölçüler	: 20*30 cm

Özellikler

- Alüminyum malzeme

- Akrilik cam

- E/27 Duy

Kod/Code: LS 2100-02 Ölçüler	: 18*75 cm

100

01

K	G-ici10HZRN.indd  100	13.06.2017 13:

i10HZRN.indd 101

KATALOG-ic

Kod/Code: LS 2101-04 Ölçüler	: 10*15 cm Döküm

1

3:01

Çim Lambaları

Kod/Code: LS 2102-08 Ölçüler	: 16*30 cm

Kod/Code: LS 2102-07 Ölçüler	: 60*60 cm

Kod/Code: LS 2101-06 Ölçüler	: 16*50 cm

Kod/Code: LS 2101-05 Ölçüler	: 20*46 cm

Özellikler

- ABS gövde

- E/27 Duy

Kod/Code: LS 2101-01-02-03

Ölçüler	: 20*52 cm

101

13.06.2017

1

3:02

# Yer Lambaları

Kod/Code: LS 2107-01

Ölçüler: 23*27 cm (E/27 Duy + LED uyulama)

Kod/Code: LS 2107-02

Ölçüler: 20*24 cm (E/27 Duy- PAR 38)

Kod/Code: LS 2107-03

Ölçüler: 15*10 cm (LED uyulama)

Kod/Code: LS 2107-06

Ölçüler: 24*21 cm (G/24 Duy, Metal Halide)

KATALOG-ic

Özellikler • Alüminyum gövde •Temperli cam

Kod/Code: LS 2107-04

Ölçüler: 14*20 cm (Pleksi cam, G/24 Duy, 15W LED)

Kod/Code: LS 2107-05

Ölçüler: 23*27 cm (G/12 Duy + LED uygulama)

107

i10HZRN.indd 107	13.06.2017

i10HZRN.indd 109

KATALOG-ic

Kod/Code: LS 2109-06 Ölçüler	: 20*20 cm

1

3:02

Kod/Code: LS 2109-07 Ölçüler	: 34*34 cm

# Tavan Lambaları

Kod/Code: LS 2109-01 Ölçüler	: cm

Kod/Code: LS 2109-02 Ölçüler	: 27*27 cm

Kod/Code: LS 2109-03 Ölçüler	: 34*34 cm

Kod/Code: LS 2109-04 Ölçüler	: cm

Kod/Code: LS 2109-05 Ölçüler	: 11*21 cm

Kod/Code: LS 2109-08

Ölçüler: 13*27 cm, ABS

Kod/Code: LS 2109-10

Ölçüler: 13*27 cm, ABS

Özellikler

- Döküm gövde

- E/27 Duy

Kod/Code: LS 2109-09 Ölçüler	: 32*32 cm

109

13.06.2017

# Şapkalı Fenerler

Kod/Code: LS 2113-05 Ölçüler	: 30*42 cm

Kod/Code: LS 2113-06 Ölçüler	: 26*46 cm

KATALOG-ic

Kod/Code: LS 2113-04 Ölçüler	: 26*52 cm

Kod/Code: LS 2113-02

Ölçüler	: 75*255 cm

Özellikler

- Çelik boru

- ABS kol-fener

- E/27 Duy (spiral ampul)

Kod/Code: LS 2113-01

Ölçüler	: 75*250 cm

Kod/Code: LS 2113-03 Ölçüler: 26*100 cm (ABS)

113

1

3:03

i10HZRN.indd 113	13.06.2017

Kod/Code: LS 2121-05 Ölçüler	: 16*50 cm

ABS Küçük Yuvarlak Fenerler

Kod/Code: LS 2121-04 Ölçüler	: 20*36 cm

Kod/Code: LS 2121-01

KATALOG-ic

Özellikler

- Çelik boru gövde

- ABS armatür

- E/27 Duy (spiral ampul)

Kod/Code: LS 2121-03 Ölçüler	: 16*40 cm

Ölçüler	: 65*115 cm

Kod/Code: LS 2121-02 Ölçüler	: 17*95 cm

121

1

3:04

i10HZRN.indd 121	13.06.2017

1

3:05

# Döküm Masa ve Sandalyeler

Kod/Code: LS 2127-01

Ölçüler	: 50*70 cm

Kod/Code: LS 2127-02

Ölçüler	: 56*70 cm

Kod/Code: LS 2127-03

Ölçüler	: 52*82 cm

Kod/Code: LS 2127-04

Ölçüler	: 52*88 cm

Kod/Code: LS 2127-05

Ölçüler	: 42*93 cm

Kod/Code: LS 2127-06

Ölçüler	: 42*93 m

Kod/Code: LS 2127-09

Ölçüler	: 42*77 cm

Kod/Code: LS 2127-08

Ölçüler	: 43*75 cm

Kod/Code: LS 2127-07

Ölçüler	: 52*88 cm

127

KATALOG-ici10HZRN.indd 127	13.06.2017

Kod/Code: LS 2128-05

Kod/Code: LS 2128-06

Ölçüler	: 135*75 cm	Ölçüler	: 145*69 cm

Ölçüler	: 140*60 cm	Ölçüler	: 150*50 cm

Kod/Code: LS 2128-07

Kod/Code: LS 2128-06

ATALO

128

Ölçüler	: 128*57 cm

Ölçüler	: 145*72 cm

Döküm Banklar

Ölçüler	: 135*72 cm

Ölçüler	: 135*85 cm

Kod/Code: LS 2128-04

Kod/Code: LS 2128-03

Kod/Code: LS 2128-02

Kod/Code: LS 2128-01

05

2017

K	G-ici10HZRN.indd  128	13.06.2017 13: